Приложение 3

к Правилам

устройства и безопасной эксплуатации

трубопроводов пара и горячей воды

ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА

ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДА

Разрешение на изготовление

трубопровода

No. __________________________

от ___________________ 20__ г.

Выдано _______________________

(наименование органа

______________________________

Госгортехнадзора России,

______________________________

выдавшего разрешение)

______________________________

(наименование предприятия-

______________________________

изготовителя)

Свидетельство No. ___________

об изготовлении элементов трубопровода

______________________________________________________________________

(наименование трубопровода по назначению)

______________________________________________________________________

(наименование предприятия-изготовителя и его адрес)

Заказчик _____________________________________________________________

Заказ No. _______________________ Год изготовления ___________________

Рабочая среда ___________________ Рабочее давление ___________________

Рабочая температура __________________________________________________

1. Сведения о трубах, из которых изготовлены элементы трубопровода.

| No. п/п | Наименование элемента | Количество | Наружный диаметр и толщина стенки труб, мм | Марка стали, ГОСТ или ТУ | Трубы, ГОСТ или ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание. Для трубопроводов I категории, кроме указанных в таблице данных, к свидетельству должны быть приложены сертификаты на металл и данные по контролю.

2. Сведения об основной арматуре и фасонных частях (литых, сварных или кованых) трубопровода.

| No. п/п | Наименование элемента | Место установки | Условный проход, мм | Условное давление, МПа (кгс/см2) | Марка материала | ГОСТ, ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание. Для фасонных частей трубопроводов, работающих с давлением 10 МПа (100 кгс/см2) и выше, помимо предусмотренных таблицей сведений, заводом-изготовителем должны быть представлены заказчику данные контроля качества металла (сертификаты) каждой фасонной части в объеме, предусмотренном НД.

3. Сведения о фланцах и крепежных деталях.

| No. п/п | Наименование элементов | Коли- чест- во | ГОСТ на фланец, крепеж- ную де- таль | Услов- ный про- ход, мм | Условное давление, МПа (кгс/см2) | Материал фланца |  | Материал шпилек, болтов, гаек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | мар- ка ста- ли | ГОСТ или ТУ | мар- ка ста- ли | ГОСТ или ТУ |

4. Сведения о сварке.

Вид сварки, применявшийся при изготовлении элементов ____________

______________________________________________________________________

Данные о присадочном материале __________________________________

______________________________________________________________________

Сварка  произведена  в соответствии с требованиями Правил,  НД на

сварку  сварщиками,  прошедшими  испытания в соответствии с "Правилами

аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства".

5. Сведения  о  термообработке  труб,  гибов и сварных соединений

(вид, режим) _________________________________________________________

6. Сведения  о  контроле  сварных  соединений  (объем  и   методы

контроля) ____________________________________________________________

7. Сведения о стилоскопировании _________________________________

8. Сведения о гидравлическом испытании __________________________

9. Заключение.

Элементы трубопровода: __________________________________________

(наименование элементов,

______________________________________________________________________

их количество)

изготовлены   и  испытаны  в   полном    соответствии   с   "Правилами

устройства   и  безопасной  эксплуатации  трубопроводов пара и горячей

воды", НД  на  изготовление   и  признаны   годными   к   работе   при

расчетных параметрах.

Опись прилагаемых документов ____________________________________

______________________________________________________________________

"__"_______________ 20_г. Главный инженер предприятия-изготовителя

М.П. Начальник ОТК