Приложение А

к ГОСТу Р 8.615-2005

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования

от 26.08.2008 N 188-ст)

(рекомендуемое)

ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА И ПАРАМЕТРОВ НЕФТИ СЫРОЙ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации - владельца СИКНС

__________________ _______________________

(подпись)        (инициалы, фамилия)

"__" ______________ 20__ г.

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА И ПАРАМЕТРОВ НЕФТИ СЫРОЙ

___________________________________________________________________________

(наименование проектируемого объекта)

Техническое задание на рабочий проект

СОГЛАСОВАНО

Руководитель организации - разработчика проекта

_________________ _____________________________

(подпись)          (инициалы, фамилия)

"__" ________________ 20__ г.

1. Наименование проектируемого объекта СИКНС: N _______________________

__________________________________________________________________________.

(наименование организации - владельца СИКНС)

2. Основание для проектирования: договор N ___________________________.

3.    Вид    строительства    (новое    строительство,    модернизация,

реконструкция): __________________________________________________________.

4. Цель модернизации (реконструкции): ________________________________.

5. Назначение объекта: измерения количества сырой нефти.

6.  Месторасположение  объекта  (район,  пункт, площадка строительства,

место  в технологической схеме предварительной подготовки и транспортировки

нефти): __________________________________________________________________.

7. Номенклатура и объем производства: одна СИКНС.

8. Исходные данные для проектирования

8.1. Режим работы СИКНС (непрерывный, периодический): ________________.

8.2. Технологическая схема, состав СИКНС: ____________________________.

8.3.  Наименование,  тип  эталонного  средства  измерений  расхода (для

поверки расходомеров), его производительность, куб. м/ч (т/ч): ___________.

8.4. Метрологические    характеристики   СИКНС   (пределы   допускаемой

относительной  погрешности  измерений  массы  нетто  сырой  нефти,  пределы

допускаемой  относительной  погрешности  измерений  объема  или массы сырой

нефти, %): _______________________________________________________________.

8.5.  Максимальная и минимальная пропускная способность СИКНС, куб. м/ч

(т/ч): ___________________________________________________________________.

8.6.  Количество  измерительных  линий  в  СИКНС, включая контрольную и

резервные, шт.: __________________________________________________________.

8.7. Максимальное и минимальное рабочее давление в СИКНС, МПа: _______.

8.8. Максимальная и минимальная температура сырой нефти, °С: _________.

8.9.  Пределы  изменения  вязкости  сырой  нефти  в  рабочих условиях в

течение года, сСт: _______________________________________________________.

8.10.  Максимальная  и  минимальная  плотность  сырой  нефти  в рабочих

условиях, кг/куб. м: _____________________________________________________.

8.11.  Максимальная и минимальная плотность дегазированной обезвоженной

нефти, приведенная к стандартным условиям, кг/куб. м: ____________________.

8.12.  Пределы  изменения  содержания  воды  в  сырой  нефти  (с учетом

нештатных режимов), объемная доля, %: ____________________________________.

8.13.  Пределы изменения содержания остаточного свободного газа в сырой

нефти на СИКНС в рабочих условиях, объемная доля, %: _____________________.

8.14.  Пределы  изменения  содержания растворенного газа в сырой нефти,

куб. м/куб. м: ___________________________________________________________.

8.15. Плотность свободного нефтяного газа, кг/куб. м: ________________.

8.16. Плотность пластовой воды, кг/куб. м: ___________________________.

8.17.  Максимальное  содержание  механических  примесей  в сырой нефти,

массовая доля, %: ________________________________________________________.

8.18. Объемная доля сероводорода в сырой нефти, %: ___________________.

8.19. Объемная доля парафина в сырой нефти, %: _______________________.

8.20.  Особенности  структуры  потока сырой нефти (стойкая эмульсия или

наличие свободной воды): _________________________________________________.

8.21.  Возможные нештатные режимы работы и пределы изменений параметров

при этих режимах: ________________________________________________________.

8.22.  Длительность планируемого периода времени между двумя очередными

измерениями  содержания остаточного свободного и растворенного газа в сырой

нефти на СИКНС, сут. (мес.): _____________________________________________.

8.23. Содержание хлористых солей в сырой нефти, массовая доля, % _____.

9. Диаметр подводящего и отводящего нефтепроводов к СИКНС, мм: _______.

10. Особые условия проектирования: ___________________________________.

11. Дренаж нефти и нефтесодержащих стоков (в дренажную систему): _____.

12.  Промливневые  стоки с площадки, СИКНС и эталонного преобразователя

расхода (в дренажную емкость): ___________________________________________.

13. Электроснабжение СИКНС (основное, резервное): ____________________.

14. Контрольные кабельные линии: _____________________________________.

15. Наименование строительно-монтажной организации: __________________.

16. Наименование организации - разработчика проекта: _________________.

17. Наименование организации-заказчика: ______________________________.

18. Сроки начала и окончания строительства: __________________________.

19. Этапы проектирования (рабочий проект): ___________________________.

20. Состав проекта: __________________________________________________.

21.  Охрана  труда, техника безопасности, противопожарные мероприятия и

мероприятия по охране окружающей среды: __________________________________.

Приложения к техническому заданию:

1.    Протоколы   измерений   содержания   остаточного   свободного   и

растворенного газа в сырой нефти.

2. Физико-химические параметры сырой нефти.

3.   Генеральный   план   площадки   строительства   (горизонтальные  и

вертикальные планировки, сводный план инженерных сетей).

4.    Технические    условия   на   электроснабжение,   теплоснабжение,

водоснабжение, канализацию.

5. Задание на составление сметной документации.

6.  Характеристика верхних грунтов, максимальный уровень грунтовых вод,

максимально допускаемая нагрузка на грунты, кг/кв. см.

Ответственные исполнители:

_______________  _______________________

(подпись)       (инициалы, фамилия)

_______________  _______________________

(подпись)       (инициалы, фамилия)

_______________  _______________________

(подпись)       (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер проекта

_______________ _______________________

(подпись)      (инициалы, фамилия)

"__" _______________ 20__ г.

Примечания

1. Избыточное давление сырой нефти на выходе СИКНС должно обеспечивать бескавитационную работу турбинного ПР и должно быть не менее определенного по формуле:

P = 2,06P  + 2 ДЕЛЬТА P > P   ,

н                 мин

где:

P - избыточное давление на выходе СИКНС, МПа;

P  - давление насыщенных паров, определенное в соответствии с ГОСТ 1756

н

при максимальной температуре сырой нефти в СИКНС, МПа;

ДЕЛЬТА P  -  перепад  давления на турбинном ПР, указанный в техническом

паспорте, МПа;

P    - давление на выходе СИКНС, МПа.

мин

2.   При   разработке  технического  задания  на  проектирование  СИКНС

предусматривают   меры,   исключающие   возможность   выделения  свободного

нефтяного  газа  из  сырой  нефти.  Давление  P   ,  МПа,  устанавливают по

мин

формуле:

P    > P  + дельта P,

мин    с

где:

P  -  максимально  допускаемое  давление  сепарации  в установке  перед

с

СИКНС, МПа;

дельта P = 0,1...0,5 МПа (запас по давлению).

3. Измерения содержания остаточного свободного и растворенного газа в сырой нефти на СИКНС выполняют при двух крайних значениях давления на СИКНС через равные промежутки времени в течение периода, установленного программой исследований.