Приложение Б

к ГОСТу Р 8.615-2005

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования

от 26.08.2008 N 188-ст)

(рекомендуемое)

ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ МЕТОДИКИ

ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ "МАССА СЫРОЙ НЕФТИ. МЕТОДИКА

ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ СИКНС N ____"

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации-заказчика

________________ _______________________

(подпись)       (инициалы, фамилия)

"__" __________________ 20__ г.

МАССА СЫРОЙ НЕФТИ.

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ СИКНС

N ____

___________________________________________________________________________

(наименование организации - владельца СИКНС)

Техническое задание

СОГЛАСОВАНО

Руководитель организации - разработчика МВИ

_________________ _________________________

(подпись)        (инициалы, фамилия)

"__" ___________________ 20__ г.

1. Наименование и область применения

1.1.  Наименование: Масса сырой нефти. Методика выполнения измерений на

СИКНС N ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

(наименование организации - владельца СИКНС)

1.2.   Настоящая   методика   выполнения   измерений   (далее   -  МВИ)

предназначена для использования на СИКНС N ________________________________

(наименование организации -

владельца СИКНС)

при   измерениях  массы  нетто  сырой  нефти.  В  МВИ  должны  быть  учтены

особенности   оснащения   СИКНС,  параметры  сырой  нефти  и  требования  к

погрешности измерений.

МВИ не может быть использована другими организациями.

2. Основание для разработки

2.1. Основанием для разработки являются договор и настоящее техническое

задание.

3. Основные требования

3.1.  СИКНС  должна  соответствовать проекту СИКНС N _____, требованиям

ГОСТ   Р  8.615-2005  и  быть  принята  в  эксплуатацию  в  соответствии  с

конкретными нормами и правилами.

3.2.  Все  средства  измерений,  входящие  в  состав СИКНС, должны быть

поверены в установленном порядке.

3.3. МВИ должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.563-96.

3.4. Документ на МВИ должен быть выполнен в соответствии с требованиями

нормативных   документов   по   стандартизации   Российской   Федерации   и

Государственной системы обеспечения единства измерений.

4. Основные параметры сырой нефти

4.1. Измеряемая среда: сырая нефть (нетто).

4.2. Диапазон измерений расхода, куб. м/ч:

- максимальный: ____________;

- минимальный: ____________.

4.3. Давление, МПа:

- максимальное: ____________;

- минимальное: ____________.

4.4. Температура, °С:

- максимальная: ____________;

- минимальная: ____________.

4.5. Вязкость, кв. мм/с:

- максимальная: ____________;

- минимальная: ____________.

4.6. Плотность сырой нефти в рабочих условиях, кг/куб. м:

- максимальная: ____________;

- минимальная: ____________.

4.7.   Плотность   обезвоженной   дегазированной  нефти  в  стандартных

условиях, кг/куб. м:

- максимальная: ____________;

- минимальная: ____________.

4.8. Содержание парафина, %, не более: ___________.

4.9. Плотность пластовой воды в стандартных условиях, кг/куб. м:______.

4.10.  Плотность  свободного  и  растворенного   газа  в  сырой  нефти,

приведенного к стандартному давлению, т/куб. м: _____________.

4.11. Объемная доля воды в сырой нефти, %, не более: ___________.

4.12.  Объемная  доля свободного газа в сырой нефти в рабочих условиях,

%: от __________ до ___________.

4.13.  Количество растворенного газа в сырой нефти, объемная доля, куб.

м/куб. м, или массовая доля, кг/т (т/т): _____________.

4.14. Содержание механических примесей в сырой нефти, массовая доля, %:

___________.

4.15.  Особенности  структуры  потока сырой нефти (стойкая эмульсия или

наличие свободной воды): _____________.

4.16. Содержание хлористых солей в сырой нефти, массовая доля, % _____.

5. Режим работы СИКНС

5.1.  Место установки СИКНС (объект, площадка и место в технологической

схеме): _______________.

5.2. Технологическая схема СИКНС: _______________.

5.3.  Количество  измерительных  линий  в  СИКНС, включая контрольную и

резервные, шт.: _______________.

5.4.   Режим   работы  СИКНС (непрерывный,  цикличный  автоматический):

_____________________________.

5.5. Режим работы эталонного средства измерений расхода: периодический.

5.6.  Нормативный  документ  на  методику  поверки  эталонного средства

измерений расхода: ______________.

5.7. Периодичность отбора проб объединенной пробы: не менее одного раза

в сутки.

5.8.   Возможные   нештатные   режимы  работы  СИКНС,  технологического

оборудования и пределы изменений параметров нефти: ___________.

5.9.   Периодичность  измерений  содержания  остаточного  свободного  и

растворенного  газа  в  сырой  нефти  в  процессе  эксплуатации СИКНС, сут.

(мес.): __________.

6. Основные метрологические характеристики

6.1.  Пределы  допускаемой основной относительной погрешности измерений

массы сырой нефти и массы нетто нефти, %: +/- ______________.

6.2.  Для  обеспечения  указанных  значений  погрешности в состав СИКНС

должны входить следующие средства измерений:

6.2.1.  Поточный  преобразователь  плотности с абсолютной погрешностью,

кг/куб. м, не более: _____________.

6.2.2.  Автоматический влагомер с абсолютной погрешностью, %, не более:

___________.

6.2.3.  Массовые  (объемные)  расходомеры  с  допускаемой относительной

погрешностью, %, не более: _____________.

6.2.4.  Преобразователи  давления с основной погрешностью, %, не более:

___________.

6.2.5.  Преобразователи  температуры  с абсолютной погрешностью, °С, не

более: ______________.

6.2.6. Манометры класса точности не ниже: _____________.

6.2.7. Термометры стеклянные с ценой деления, °С: _____________.

7. Средства измерений, вспомогательные устройства

В состав СИКНС входят следующие узлы и блоки:

7.1.   Блок   контроля   качества  (или  измерительная  линия  контроля

качества), содержащий ____________________________________________________.

(указывают состав)

7.2.   Блок   измерительных   линий,   включающий   в   себя   фильтры,

а также __________________________________________________________________.

(указывают состав)

7.3.   Эталонное   средство   измерений   расхода   с   узлом   обвязки

производительностью, куб. м/ч (т/ч): _____________________________________.

7.4. Система обработки информации.

7.5. Индикатор содержания свободного газа.

8.  Охрана  труда.  Техника безопасности и противопожарные мероприятия.

Мероприятия по охране окружающей среды

8.1.  МВИ  должна  обеспечивать  выполнение требований норм и правил по

технике  безопасности,  охране  труда,  окружающей  среды и противопожарных

мероприятий.

Приложения к техническому заданию

1.    Протоколы   измерений   содержания   остаточного   свободного   и

растворенного газа в сырой нефти.

2. Физико-химические параметры сырой нефти.

Исполнители:

_____________________    ___________________    _______________________

(должность)              (подпись)           (инициалы, фамилия)

_____________________    ___________________    _______________________

(должность)              (подпись)           (инициалы, фамилия)

_____________________    ___________________    _______________________

(должность)              (подпись)           (инициалы, фамилия)

"__" ___________ 20__ г.