Приложение Е

к Рекомендации МИ 2335-2003.

Внутренний контроль качества

результатов количественного

химического анализа

ФОРМЫ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНОГО

КОНТРОЛЯ ПРОЦЕДУРЫ АНАЛИЗА

Таблица Е.6

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ

ПРОЦЕДУРЫ АНАЛИЗА (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТРОЛЬНОЙ МЕТОДИКИ)

┌──────────┬──────┬─────────────┬───────┬───────────┬───────────┬─────┬──────┐

│          │      │             │       │           │     _   _ │     │      │

│Индентифи-│Объект│НД на методи-│Опреде-│Результаты │К  = Х - Х │Нор- │Заклю-│

│кационный │конт- │ку анализа   │ляемый │контрольных│ к        к│матив│чение │

│N пробы,  │роля  │             │компо- │ измерений │           │конт-│      │

│анализи-  │      │             │нент   ├─────┬─────┤           │роля,│      │

│руемой для│      │             │       │ _   │ _   │           │К    │      │

│целей кон-│      │             │       │ Х   │ Х   │           │     │      │

│троля     │      │             │       │     │  к  │           │     │      │

├──────────┼──────┼─────────────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────┤

│          │      │1. Контроль- │       │     │     │           │     │      │

│          │      │ная методика │       │     │     │           │     │      │

│          │      ├─────────────┤       ├─────┼─────┤           │     │      │

│          │      │2. Контроли- │       │     │     │           │     │      │

│          │      │руемая мето- │       │     │     │           │     │      │

│          │      │дика         │       │     │     │           │     │      │

└──────────┴──────┴─────────────┴───────┴─────┴─────┴───────────┴─────┴──────┘