Приложение N 2

к Отраслевому стандарту

Правила проведения

внутрилабораторного контроля

качества количественных методов

клинических лабораторных

исследований с использованием

контрольных материалов

ОСТ 91500.13.0001-2003

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

"ОЦЕНКА СХОДИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ"

┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐

│Лаборатория:                              │Показатель:          │

│Отдел:                                    │                     │

├───────────────┬──────────────────────────┴─────────────────────┤

│Дата измерения:│Исследуемый материал (нужное подчеркнуть):      │

│               │проба пациента,      контрольный материал       │

├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│Методика       │Контрольный материал (название, диапазон        │

│измерения:     │значений):                                      │

├───────────────┼───────────────────┬────────────┬───────────────┤

│Исполнитель:   │Производитель      │N партии    │Срок годности  │

│               │контрольного       │контрольного│контрольного   │

│               │материала:         │материала:  │материала:     │

└───────────────┴───────────────────┴────────────┴───────────────┘

┌───────────────┬───────────────────┬────────────┬───────────────┐

│  Порядковый   │Результат измерения│        _   │         _ 2   │

│номер измерения│  показателя (X )  │  (X  - X)  │   (X  - X)    │

│               │               i   │    i       │     i         │

├───────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────┤

│1              │                   │            │               │

├───────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────┤

│2              │                   │            │               │

├───────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────┤

│3              │                   │            │               │

├───────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────┤

│4              │                   │            │               │

├───────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────┤

│5              │                   │            │               │

├───────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────┤

│6              │                   │            │               │

├───────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────┤

│7              │                   │            │               │

├───────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────┤

│8              │                   │            │               │

├───────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────┤

│9              │                   │            │               │

├───────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────┤

│10             │                   │            │               │

├───────────────┼───────────────────┴────────────┼───────────────┤

│число результа-│SUM 10 результатов измерений =  │          _ 2  │

│тов            │_                               │SUM (X  - X)  =│

│(n) = 10       │X =                             │      i        │

├───────────────┼───────────────────┬────────────┴───────────────┤

│/\             │0,5 CV   =         │    Сходимость приемлема:   │

│CV   =         │      10           │        да      нет         │

│  cx           │                   │                            │

│               │                   │                            │

└───────────────┴───────────────────┴────────────────────────────┘

SUM - знак суммы результатов.

По  формулам   1 - 2   рассчитывают   среднее   квадратическое

/\

отклонение и значение  коэффициента вариации CV  , которое  вносят

cx

в    регистрационную   форму    и    сравнивают    со    значением

0,5  CV   (Приложение 1 к настоящему отраслевому стандарту).

10

Заведующий клинико-диагностической лабораторией      (подпись)