Приложение 1

к Инструкции по продлению срока

службы металла основных элементов турбин

и компрессоров энергетических газотурбинных

установок. СО 153-34.17.448-2003

(образец)

ФОРМУЛЯР ГТУ,

ОТРАБОТАВШЕЙ РАСЧЕТНЫЙ РЕСУРС

Наименование электростанции ______________________________________

Дата обследования ________________________________________________

Газотурбинная установка __________________________________________

(тип ГТУ, станционный и заводской номера)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Турбина (или компрессор)

| Станци- онный номер | Завод- ской номер | Тип турбины | Завод- изгото- витель | Номер паспор- та | Дата пуска | Темпера- тура газа перед турбиной, °С | Продолжи- тельность работы с начала эксплуа- тации, ч | Количество пусков |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | под нагруз- кой | без нагруз- ки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Расчетное давление газа ________________________ МПа

Расчетная температура газа ______________________ °С

2. СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛЕ ЗА МЕТАЛЛОМ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГТУ

2.1. Роторы турбин и компрессоров

| Тип ротора | Завод- изгото- витель, завод- ской номер ротора | Сведения о режи- мах ра- боты | Сведения о сроках ремонта | Значения прогиба ротора по го- дам, мм | Наличие задева- ний и механи- ческих повреж- дений | Состояние поверхнос- ти осевого канала | Результаты дефектоско- пического контроля | Описание микро- структу- ры | Твер- дость, НВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

2.2. Лопатки турбин и компрессоров

| Рабочие лопатки |  |  |  |  | Направляющие лопатки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведе- ния о повреж- дениях по го- дам | Сведе- ния о режимах работы | Сведения о наличии механичес- ких по- вреждений, коррозии, эрозии по годам | Результаты дефектоско- пического контроля, сведения о наличии трещин, зо- нах, коли- честве пов- режденных лопаток | Сведения об обры- вах или поврежде- ниях по годам | Сведе- ния о повреж- дениях по го- дам | Сведения о наличии ме- ханических поврежде- ний, корро- зии, эрозии по годам. Места пов- реждения, количество поврежден- ных лопаток | Результаты дефектоско- пического контроля, сведения о наличии тре- щин, местах их образова- ния, коли- честве пов- режденных лопаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

2.3. Диски, валы турбин и компрессоров

| Заводской номер (клеймо) | Наличие за- девания, ме- ханических повреждений | Наличие трещин, коррозии и эрозии на поверхности дисков по годам | Результаты контроля дисков | Сведения о режимах работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2.4. Корпуса цилиндров турбин и компрессоров

| Сведения о режимах работы | Результаты контроля по годам |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основной металл | Сварные швы |
| 1 | 2 | 3 |

2.5. Пламенные трубы, коллекторы

| Сведения о режимах работы | Результаты контроля по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пламенные трубы | Коллекторы |  |
|  |  | Основной металл | Зоны ремонтных подварок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |