Методические указания, утвержденные РАО "ЕЭС России" от 05.06.2000, в которых приведена данная форма, введены в действие с 1 марта 2001 года.

Приложение 2

к Методическим указаниям

Состав и ведение эксплуатационной

документации в цехах АСУ ТП (ТАИ)

тепловых электростанций

РД 153-34.1-35.521-00

Рекомендуемое

Форма N 12

График опробования защит

┌────────────────────────┬─────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐

│     Наименование       │Период   │Блок│Блок│Блок│Блок│Блок│Блок│

│        защиты          │опробова-│N 1 │ N 2│ N 3│ N 4│N 5 │ N 6│

│                        │ния      │    │    │    │    │    │    │

├────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│1. При осевом смещении  │1        │    │    │    │    │    │    │

│ротора турбины          │         │    │    │    │    │    │    │

├────────────────────────┤         ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│       /\               │         │    │    │    │    │    │    │

│2. При  │ Н в ПВД до II │         │    │    │    │    │    │    │

│предела                 │         │    │    │    │    │    │    │

├────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│   /\                   │         │    │    │    │    │    │    │

│3. │  Н в барабане котла│2        │    │    │    │    │    │    │

│до II предела           │         │    │    │    │    │    │    │

├────────────────────────┤         ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│4. Упуск уровня в       │         │    │    │    │    │    │    │

│барабане котла          │         │    │    │    │    │    │    │

├────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│5.  │ давления газа за  │3        │    │    │    │    │    │    │

│   \/                   │         │    │    │    │    │    │    │

│регулирующим клапаном   │         │    │    │    │    │    │    │

├────────────────────────┤         ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│6.  │ вакуума в         │         │    │    │    │    │    │    │

│   \/                   │         │    │    │    │    │    │    │

│конденсаторе турбины    │         │    │    │    │    │    │    │

├────────────────────────┤         ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│   /\                   │         │    │    │    │    │    │    │

│7.  │ Н в барабане      │         │    │    │    │    │    │    │

│котла до I предела      │         │    │    │    │    │    │    │

├────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│8.  │ t свежего пара    │4        │    │    │    │    │    │    │

│   \/                   │         │    │    │    │    │    │    │

├────────────────────────┤         ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│   /\                   │         │    │    │    │    │    │    │

│9.  │ t свежего пара    │         │    │    │    │    │    │    │

├────────────────────────┤         ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│    /\                  │         │    │    │    │    │    │    │

│10.  │ t пара           │         │    │    │    │    │    │    │

│промперегрева           │         │    │    │    │    │    │    │

└────────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘