Приложение

к Методическим указаниям

МУ 2.6.1.1982-05

(справочное)

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ В ПРОТОКОЛЕ

РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В РЕНТГЕНОВСКОМ КАБИНЕТЕ

ПРОТОКОЛ N ____ от "__" _________ 200_ г.

Наименование учреждения __________________________________________

Адрес __________________________ Корпус ____ Этаж ____ Комната ___

Назначение кабинета _________________________ Телефон ____________

Аппарат __________________________________________________________

Технический паспорт N ______________ срок действия до ____________

Анодное напряжение _______________ кВ. Общий фильтр ______________

Дополнительный фильтр _____ мм Al (Cu).

Измерения проводились с тканеэквивалентным фантомом: ____________,

дозиметром типа _____ N ____, свидетельство о поверке N ___ от ___

Чертеж кабинета           Смежные с кабинетом помещения

(размещение оборудования)

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐   ┌──────────────────────────────┐

│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │   │Над кабинетом _______________ │

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤   │                              │

│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │   │                              │

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤   │Под кабинетом _______________ │

│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │   │                              │

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤   │                              │

│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │   │За стеной А _________________ │

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤   │                              │

│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │   │                              │

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤   │За стеной Б _________________ │

│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │   │                              │

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤   │                              │

│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │   │За стеной В _________________ │

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤   │                              │

│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │   │                              │

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤   │За стеной Г _________________ │

│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │   │                              │

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤   │                              │

│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │   │За стеной Д _________________ │

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘   └──────────────────────────────┘

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

(при рабочей нагрузке __ мА x мин./нед.)

┌────┬────────────┬───────┬─────┬────────────────────────┬─────┬────┐

│ N  │Наименование│Направ-│I   ,│     Мощность дозы      │ДМД, │При-│

│точ.│   места    │ление  │ изм ├─────┬─────┬──────┬─────┤мкЗв/│ме- │

│изм.│ измерения  │излуче-│ мА  │     │.    │.     │.    │ч    │ча- │

│    │            │ния    │     │МД   │D   ,│D    ,│Е    │     │ние │

│    │            │       │     │  изм│ изм │ прив │мкЗв/│     │    │

│    │            │       │     │     │мкГр/│мкГр/ │ч    │     │    │

│    │            │       │     │     │ч*   │ч*    │     │     │    │

├────┼────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤

│ 1  │      2     │   3   │  4  │  5  │  6  │  7   │  8  │  9  │ 10 │

├────┴────────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴────┤

│Помещения, смежные с процедурной рентгеновского кабинета           │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Фон                                                                │

├────┬────────────┬───────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬────┤

│1   │Над         │       │     │     │     │      │     │     │    │

│    │кабинетом   │       │     │     │     │      │     │     │    │

├────┼────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤

│2   │Под         │       │     │     │     │      │     │     │    │

│    │кабинетом   │       │     │     │     │      │     │     │    │

├────┼──────┬─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤

│3   │За    │Стена│       │     │     │     │      │     │     │    │

├────┤стеной├─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤

│4   │А     │Окно │       │     │     │     │      │     │     │    │

├────┤      ├─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤

│5   │      │Дверь│       │     │     │     │      │     │     │    │

├────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤

│6   │За    │Стена│       │     │     │     │      │     │     │    │

├────┤стеной├─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤

│7   │Б     │Окно │       │     │     │     │      │     │     │    │

├────┤      ├─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤

│8   │      │Дверь│       │     │     │     │      │     │     │    │

├────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤

│9   │За    │Стена│       │     │     │     │      │     │     │    │

├────┤стеной├─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤

│10  │В     │Окно │       │     │     │     │      │     │     │    │

├────┤      ├─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤

│11  │      │Дверь│       │     │     │     │      │     │     │    │

├────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤

│12  │За    │Стена│       │     │     │     │      │     │     │    │

├────┤стеной├─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤

│13  │Г     │Окно │       │     │     │     │      │     │     │    │

├────┤      ├─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤

│14  │      │Дверь│       │     │     │     │      │     │     │    │

├────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤

│15  │За    │Стена│       │     │     │     │      │     │     │    │

├────┤стеной├─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤

│16  │Д     │Окно │       │     │     │     │      │     │     │    │

├────┤      ├─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤

│17  │      │Дверь│       │     │     │     │      │     │     │    │

├────┴──────┴─────┴───────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴────┤

│Рабочее место рентгенолаборанта у пульта управления рентгеновским  │

│аппаратом                                                          │

├────┬────────────┬───────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬────┤

│18  │Голова      │       │     │     │     │      │     │     │    │

├────┼────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤

│19  │Грудь       │       │     │     │     │      │     │     │    │

├────┼────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤

│20  │Гонады      │       │     │     │     │      │     │     │    │

├────┼────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤

│21  │Ноги        │       │     │     │     │      │     │     │    │

├────┴────────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴──────┼─────┼─────┼────┤

│                      .                           │     │     │    │

│Рассчитанные значения Е                           │     │     │    │

├──────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴────┤

│Процедурная рентгеновского кабинета                                │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Рабочее место врача-рентгенолога                                   │

├────┬────────────┬───────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬────┤

│22  │Голова      │Вертик.│     │     │     │      │     │     │    │

├────┤            ├───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤

│23  │            │Гориз. │     │     │     │      │     │     │    │

├────┼────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤

│24  │Грудь       │Вертик.│     │     │     │      │     │     │    │

├────┤            ├───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤

│25  │            │Гориз. │     │     │     │      │     │     │    │

├────┼────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤

│26  │Гонады      │Вертик.│     │     │     │      │     │     │    │

├────┤            ├───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤

│27  │            │Гориз. │     │     │     │      │     │     │    │

├────┼────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤

│28  │Ноги        │Вертик.│     │     │     │      │     │     │    │

├────┤            ├───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤

│29  │            │Гориз. │     │     │     │      │     │     │    │

├────┴────────────┼───────┼─────┴─────┴─────┴──────┼─────┼─────┼────┤

│Всего            │Вертик.│                      . │     │     │    │

│                 ├───────┤Рассчитанные значения Е ├─────┼─────┼────┤

│                 │Гориз. │                        │     │     │    │

└─────────────────┴───────┴────────────────────────┴─────┴─────┴────┘

Замечания и предложения __________________________________________

__________________________________________________________________

Заключение _______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Измерения проводили:

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

При измерениях присутствовали:

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)