Приложение N 61

к Приказу Минэнерго России

от 07.08.2008 N 20

(введено Приказом Минэнерго РФ

от 09.12.2008 N 256)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│     Информация (оперативная и текущая) о технологических нарушениях     │

│                      (отключениях) в энергосистеме                      │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│         КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ                │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

| Объект (субъект) электроэнергетики | Дата, время, отключенное оборудование, работа защит и автоматики, причина и обстоятельства технологического нарушения | Обесточенные потребители, мощность, последствия, время включения оборудования и потребителей |
| --- | --- | --- |
| Энергообъект, принадлежность его к: акционерному обществу энергетики и электрификации, оптовой генерирующей компании и ее филиалу, территориальной генерирующей компании, филиалу и обществу, входящему в ее конфигурацию; генерирующая компания, филиал, входящий в ее конфигурацию; межрегиональная распределительная сетевая компания, филиал и общество, входящие в ее конфигурацию, межрегиональная магистральная сетевая компания, магистральная сетевая компания, магистральная электрическая сеть - филиал ОАО "ФСК ЕЭС", блок-станция мощностью 500 кВт и выше, не входящая в соответствующую генерирующую компанию; Энергообъект РЖД; Иной субъект электроэнергетики и потребитель электроэнергии, владеющий на правах собственности объектом диспетчеризации ОАО "СО ЕЭС" | Дату и время (московское, в формате "ДД.ММ в ЧЧ-ММ"); обстоятельства (схемные, режимные, погодные), при которых произошел инцидент; диспетчерское наименование отключившегося оборудования и его параметры (класс напряжения (ЛЭП, трансформаторов, шин), установленная мощность (трансформаторов, генераторов), паропроиз- водительность (котлов)); защиты, действием которых отключилось оборудование; причину отключения; сведения об оборудовании, не включенном после инцидента (вывод в ремонт, сроки заявки, демонтаж и т.п.) | Последствия (обесточение/сброс нагрузки потребителей (характер потребителей и их мощность), прекращение/снижение параметров теплоснабжения, прекращение экспортных/импортных перетоков, повреждение и/или перегрузка оборудования, нарушение технологических процессов потребителей); дату и время (московское) включения оборудования, отключившегося в ходе инцидента, ликвидации последствий инцидента (в т.ч. восстановления электро- и теплоснабжения) |