Приложение N 1

к Правилам определения

величины необходимой

установленной генерирующей

мощности генерирующих

объектов, вводимых в

эксплуатацию по результатам

конкурса инвестиционных

проектов на формирование

перспективного технологического

резерва мощностей, а также

территориального расположения

указанных генерирующих объектов,

сроков их создания и ввода

в эксплуатацию

ИНФОРМАЦИЯ

ПО ТЕРРИТОРИЯМ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО

СТРОИТЕЛЬСТВО ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ

СИСТЕМНЫМ ОПЕРАТОРОМ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ

ЕДИНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ (ОБЩЕРОССИЙСКОЙ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТЬЮ

| Параметр | Фактические данные за период 2000 - 2005 гг., либо уровень 2005 г. | Прогнозные данные за период 2006 - 2010 гг., либо уровень 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| Энергосистема |  |  |
| 1. Прирост потребления электроэнергии, млн. кВтч/% |  |  |
| 2. Прирост максимума нагрузки, МВт/% |  |  |
| 3. Превышение над уровнем потребления электроэнергии 1990 года, млн. кВтч |  |  |
| 4. Превышение максимума нагрузки 1990 года, МВт |  |  |
| 5. Дефицит генерирующей мощности энергосистемы, МВт/% |  |  |
| Энергорайон (если рассматривается) |  |  |
| 6. Дефицит генерирующей мощности энергорайона, МВт/% |  |  |
| 7. Максимально допустимый переток в сечении, по которому осуществляется связь энергорайона (энергосистемы) с ЕЭС, в нормальной схеме, МВт |  |  |
| 8. То же в послеаварийной схеме при наиболее тяжелом расчетном возмущении, МВт |  |  |
| 9. Предлагаемый объем ввода генерирующих мощностей, МВт/год ввода |  |  |
| 10. Общие требования к схеме выдачи мощности новых генерирующих мощностей (точка(и) привязки к сети) |  |  |
| 11. Вид топлива (основное/резервное) |  |  |
| 12. Требования к регулировочному диапазону, МВт/% от установленной мощности |  |  |
| 13. Ожидаемое годовое число часов использования |  |  |
| 14. Скорость сброса/набора нагрузки, МВт/мин. |  |  |