Приложение 8

к Порядку

Минэлектротехприбора СССР

от 01.01.1991

Рекомендуемое

ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА ОГРАЖДЕНИЯ ПЕРИМЕТРА

И ОХРАННОЙ ЗОНЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ

ПЕРИМЕТРАЛЬНОЙ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

______________________________________________

(наименование объекта)

Договор: N _________________________  5. Дополнительные  технические  мероприятия

1. Источники  электропитания  систем  по усилению охраны периметра:

объектовой охранной сигнализации:     5.1. Охранное освещение периметра _________

а) два независимых сетевых источника  ___________________________________________

переменного тока напряжением 220  В,          (требуется, не требуется)

50 Гц, мощностью 1 кВт;               5.2. Прикладная   телевизионная   установка

б) сетевой источник переменного тока  ___________________________________________

напряжением 220 В, 50 Гц,  мощностью          (требуется, не требуется)

1 кВт, аккумуляторная батарея.        5.3. Устройство предусмотренного ограждения

2. Место  установки   аккумуляторной  ___________________________________________

батареи и выпрямителя ______________          (требуется, не требуется)

3. Помещения,      в         которых  5.4. Радиооповещение громкоговорящей  связи

электромагнитные   поля  и   наводки  ___________________________________________

превышают   уровень,   установленный          (требуется, не требуется)

ГОСТ 23511-79 (для зданий,  входящих  5.5. Телефонная связь _____________________

в периметр).                                            (требуется, не требуется)

4. Типы   датчиков   и   приборов  и  6. ________________________________________

приборов    охранной    сигнализации  ___________________________________________

определить   при   проектировании  с

учетом предписания органов охраны.

| Характеристика ограждения периметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нали- чие сво- бод- ной зоны, м | Характеристика охранной зоны |  |  |  |  |  |  |  |  | При- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ограждение периметра |  |  |  |  | проемы, ограждения (ворота, калитки, КПП) |  |  |  |  |  |  | рельеф вдоль периметра |  | расстояние до проезжающего транспорта. Вид транспорта |  | внеш- ние воз- дейст- вия (зали- вание дождя и таю- щего снега, забо- лочен- ность) | наличие и нап- равлен- ность техноло- гических выбросов (воздуш- ные, во- дяные и т.д.) | нали- чие де- ревь- ев, кус- тар- ни- ков, травы (вы- со- та), м | нали- чие зон клас- са B | нали- чие стро- ений высо- той до 5 м (чер- теж фаса- да) |  |
| учас- ток от точки до точки | вид ог- раж- де- ния | вы- со- та, м | шаг опор, м | ма- те- риал ог- раж- де- ния | вид про- ема | ко- ли- чес- тво про- емов | чер- теж поз. | ма- те- риал | вы- со- та, м | ши- ри- на, м |  | ук- лон, гра- дус | дли- на, м | с внеш- ней сторо- ны, м | с внут- ренней сторо- ны, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

Ответственный представитель

организации-заказчика           __________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта

организации-разработчика        __________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)