Приложение 6

к Порядку

Минэлектротехприбора СССР

от 01.01.1991

Рекомендуемое

ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

И ПОЖАРООПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

_______________________________________________

(наименование объекта)

Договор: N _________________________   3. Помещения, в  которых  электромагнитные

поля   и    наводки   превышают   уровень,

1. Источники  электропитания  систем   установленный ГОСТ 3511-79 _______________

пожарной сигнализации:                 __________________________________________

а) два независимых сетевых источника   4. Для формирования командного импульса на

переменного тока напряжением  220 В,   отключение вентиляции  и  технологического

50 Гц, мощностью 1 кВт;                оборудования     предусмотреть      выходы

б) сетевой источник переменного тока   аппаратуры пожарной сигнализации:

напряжением 220 В, 50 Гц,  мощностью   а) общий;

1 кВт, аккумуляторная батарея.         б) по шлейфам.

2. Место  установки   аккумуляторной   5. _______________________________________

батареи и выпрямителя ______________   __________________________________________

| Наимено- вание помеще- ний или отдель- ного техноло- гическо- го обо- рудова- ния (аг- регата), подлежа- щего за- щите (оси, ряды, отметки, этажи, номер чертежа) | Характеристика защищаемого помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика по- жароопасных матери- алов |  | Требования к системе по- жаротушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | защи- щае- мая пло- щадь, кв. м | вы- сота по- ме- ще- ния, м | кате- гория по взры- вопо- жар- ной и по- жар- ной опас- ности по ОНТП 24-86 МВД СССР | класс взры- вопо- жар- ности по ПУЭ | ско- рость воз- душ- ных пото- ков, м/с | отно- си- тель- ная влаж- ность, % при град. K (град. C) | пре- делы тем- пе- ра- тур, град. C | сте- пень огне- стой- кости строи- тель- ных конст- рукций | тип вен- ти- ля- ции | на- ли- чие виб- ра- ции | запы- лен- ность, нали- чие дыма агрес- сивных сред | наименование пожароопасных материалов. Вид хранения (напольное, в штабелях, в таре, на стеллажах, навалом), вы- сота хране- ния, м. Вид упаковки (сгораемая, несгораемая). Возможность разлива ЛВЖ, на какой пло- щади, кв. м | пер- вич- ный приз- нак пожа- ра: Т - теп- ло, Д - дым, П - пла- мя | дополнитель- ные сведения и требования отключения оборудова- ния, уста- новка ручных извещателей, экранировка и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Ответственный представитель

организации-заказчика           __________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта

организации-разработчика        __________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)