Приложение N 13

к статье 64

Руководства, введенного

в действие Приказом

Министра обороны

Российской Федерации

от 5 октября 1995 г. N 322

КНИГА

УЧЕТА ПРОВЕРОК ОРГАНИЗАЦИИ И СОСТОЯНИЯ

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ

Начата "__" ____________ 19__ г.

Окончена "__" ____________ 19__ г.

Разделы книги

1. Учет штатных команд (расчетов).

2. Учет проверенных воинских частей и состояния противопожарной защиты.

3. Учет массово-разъяснительной работы и учебных сборов.

1. УЧЕТ ШТАТНЫХ КОМАНД (РАСЧЕТОВ)

┌─┬──────┬─────┬──────┬──────────┬─────┬──────┬─────────┬──────────────────────┐

│N│Наиме-│Воин-│Номера│  Личный  │Воин-│Пожар-│ Наличие │Наличие учебно-трени- │

│ │нова- │ские │штатов│  состав  │ское │ная   │пожарного│ровочного городка с   │

│п│ние и │части│команд│          │зва- │техни-│  депо   │огневой полосой психо-│

│/│номера│(гар-│      │          │ние, │ка и  │         │логической подготовки │

│п│команд│низо-│      ├────┬─────┤фами-│время ├────┬────┼─────┬─────┬─────┬────┤

│ │      │ны), │      │во- │граж-│лия, │начала│ти- │при-│100- │огне-│учеб-│теп-│

│ │      │при  │      │ен- │дан- │имя, │ее    │по- │спо-│мет- │вая  │ная  │ло- │

│ │      │кото-│      │но- │ский │отче-│экс-  │вое │соб-│ровая│поло-│башня│ды- │

│ │      │рых  │      │слу-│пер- │ство │плуа- │зда-│лен-│поло-│са   │     │мо- │

│ │      │со-  │      │жа- │сонал│на-  │тации │ние │ное │са с │пси- │     │ка- │

│ │      │дер- │      │щие │     │чаль-│      │депо│зда-│пре- │холо-│     │ме- │

│ │      │жатся│      │    │     │ников│      │    │ние │пят- │гиче-│     │ра  │

│ │      │ко-  │      │    │     │ко-  │      │    │под │стви-│ской │     │    │

│ │      │манды│      │    │     │манд │      │    │депо│ями  │под- │     │    │

│ │      │     │      │    │     │     │      │    │    │     │го-  │     │    │

│ │      │     │      │    │     │     │      │    │    │     │товки│     │    │

├─┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┤

│1│  2   │  3  │  4   │ 5  │  6  │  7  │  8   │ 9  │ 10 │ 11  │ 12  │ 13  │ 14 │

├─┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┤

│1│ВКППЗ │Уссу-│23/532│12  │-    │Стар-│АЦ-40 │1   │-   │1    │1    │1    │1   │

│ │и СР  │рий- │      │    │     │ший  │(131) │    │    │     │     │     │    │

│ │N 1517│ский │      │    │     │пра- │137,  │    │    │     │     │     │    │

│ │      │гар- │      │    │     │пор- │VI -  │    │    │     │     │     │    │

│ │      │низон│      │    │     │щик  │1990  │    │    │     │     │     │    │

│ │      │     │      │    │     │Пет- │г.    │    │    │     │     │     │    │

│ │      │     │      │    │     │ров  │АЦ-40 │    │    │     │     │     │    │

│ │      │     │      │    │     │Иван │(130) │    │    │     │     │     │    │

│ │      │     │      │    │     │Федо-│63,   │    │    │     │     │     │    │

│ │      │     │      │    │     │рович│XI -  │    │    │     │     │     │    │

│ │      │     │      │    │     │     │1988  │    │    │     │     │     │    │

│ │      │     │      │    │     │     │г.    │    │    │     │     │     │    │

│ │      │     │      │    │     │     │МП-   │    │    │     │     │     │    │

│ │      │     │      │    │     │     │1600А,│    │    │     │     │     │    │

│ │      │     │      │    │     │     │III - │    │    │     │     │     │    │

│ │      │     │      │    │     │     │1989  │    │    │     │     │     │    │

│ │      │     │      │    │     │     │г.    │    │    │     │     │     │    │

│         и т.д.                                                               │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2. УЧЕТ ПРОВЕРЕННЫХ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ

И СОСТОЯНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

┌─┬─────┬────┬─────┬─────────────────┬───────────────┬────────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────────┬────────────────┬─────┐

│N│На-  │Дата│Какой│    Пожарное     │ Молниезащита  │ Автоматическая │ Автоматическое │  Обвалование  │     Размещение     │   Сведения     │Оцен-│

│ │име- │про-│доку-│  водоснабжение  │   объектов    │    пожарная    │ пожаротушение  │    объектов   │     имущества      │  о нештатной   │ка   │

│п│нова-│вер-│мент │                 │               │  сигнализация  │                │               │                    │пожарной команде│сос- │

│/│ние  │ки  │сос- ├─────┬─────┬─────┼─────┬────┬────┼─────┬─────┬────┼─────┬─────┬────┼─────┬────┬────┼────┬────┬────┬─────┼─────┬────┬─────┤тоя- │

│п│воин-│    │тав- │тре- │не-  │план │тре- │не- │план│тре- │не-  │план│тре- │не-  │план│тре- │не- │план│в   │в   │на  │к-во │чис- │зак-│бое- │ния  │

│ │ских │    │лен  │бует-│дос- │на   │бует-│дос-│на  │бует-│дос- │на  │бует-│дос- │на  │бует-│дос-│на  │не- │сго-│от- │зда- │лен- │реп-│го-  │про- │

│ │час- │    │     │ся по│тает │1994 │ся по│тает│1994│ся по│тает │1994│ся по│тает │1994│ся по│тает│1994│сго-│рае-│кры-│ний, │ность│лен-│тов- │тиво-│

│ │тей  │    │     │нор- │ПВ   │г. ПВ│нор- │    │г.  │нор- │(кол.│г.  │нор- │(кол.│г.  │нор- │    │г.  │рае-│мых │тых │не   │     │ная │ность│по-  │

│ │     │    │     │мам  │(кол.│(кол.│мам  │    │    │мам  │зда- │    │мам  │зда- │    │мам  │    │    │мых │зда-│пло-│соот-│     │тех-│     │жар- │

│ │     │    │     │ПВ   │/    │/    │     │    │    │(кол.│ний) │    │(кол.│ний) │    │     │    │    │зда-│ниях│щад-│ветс-│     │ника│     │ной  │

│ │     │    │     │(кол.│емк.)│емк.)│     │    │    │зда- │     │    │зда- │     │    │     │    │    │ниях│/СРМ│ках │твую-│     │    │     │защи-│

│ │     │    │     │/    │или  │или  │     │    │    │ний) │     │    │ний) │     │    │     │    │    │    │    │    │щих  │     │    │     │ты   │

│ │     │    │     │емк.)│ПГ   │ПГ   │     │    │    │     │     │    │     │     │    │     │    │    │    │    │    │сво- │     │    │     │части│

│ │     │    │     │или  │     │     │     │    │    │     │     │    │     │     │    │     │    │    │    │    │    │ему  │     │    │     │     │

│ │     │    │     │ПГ   │     │     │     │    │    │     │     │    │     │     │    │     │    │    │    │    │    │наз- │     │    │     │     │

│ │     │    │     │     │     │     │     │    │    │     │     │    │     │     │    │     │    │    │    │    │    │наче-│     │    │     │     │

│ │     │    │     │     │     │     │     │    │    │     │     │    │     │     │    │     │    │    │    │    │    │нию  │     │    │     │     │

├─┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│1│  2  │ 3  │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │ 9  │ 10 │ 11  │ 12  │ 13 │ 14  │ 15  │ 16 │ 17  │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23  │ 24  │ 25 │ 26  │ 27  │

├─┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│1│12345│1.2.│Акт  │ПВ-  │ПВ-  │ПВ-  │10   │2   │2   │6    │1    │1   │2    │1    │1   │4    │1   │1   │8   │2   │2   │2    │5    │МП- │неуд.│неуд.│

│ │     │1994│     │4/400│1/100│1/100│     │    │    │     │     │    │     │     │    │     │    │    │    │    │    │     │     │1600│     │     │

│ │     │г. -│     │     │     │     │     │    │    │     │     │    │     │     │    │     │    │    │    │    │    │     │     │    │     │     │

│ │     │3.2.│     │     │     │     │     │    │    │     │     │    │     │     │    │     │    │    │    │    │    │     │     │    │     │     │

│ │     │1994│     │     │     │     │     │    │    │     │     │    │     │     │    │     │    │    │    │    │    │     │     │    │     │     │

│ │     │г.  │     │     │     │     │     │    │    │     │     │    │     │     │    │     │    │    │    │    │    │     │     │    │     │     │

│ │     │    │     │     │     │     │     │    │    │     │     │    │     │     │    │     │    │    │    │    │    │     │     │    │     │     │

│2│- " -│4.5.│Пред-│ПВ-  │-    │-    │10   │-   │-   │6    │-    │-   │2    │-    │-   │4    │-   │-   │10  │-   │1   │-    │15   │МП- │уд.  │уд.  │

│ │     │1994│писа-│4/400│     │     │     │    │    │     │     │    │     │     │    │     │    │    │    │    │    │     │     │1600│     │     │

│ │     │г. -│ние  │     │     │     │     │    │    │     │     │    │     │     │    │     │    │    │    │    │    │     │     │    │     │     │

│ │     │7.5.│     │     │     │     │     │    │    │     │     │    │     │     │    │     │    │    │    │    │    │     │     │    │     │     │

│ │     │1994│     │     │     │     │     │    │    │     │     │    │     │     │    │     │    │    │    │    │    │     │     │    │     │     │

│ │     │г.  │     │     │     │     │     │    │    │     │     │    │     │     │    │     │    │    │    │    │    │     │     │    │     │     │

└─┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┘

Примечания. 1. В графе 3 указать дату начала и окончания проверки состояния противопожарной защиты воинской части.

2. В графе 23 указывать количество зданий и сооружений, которые не соответствуют категориям производства и виду хранимого имущества.

3. При заполнении сведений по молниезащите, обвалованию, автоматическим установкам обнаружения и тушения пожаров указывать количество оборудованных зданий, хранилищ, площадок, стоянок и т.п.

4. На каждую воинскую часть отводится 1 страница книги.

3. УЧЕТ МАССОВО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ И УЧЕБНЫХ СБОРОВ

┌─┬───────────────┬──────┬────────────────────────────────┬──────┐

│N│Дата проведения│Место │    Вид и краткое содержание    │Коли- │

│ │  мероприятий  │прове-│     проводимых мероприятий     │чество│

│п│               │дения │                                │при-  │

│/│               │меро- │                                │сут-  │

│п│               │прия- │                                │ство- │

│ │               │тий   │                                │вавших│

├─┼───────────────┼──────┼────────────────────────────────┼──────┤

│1│       2       │  3   │               4                │  5   │

├─┼───────────────┼──────┼────────────────────────────────┼──────┤

│1│15.02.19__ г.  │в/ч   │Беседа с заведующими хранилищами│22    │

│ │               │28352 │на тему: "Меры пожарной безопас-│чел.  │

│ │               │      │ности при хранении военного иму-│      │

│ │               │      │щества"                         │      │

│ │               │      │                                │      │

│2│17 -           │КЭЧ   │Сборы с начальниками нештатных  │28    │

│ │19.05.19__ г.  │      │пожарных команд по программе,   │чел.  │

│ │               │      │утвержденной начальником службы │      │

│ │               │      │округа                          │      │

│ │               │      │                                │      │

│ │и т.д.         │      │                                │      │

└─┴───────────────┴──────┴────────────────────────────────┴──────┘