Приложение 23

к Типовой инструкции

по техническому обслуживанию

и ремонту воздушных линий

электропередачи напряжением 0,38 - 20 кВ

с неизолированными проводами.

РД 153-34.3-20.662-98

(рекомендуемое)

ПООПОРНЫЕ СХЕМЫ ВЛ <*>

--------------------------------

<*> Примеры выполнения поопорных схем - см. вклейки (не приводятся).

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 6 - 20 КВ

┌──────────────────────────────────────────────────┬────┬────────┐

├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤

├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤

│       Схема пересмотрена (должность, Ф.И.О.)     │Под-│  Дата  │

│                                                  │пись│        │

├──────┬────────────────────────┬──────────┬───────┼────┼────────┤

│ Дата │  Содержание изменений  │Должность │Ф.И.О. │Под-│Документ│

│ изм. │                        │          │       │пись│об изме-│

│      │                        │          │       │    │нениях  │

├──────┴────────────────────────┴──────────┴───────┼────┼────────┤

│                                                  ├────┼────────┤

│                                                  ├────┼────────┤

├──────┬────────────────────────┬──────────┬─────┬─┴────┴────────┤

│  N   │       Наименование     │  Единица │Всего│  В том числе  │

│ п/п  │                        │ измерения│     ├───────────────┤

│      │                        │          │     │1001 1002 1003 │

├──────┼────────────────────────┼──────────┼─────┼───────────────┤

│1     │Всего                   │          │     │               │

│      │ количество ТП          │шт./кВ х А│     │               │

│      │ -------------          │          │     │               │

│      │    мощность            │          │     │               │

│      │На балансе РЭС          │          │     │               │

│      │ количество ТП          │шт./кВ х А│     │               │

│      │ -------------          │          │     │               │

│      │    мощность            │          │     │               │

├──────┼────────────────────────┼──────────┼─────┼───────────────┤

│2     │Всего протяженность ВЛ, │км/км     │     │               │

│      │в том числе на железо-  │          │     │               │

│      │бетонных опорах         │          │     │               │

│      │На балансе РЭС протяжен-│км/км     │     │               │

│      │ность ЗЛ, в том числе на│          │     │               │

│      │железобетонных опорах   │          │     │               │

├──────┼────────────────────────┼──────────┼─────┼───────────────┤

│3     │Протяженность просек ВЛ │км/га     │     │               │

│      │Площадь просеки         │          │     │               │

├──────┼────────────────────────┼──────────┼─────┼───────────────┤

│4     │Протяженность провода   │км        │     │               │

│      │марки ПС на ВЛ          │          │     │               │

├──────┴────────────────────────┴──────────┴─────┴───────────────┤

│                             Филиал РЭС                         │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Схема электрической сети 6 - 20 кВ от ПС           │

│                   (диспетчерское наименование)                 │

├──────┬────────────────────────┬──────────────────┬────┬────────┤

│Утвер-│         Должность      │       Ф.И.О.     │Под-│  Дата  │

│дил   │                        │                  │пись│        │

├──────┼────────────────────────┼──────────────────┼────┼────────┤

│Прове-│                        │                  │    │        │

│рил   │                        │                  │    │        │

├──────┼────────────────────────┼──────────────────┼────┼────────┤

│Чертил│                        │                  │    │        │

└──────┴────────────────────────┴──────────────────┴────┴────────┘

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СХЕМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 - 20 КВ

(схемы - на вклейках)

| Условное обозначение (не приводятся) | Наименование |
| --- | --- |
| Электроустановки напряжением 6 - 20 кВ |  |
|  | Разъединитель (РЛНД, РВ) |
|  | Разъединитель с оперативным разрывом |
|  | Разъединитель, которым запрещены операции под нагрузкой |
|  | Разъединитель с заземляющими ножами |
|  | Выключатель нагрузки |
|  | Выключатель нагрузки с оперативным разрывом |
|  | Масляный (вакуумный) выключатель |
|  | Выключатель с оперативным разрывом |
|  | Предохранитель ПКТ-10 |
|  | Трубчатый разрядник |
|  | Вентильный разрядник |
|  | Генерирующее устройство у потребителя |
|  | Граница балансового разграничения |
|  | Промежуточная опора на железобетонных стойках |
|  | Промежуточная опора с двойным креплением проводов |
|  | Промежуточная опора на деревянных стойках |
|  | Концевая (анкерная) опора на железобетонных стойках |
|  | То же, с двумя подкосами |
|  | Концевая (анкерная) опора на деревянных стойках |
|  | Угловая опора на железобетонных стойках |
|  | Угловая опора на деревянных стойках |
|  | Опора с совместной подвеской проводов ВЛ 6 - 20 кВ и ВЛ 0,38 кВ |
|  | Опора с нормированным сопротивлением заземляющего устройства |
|  | Участок ВЛ с указанием марки, сечения, длины провода (км) |
|  | Участок ВЛ с указанием марки, сечения, длины кабеля (км) |
|  | Пересечение с воздушной линией связи |
|  | Пересечение с радиолинией |
|  | Пересечение с ВЛ (указать наименование ВЛ, напряжение) |
|  | Пересечение с рекой |
|  | Пересечение с дорогой |
|  | Пересечение с железной дорогой |
|  | Пересечение с газопроводом |
|  | Пересечение с водопроводом |
|  | Пересечение с теплотрассой |
|  | Граница хозяйства |
|  | ПС напряжением 35 кВ и выше |
|  | КТП с указанием мощности трансформатора |
|  | Ведомственная КТП |
|  | МТП на железобетонных стойках (ведомственные заштриховываются) |
|  | МТП на деревянных стойках (ведомственные заштриховываются) |
|  | ЗТП (ведомственные заштриховываются) |
|  | ОТП на железобетонных стойках |
|  | ОТП на деревянных стойках |
| Электроустановки напряжением 0,38 кВ |  |
|  | Промежуточная опора на железобетонной стойке |
|  | Промежуточная опора на деревянной стойке |
|  | Концевая (анкерная) опора на деревянных стойках |
|  | Концевая (анкерная) опора на железобетонных стойках |
|  | То же, с двумя подкосами |
|  | Количество, марка, сечение проводов, протяженность (км) |
|  | Светильник уличного освещения |
|  | Ответвление в здание (сооружение) с указанием количества проводов более двух |
|  | Участок ВЛ 0,38 кВ с подвеской проводов проводного вещания |
|  | Пересечение с дорогой |
|  | Пересечение с рекой |
|  | Пересечение с железной дорогой |
|  | Пересечение с радиолинией |
|  | Пересечение с линией связи |
|  | Пересечение с теплотрассой |
|  | Низковольтный предохранитель |
|  | Низковольтный автоматический выключатель |
|  | Рубильник |
|  | Трансформатор тока |
|  | Силовой трансформатор |
|  | Повторное (грозозащитное) заземление |

Примечание. Условные обозначения соответствуют:

ГОСТ 2.755-87. Обозначения условные графические в электрических схемах.

ГОСТ 2.702-75 (СТ СЭВ 1188-78). Правила выполнения схем (Единая система конструкторской документации).

Типовой инструкции по организации оперативного обслуживания распределительных электрических сетей 0,38 - 20 кВ с воздушными линиями электропередачи.