Приложение N 7

к Постановлению Правительства

Москвы

от 4 июня 1996 г. N 465

|  | НОРМАТИВЫ МОСКВЫ по эксплуатации жилищного фонда |  | ЖНМ-96-01/6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержден и введен в действие постановлением Правительства Москвы от 04.06.96 N 465 |  |
| УСЛУГИ ПО ЗАЯВКАМ НАСЕЛЕНИЯ (ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ) ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ |  |  |  |

Дата введения в действие - 1 июля 1996 года

1. Состав работ, связанных с обслуживанием населения, содержанием зданий и прилегающих территорий, выполняемых по заявкам населения и подлежащих оплате за счет собственных средств проживающих:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N                    Наименование работ, выполняемых                │

│п/п               за счет собственных средств проживающих           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1                             2                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1. Окраска (побелка) потолков жилых и подсобных помещений          │

│    квартир.                                                        │

│ 2. Окраска или оклейка стен обоями.                                │

│ 3. Окраска подоконников, пола, дверей и подсобных помещений.       │

│ 4. Окраска радиаторов, труб центрального отопления,                │

│    газопроводов, водопровода и канализации.                        │

│ 5. Замена санитарно - технического оборудования* (унитазов,        │

│    ванн, раковин, умывальников, газовых и электрических плит,      │

│    водогрейных колонок и др.).                                     │

│ 6. Смена вентильной головки для смесителей холодной и горячей      │

│    воды*.                                                          │

│ 7. Смена вышедших из строя и не подлежащих ремонту унитаза         │

│    и бачка "Компакт", фаянсового умывальника, смесителя типа       │

│    "Елочка" и ванно - душевого, водоразборного крана*.             │

│ 8. Установка запорной арматуры БС 10А (КГЗУ) к смывному бачку*.    │

│ 9. Ремонт смывного бачка со сменой шарового крана, резиновой       │

│    груши, поплавка, перелива, седла, коромысла*.                   │

│10. Смена сиденья к унитазу.                                        │

│11. Замена полотенцесушителя на прибор улучшенной модели.           │

│12. Смена сантехприборов на приборы другой модели.                  │

│13. Установка дополнительных кранов, смесителей и другого           │

│    оборудования, замена дверных полотен, встроенных шкафов и       │

│    оборудования и отделка помещений с целью повышения уровня       │

│    благоустройства квартиры (разрешение на выполнение работ,       │

│    связанных с перепланировкой, оформляется в установленном        │

│    порядке через межведомственную комиссию).                       │

│14. Замена оконных и дверных приборов, вставка стекол.              │

│15. Циклевка полов.                                                 │

│16. Смена неисправного накладного и врезного замка, оконных и       │

│    дверных ручек.                                                  │

│17. Остекление лоджий (с оформлением в установленном порядке).      │

│18. Открытие входной двери (в случае утери жильцами ключа от        │

│    входной двери) со вскрытием двери, с последующей пристрожкой    │

│    и подгонкой, с заготовкой планки или вставки в обвязку          │

│    полотна.                                                        │

│19. Врезка глазка во входную дверь квартиры.                        │

│20. Настилка линолеума улучшенного качества.                        │

│21. Ремонт внутриквартирной электропроводки, смена выключателей,    │

│    светильников и т.п., вышедших из строя не по вине ремонтно -    │

│    эксплуатационной организации.                                   │

│22. Замена электропроводки от ввода в квартиру (кроме мест общего   │

│    пользования в коммунальных квартирах), смена электроприборов    │

│    и т.п.                                                          │

│23. Смена неисправного выключателя для открытой и скрытой           │

│    проводки или замена на выключатель другой модели, установка     │

│    переключателя.                                                  │

│24. Смена неисправного потолочного патрона.                         │

│25. Смена неисправной штепсельной розетки для потолочного патрона   │

│    для открытой и скрытой проводки или смена на розетку другой     │

│    модели.                                                         │

│26. Установка контрольных электрических счетчиков в квартирах       │

│    коммунального заселения.                                        │

│27. Установка, эксплуатация и ремонт домофонов, кодовых замков,     │

│    охранной сигнализации квартир и подъездов.                      │

│28. Улучшение отделки подъездов по решению собственников жилья.     │

│29. Услуги связи (радиоточка, телеантенна, телефон).                │

│30. Прочие сервисные работы и услуги, не включенные в состав        │

│    обязательных для ремонтно - эксплуатационных предприятий.       │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

--------------------------------

<*> За исключением случаев, когда выход из строя произошел в результате истечения нормативного срока службы, а также заводского брака или неправильного монтажа в период гарантийного срока эксплуатации.

2. Срок исполнения определяется после поступления заявки в ремонтно-эксплуатационное предприятие по согласованию с заявителем. Аналогично определяются условия и сроки оплаты работ.