Приложение 12

к Административному регламенту

Федеральной службы по надзору

в сфере массовых коммуникаций,

связи и охраны культурного

наследия по исполнению

государственной функции

по осуществлению государственного

надзора за соблюдением

пользователями радиочастотным

спектром порядка, требований

и условий, относящихся

к использованию РЭС или ВЧУ,

включая надзор с учетом

сообщений (данных), полученных

в процессе проведения

радиочастотной службой

радиоконтроля

ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА

ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ИЗЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ

Бланк территориального органа Россвязьохранкультуры

ПРОТОКОЛ N _____________________ от ___________ 20__

(номер по системе нумерации территориального органа

Россвязьохранкультуры и дата составления)

измерений параметров излучения высокочастотных устройств

1. Объект измерений __________________________________________

название ВЧУ

2. Владелец ВЧУ ______________________________________________

полное наименование юридического лица,

__________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество физического лица, место нахождения/

место жительства

3. Назначение и место установки ВЧУ __________________________

сведения о назначении ВЧУ,

__________________________________________________________________

месте установки и технических мерах снижения радиопомех)

4. Примененные средства измерений:

Тип прибора ________________ N ________ Дата поверки _________

Тип прибора ________________ N ________ Дата поверки _________

Тип прибора ________________ N ________ Дата поверки _________

Тип антенны ________________ N ________ Дата поверки _________

(при использовании

дополнительной антенны)

5. Результаты измерений:

5.1.  Таблица   измерений   действительного  значения  частоты

излучения ВЧУ:

| Тип ВЧУ | Заводс- кой номер ВЧУ | Номинальное значение частоты, МГц | Измеренное значение частоты, МГц | Допустимая полоса рабочих частот, МГц | Соот- ветст- вие, да/нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2.  Таблица  измерений действительных значений напряженности

поля радиопомех ВЧУ:

| Тип ВЧУ | Заво- дской номер ВЧУ | Час- тота, МГц | Напря- женность в точке N 1, дБмкВ/м | Напря- женность в точке N 2, дБмкВ/м | Напря- женность в точке N 3, дБмкВ/м | Напря- женность в точке N 4, дБмкВ/м | Макси- мальная напряжен- ность, дБмкВ/м | Норма, дБмкВ/м | Соот- ветст- вие, да/нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Заключение о соответствии ВЧУ установленным требованиям ___

__________________________________________________________________

соответствует/не соответствует требованиям национальных

стандартов и технических регламентов

7. Измерения выполнил(и): ______________   ___________________

подпись           И.О., Фамилия

М.П.