Приложение 11

к Административному регламенту

Федеральной службы по надзору

в сфере массовых коммуникаций,

связи и охраны культурного

наследия по исполнению

государственной функции

по осуществлению государственного

надзора за соблюдением

пользователями радиочастотным

спектром порядка, требований

и условий, относящихся

к использованию РЭС или ВЧУ,

включая надзор с учетом

сообщений (данных), полученных

в процессе проведения

радиочастотной службой

радиоконтроля

ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА

ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ИЗЛУЧЕНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ

Бланк территориального органа Россвязьохранкультуры

ПРОТОКОЛ N ______________ от _________________ 20__

(номер по системе нумерации территориального органа

Россвязьохранкультуры и дата составления)

измерений параметров излучения

радиоэлектронных средств

1. Объект измерений __________________________________________

название РЭС, заводской (учетный) номер

РЭС

2. Владелец РЭС ______________________________________________

полное наименование юридического лица,

__________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество физического лица, место нахождения/

место жительства

3. Разрешение  на использование радиочастот или радиочастотных

каналов __________________________________________________________

номер и дата разрешения (при необходимости получения

разрешения, в ином случае указать "не требуется")

4. Условия проведения измерений ______________________________

в условиях эксплуатации или

в лабораторных условиях

5. Средства измерений и вспомогательное оборудование _________

__________________________________________________________________

все примененные средства измерений, а также аттенюаторы, фильтры

__________________________________________________________________

и нагрузки. Для средств измерений указываются полное наименование

__________________________________________________________________

(для средств измерений зарубежного производства дополнительно

__________________________________________________________________

указывается наименование изготовителя), заводской номер

__________________________________________________________________

и сведения о поверке. Копии свидетельств о поверке должны быть

__________________________________________________________________

приложены к протоколу.

6. Методика измерений ________________________________________

__________________________________________________________________

действующие нормативно-технические документы, в соответствии

__________________________________________________________________

с которыми проводились измерения, а при их отсутствии -

__________________________________________________________________

аттестованная методика выполнения измерений с указанием данных

__________________________________________________________________

свидетельства об аттестации методики (номер, кем и когда выдано)

7. Результаты измерений:

7.1.  Таблица  результатов  измерений  действительных значений

отклонения центральной частоты излучения РЭС:

| РЭС (назва- ние, за- водской (учет- ный) но- мер) | Измеренная часто- та излучения, кГц (МГц) (с количеством значащих цифр, большим, чем зна- чение допуска на отклонение) | Погреш- ность измере- ния, кГц (МГц) | Разре- шенная частота излуче- ния, кГц (МГц) | Допустимое значение частоты, кГц (МГц) |  | Соот- ветст- вие, да/нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от | до |  |

7.2.  Таблица  результатов измерений контрольной ширины полосы

частот излучения РЭС на уровне -30 дБ:

| РЭС (назва- ние, за- водской (учет- ный) номер) | Измеренная контроль- ная ширина полосы частот излучения, кГц (МГц) (с количеством знача- щих цифр, большим, чем значение допуска) | Погреш- ность измере- ния, кГц (МГц) | Допустимое значе- ние контрольной ширины полосы частот излучения, кГц (МГц) | Соот- ветст- вие, да/нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | не более ________ |  |

7.3. Таблица результатов измерения внеполосных излучений РЭС:

| РЭС (назва- ние, за- водской (учетный) номер) | Уро- вень излу- че- ний, дБ | Измеренная ширина полосы частот из- лучения, кГц (МГц) (с количеством значащих цифр, большим, чем зна- чение допуска) | Погреш- ность измере- ния, кГц (МГц) | Допустимое значение ши- рины внепо- лосных излу- чений, кГц (МГц) | Соответ- ствие, да/нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -40 |  |  | не более ___ |  |
|  | -50 |  |  | не более ___ |  |
|  | -60 |  |  | не более ___ |  |

Примечание  1. При наличии нормативных технических документов,

регламентирующих допуски ширины полос частот внеполосных излучений

на  иных  уровнях  излучений, в строках таблиц 7.3 и 7.4 указывать

иные уровни.

Примечание  2.  В  случае  выявления несоответствия измеренных

значений   контрольной   ширина  полосы  частот  излучения  РЭС  и

внеполосных   излучений  РЭС  к  таблицам  7.2,  7.3  должны  быть

приложены спектрограммы излучений.

7.4.  Таблица  результатов  измерения географических координат

места установки антенны РЭС:

| РЭС (назва- ние, за- водской (учетный) номер) | Измеренные коор- динаты установки антенны РЭС, град., мин., сек. (результат изме- рений с точностью до 10") |  | Погрешность измерения, сек. |  | Разрешенные значения географиче- ских коорди- нат, град., мин. |  | Соответст- вие, да/нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | широта | долгота | широ- та | дол- гота | широ- та | долго- та |  |

7.6. Таблица результатов измерения высоты подвеса антенны РЭС:

| РЭС (название, заводской (учетный) номер) | Измеренная высота подвеса, м (результат изме- рений с точностью до 1 м) | Погреш- ность из- мерения, м: | Разрешенное значение высоты под- веса, м | Соответст- вие, да/нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание  3.  Если  при  проведении  мероприятия по контролю

измерения  каких-либо  технических  параметров  излучений  РЭС  не

проводились,   соответствующие  таблицы  результатов  измерений  в

протокол не включаются.

8. Измерения выполнил(и): _______________   __________________

подпись          И.О., Фамилия

подпись          И.О., Фамилия

М.П.