Методические указания, утвержденные Приказом Ростехнадзора от 17.07.2008 N 502, в которых приведена данная форма, введены в действие с 1 августа 2008 года.

Приложение N 6

к Методическим указаниям

по формированию условий действия

лицензий на виды деятельности в

области использования атомной энергии

РД-03-31-2008

(рекомендуемое)

ОБРАЗЕЦ УСЛОВИЙ ДЕЙСТВИЯ

ЛИЦЕНЗИИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ

(ЭНЕРГОБЛОК N 1 КУРСКОЙ АЭС)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ

УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ

N ГН-03-101-0972 от 19 декабря 2005 г.

1. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ

1.1. Перечень документов, на основе которых выдана лицензия, - перечень, приложенный к заявлению лицензиата о выдаче лицензии.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ

2.1. Обязанности лицензиата при получении лицензии - разработать и реализовать мероприятия по выполнению условий действия лицензии.

2.2. Обязанности лицензиата в отношении документации:

- иметь комплект (комплекты) нормативных документов, в соответствии с требованиями которых разрабатывалась проектная, конструкторская, технологическая документация энергоблока;

- иметь комплект (комплекты) нормативных документов, в соответствии с требованиями которых разрабатывались документы, обосновывающие обеспечение ЯРБ энергоблока;

- иметь комплект документов, обосновывающих безопасность энергоблока и разрешенной деятельности;

- иметь комплект (комплекты) проектной, конструкторской, технологической, эксплуатационной документации, в соответствии с которой должен осуществляться вид деятельности;

- обеспечивать соответствие проектной, конструкторской, технологической, эксплуатационной документации и документов, обосновывающих безопасность энергоблока, требованиям нормативных документов;

- обеспечивать соответствие документов, обосновывающих безопасность энергоблока содержанию проектной, конструкторской и технологической документации;

- обеспечивать соответствие эксплуатационных документов содержанию проектной, конструкторской и технологической документации и отчету по обоснованию безопасности (отчету по углубленной оценке безопасности);

- обеспечивать хранение проектной, конструкторской, технологической документации, на основании которой осуществляется эксплуатация энергоблока, и документации, отражающей изменения и дополнения к ней, вплоть до заданного конечного состояния энергоблока при выводе его из эксплуатации.

2.3. Обязанности лицензиата при осуществлении вида деятельности - обеспечивать:

- соответствие проектных, конструкторских и технологических решений требованиям нормативных документов;

- соответствие состояния энергоблока и разрешенной деятельности проектной, конструкторской и технологической документации и отчету по обоснованию безопасности (отчету по углубленной оценке безопасности);

- ввод в эксплуатацию реконструированных (модернизированных) систем (элементов), важных для безопасности, только после внесения изменений в условия действия лицензии;

- ввод в эксплуатацию реконструированных (модернизированных) систем (элементов), важных для безопасности, только после внесения изменений и/или дополнений во все экземпляры эксплуатационной документации и ознакомления с ними персонала;

- соблюдение требований документов действующей на Курской АЭС системы обеспечения качества и требований, установленных в программах обеспечения качества;

- соблюдение требований нормативных и эксплуатационных документов, включая пределы и условия безопасной эксплуатации, и настоящих условий действия лицензии;

- контроль качества деятельности организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги.

2.4. Обязанности лицензиата при вводе в действие новых федеральных норм и правил и изменении действующих - проводить анализ влияния на безопасность выявленных отступлений от новых требований, разработку и реализацию мероприятий (программ работ) по устранению и/или компенсации отступлений, влияющих на безопасность.

2.5. Обязанности лицензиата по работе с персоналом:

- обеспечивать соответствие квалификации работников установленным требованиям и наличие условий для ее поддержания на необходимом уровне;

- установить, утвердить и поддерживать численность и квалификацию персонала на уровне, достаточном для осуществления вида деятельности;

- при вводе в действие новых нормативных документов и изменении действующих обеспечивать изучение и проверку знаний новых норм и правил у работников в соответствии с их должностными обязанностями.

2.6. Обязанности лицензиата в отношении информации и уведомления о деятельности:

- по требованию лицензирующего органа Службы предоставлять информацию, материалы и документы, необходимые для оценки ядерной и/или радиационной безопасности энергоблока и разрешенной деятельности;

- ежегодно, во втором квартале года, следующего за отчетным, представлять в лицензирующий орган Службы отчет установленной формы по оценке текущего состояния безопасности энергоблока и разрешенной деятельности;

- предоставлять в отдел инспекций ядерной и радиационной безопасности на Курской АЭС перечень организаций, привлеченных для выполнения работ и предоставления услуг с указанием характера этих работ и регистрационных номеров лицензий, выданных этим организациям;

- информировать лицензирующий орган Службы и отдел инспекций ядерной и радиационной безопасности на Курской АЭС о новых данных, изменениях и дополнениях, вносимых в комплект документов, на основе которых выдана Лицензия;

- один раз в полгода уведомлять лицензирующий орган Службы о внесенных в комплект документов, на основе которых выдана лицензия, изменениях, не требующих решения Службы о внесении изменений в условия ее действия.

2.7. Обязанности лицензиата при осуществлении Службой своих полномочий - обеспечивать в соответствии с установленным на Курской АЭС порядком доступ должностных лиц Службы на площадку Курской АЭС, в здания, сооружения и помещения энергоблока и предоставлять им необходимую документированную информацию, относящуюся к обеспечению ядерной и/или радиационной безопасности энергоблока и разрешенной деятельности.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ

3.1. Обязанности лицензиата по устранению несоответствий энергоблока требованиям нормативных документов - обеспечивать выполнение мероприятий и программ работ по устранению и компенсации отступлений энергоблока от требований по ядерной и радиационной безопасности и программы работ по устранению отступлений от требований НПБ 114-2002 "Противопожарная защита атомных станций. Нормы проектирования" в установленные мероприятиями и программами сроки.

3.2. Обязанности лицензиата по устранению замечаний экспертных заключений:

3.2.1. Разработать мероприятия по устранению замечаний и реализации рекомендаций, изложенных в "Экспертном заключении о безопасности эксплуатации энергоблока N 1 Курской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации" (ДНП-5-965-2006), и представить их в лицензирующий орган Службы.

Срок - май 2007 г.

3.2.2. Устранить замечания "Экспертного заключения о безопасности эксплуатации энергоблока N 1 Курской АЭС в связи с модернизацией в период КПР-2006" (ДНП-5-1053-2006).

Срок - февраль 2007 г.

3.3. Обязанности лицензиата при переходе от одного этапа работ к другому - проводить нижеследующие работы только при наличии акта СЕМТУ по результатам осуществленной им целевой инспекции о возможности их проведения:

3.3.1.1. Ремонтные работы с применением сварки на оборудовании и трубопроводах систем, важных для безопасности; оборудовании и трубопроводах, несущих конструкциях грузоподъемных машин и механизмов, зарегистрированных в СЕМТУ.

3.3.1.2. Работы по реконструкции (модернизации) систем (элементов), важных для безопасности, а также оборудования, трубопроводов, зарегистрированных в СЕМТУ.

3.3.1.3. Испытания систем (элементов), важных для безопасности, оборудования, трубопроводов, зарегистрированных в СЕМТУ, не предусмотренные технологическим регламентом или инструкциями по эксплуатации систем и оборудования энергоблока.

3.3.1.4. Пуск энергоблока после проведения ППР и после останова, связанного с нарушением в его работе.

3.4. Обязанности лицензиата при загрузке кластерных регулирующих органов - провести загрузку второй партии кластерных регулирующих органов (КРО) в количестве 35 штук. После загрузки, при наличии в активной зоне реактора КРО в количестве 39 штук, провести физические измерения суммарной эффективности органов СУЗ, эффективности КРО, подкритичности реактора. Результаты измерений представить в Управление по регулированию безопасности атомных станций и в СЕМТУ.

Срок представления результатов измерений - 15 дней со дня их проведения.

3.5. Обязанности лицензиата при загрузке уран-эрбиевых ТВС:

3.5.1. После загрузки каждой партии из 100 уран-эрбиевых ТВС с обогащением 2,6% контролировать величину парового и быстрого мощностного коэффициентов реактивности путем проведения измерений. Результаты измерений представлять в Управление по регулированию безопасности атомных станций и в СЕМТУ.

Срок представления результатов измерений - 15 дней со дня их проведения.

3.5.2. Провести загрузку партии (700 шт.) уран-эрбиевых ТВС 2,8% обогащения в активную зону энергоблока в соответствии с "Программой загрузки ЭТВС РБМК-1000 с уран-эрбиевым топливом 2,8% обогащения в реакторы энергоблоков N 1, N 2, N 3, N 4 Курской АЭС", N КуАЭС ПРГ-364 К06.

3.5.3. После загрузки каждой партии из 100 уран-эрбиевых ТВС 2,8% обогащения контролировать величину парового и быстрого мощностного коэффициентов реактивности путем проведения измерений. Результаты измерений представлять в Управление по регулированию безопасности атомных станций и СЕМТУ.

Срок представления результатов измерений - 15 дней со дня их проведения.

3.5.4. После окончания загрузки партии (700 шт.) уран-эрбиевых ТВС 2,8% обогащения в активную зону энергоблока представить в Управление по регулированию безопасности атомных станций и СЕМТУ отчет о проведенных испытаниях загрузки.

Срок - 10 дней после загрузки 700 шт. уран-эрбиевых ТВС 2,8% обогащения.

3.6. Обязанности лицензиата по выводу энергоблока из эксплуатации - откорректировать программу вывода энергоблока N 1 Курской АЭС из эксплуатации и представить ее в лицензирующий орган Службы в срок, установленный нормативным документом.

3.7. Обязанности лицензиата в отношении вероятностного анализа безопасности - корректировать вероятностный анализ безопасности с учетом имевших место отказов важных для безопасности систем (элементов) и ошибок персонала и использовать его при расследовании нарушений в работе энергоблока, для разработки мероприятий по повышению уровня его безопасности (в том числе по результатам инспекций Службы), определения приоритетов их реализации и эффективности (при необходимости).

3.8. Обязанности лицензиата в отношении площадки размещения энергоблока - продолжить наблюдения и исследование характеристик площадки размещения и, при необходимости, учитывать их результаты в проектных основах энергоблока.

Начальник Управления                  Подпись                  И.О. Фамилия