Методические указания, утвержденные Приказом Ростехнадзора от 17.07.2008 N 502, в которых приведена данная форма, введены в действие с 1 августа 2008 года.

Приложение N 5

к Методическим указаниям

по формированию условий действия

лицензий на виды деятельности в

области использования атомной энергии

РД-03-31-2008

(рекомендуемое)

ОБРАЗЕЦ УСЛОВИЙ ДЕЙСТВИЯ

ЛИЦЕНЗИИ НА СООРУЖЕНИЕ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ

(ЭНЕРГОБЛОК N 5 КУРСКОЙ АЭС)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ

ЯДЕРНОГО ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА, НАДЗОРУ ЗА УЧЕТОМ И КОНТРОЛЕМ

ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

И ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ

УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ

N ГН-02-101-0972 от 16 декабря 2002 г.

1. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ

1.1. Перечень документов, на основе которых выдана лицензия, - перечень, приложенный к заявлению лицензиата о выдаче лицензии.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ

2.1. Обязанности лицензиата при получении лицензии - разработать и реализовать мероприятия по выполнению условий действия лицензии.

2.2. Обязанности лицензиата в отношении документации:

- иметь комплект (комплекты) нормативных документов, в соответствии с требованиями которых разрабатывалась проектная, конструкторская, технологическая документация энергоблока;

- иметь комплект (комплекты) нормативных документов, в соответствии с требованиями которых разрабатывались документы, обосновывающие обеспечение ЯРБ энергоблока;

- иметь комплект документов, обосновывающих безопасность энергоблока и разрешенной деятельности;

- иметь комплект (комплекты) проектной, конструкторской, технологической документации, в соответствии с которой должен осуществляться вид деятельности;

- обеспечивать соответствие проектной, конструкторской, технологической документации и документов, обосновывающих безопасность энергоблока, требованиям нормативных документов;

- обеспечивать соответствие документов, обосновывающих безопасность энергоблока, содержанию проектной, конструкторской и технологической документации;

- обеспечивать хранение проектной, конструкторской, технологической документации, на основании которой осуществляется сооружение энергоблока, и документации, отражающей изменения и дополнения к ней, вплоть до заданного конечного состояния энергоблока при выводе его из эксплуатации.

2.3. Обязанности лицензиата при осуществлении разрешенной деятельности - обеспечить:

- соответствие проектных, конструкторских и технологических решений требованиям нормативных документов;

- соответствие состояния энергоблока и разрешенной деятельности проектной, конструкторской и технологической документации и отчету по обоснованию безопасности;

- монтаж измененных проектом систем (элементов), важных для безопасности, только после внесения изменений (дополнений) во все экземпляры производственно-технической документации и ознакомления с ними персонала;

- соблюдение требований документов действующей на Курской АЭС системы обеспечения качества и требований, установленных в программах обеспечения качества;

- соблюдение требований нормативных, производственно-технических документов и настоящих условий действия лицензии;

- контроль качества деятельности организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги.

2.4. Обязанности лицензиата при изменении требований действующих и вводе в действие новых нормативных документов - проводить анализ влияния на безопасность выявленных отступлений от новых требований, разработку и реализацию мероприятий (программ работ) по устранению и/или компенсации отступлений, влияющих на безопасность.

2.5. Обязанности лицензиата по работе с персоналом:

- обеспечивать соответствие квалификации работников установленным требованиям и наличие условий для ее поддержания на необходимом уровне;

- установить, утвердить и поддерживать численность и квалификацию персонала на уровне, достаточном для осуществления вида деятельности;

- при вводе в действие новых нормативных документов и изменении действующих обеспечивать изучение и проверку знаний новых норм и правил у работников (персонала) в соответствии с их должностными обязанностями.

2.6. Обязанности лицензиата в отношении информации и уведомления о деятельности:

- предоставлять отделу инспекций ядерной и радиационной безопасности на Курской АЭС перечень организаций, привлеченных для выполнения работ и предоставления услуг с указанием характера этих работ и регистрационных номеров лицензий, выданных этим организациям;

- информировать лицензирующий орган Службы и отдел инспекций ядерной и радиационной безопасности на Курской АЭС о новых данных, изменениях и дополнениях, вносимых в комплект документов, на основе которых выдана настоящая лицензия;

- один раз в полгода уведомлять лицензирующий орган Службы о внесенных в комплект документов, на основе которых выдана лицензия, изменениях, не требующих решения Службы о внесении изменений в условия ее действия;

- по требованию лицензирующего органа Службы предоставлять информацию, материалы и документы, необходимые для оценки разрешенной деятельности;

- ежегодно, во втором квартале года, следующего за отчетным, представлять в лицензирующий орган Службы отчет установленной формы по оценке текущего состояния разрешенной деятельности.

2.7. Обязанности лицензиата при осуществлении Службой своих полномочий - обеспечивать в соответствии с установленным на Курской АЭС порядком доступ должностных лиц Службы на площадку энергоблока и предоставлять им необходимую документированную информацию, относящуюся к разрешенной деятельности.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ

3.1. Обязанности лицензиата по устранению замечаний Службы к документации:

3.1.1. Обеспечить выполнение "Программы работ по устранению замечаний экспертизы по лицензированию блока N 5 Курской АС".

Срок - до подачи заявления о выдаче лицензии на эксплуатацию энергоблока.

3.1.2. Обеспечить выполнение "Мероприятий по устранению замечаний целевой инспекции Госатомнадзора России состояния оборудования, зданий и сооружений энергоблока N 5 Курской АС".

Срок - до подачи заявления о выдаче лицензии на эксплуатацию энергоблока.

3.1.3. Разработать и представить в лицензирующий орган Службы "Техническое обоснование безопасности энергоблока N 5 Курской АЭС" и "Техническое обоснование безопасности реакторной установки РБМК-1000 5-го энергоблока Курской АЭС, РБМК-11.СБ.01Д1", откорректированные по замечаниям, отмеченным в "Экспертном заключении по безопасности энергоблока N 5 Курской АЭС при его сооружении, ДНП-5-375-2002".

Срок - при подаче заявления о выдаче лицензии на эксплуатацию энергоблока.

3.2. Обязанности лицензиата по выполнению условий перехода от одного этапа работ к другому - работы по монтажу, наладке, функциональному опробованию отдельных систем, важных для безопасности, и комплексному опробованию систем безопасности проводить только при наличии акта СЕМТУ по результатам осуществленной им целевой инспекции о возможности их проведения.

3.3. Обязанности лицензиата по выполнению "Общей программы обследования строительных конструкций, установленного и имеющегося на складах оборудования и трубопроводов, выполненных монтажных работ на блоке N 5 Курской атомной станции" - разработать и представить в лицензирующий орган Службы график работ, разработанный на основании "Общей программы обследования строительных конструкций, установленного и имеющегося на складах оборудования и трубопроводов, выполненных монтажных работ на блоке N 5 Курской атомной станции", а также утвержденный график завершения строительства и ввода в эксплуатацию энергоблока.

Срок - в течение месяца с момента получения лицензии.

3.4. Обязанности лицензиата по обеспечению пожарной безопасности - представить в лицензирующий орган Службы анализ влияния пожаров на безопасность энергоблока.

Срок - до подачи заявления о выдаче лицензии на эксплуатацию энергоблока.

3.5. Обязанности лицензиата в отношении площадки размещения энергоблока - продолжить наблюдения и исследование характеристик площадки размещения и, при необходимости, учитывать их результаты в проектных основах энергоблока.

3.6. Обязанности лицензиата до начала пусконаладочных работ - обеспечить наличие системы проверки готовности к проведению пусконаладочных работ и приемки этих работ.

3.7. Обязанности лицензиата до завоза ядерного топлива на энергоблок - обеспечить:

3.7.1. Готовность эксплуатационной документации, подбор и подготовку персонала, открытие рабочих мест и их обеспечение эксплуатационной документацией.

3.7.2. Выполнение мер по физической защите энергоблока, учету и контролю ЯМ, РВ и РАО.

3.7.3. Наличие плана мероприятий по защите персонала и населения и готовность к его выполнению.

3.7.4. Готовность к осуществлению эксплуатационных режимов энергоблока.

Начальник Управления                 Подпись                   И.О. Фамилия