Рекомендуемая форма

к Методическим рекомендациям

по обследованию технического

состояния и расчету остаточного

ресурса с целью определения

возможности продления срока

безопасной эксплуатации лифтов.

МР 10-72-04

_________________________________________________

(наименование организации, выполнившей испытания)

Лицензия N ___________                                            Заказчик:

Действительна по "__" _____________ 20__ г.               _________________

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по испытанию защитного зануления (заземления) и сопротивления изоляции

электрических сетей и электрооборудования лифта рег. N __________

Установленного по адресу: ________________________________________________.

Рекомендуемая форма

Протокол N 1

измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей,

аппаратов и обмоток электрических машин

1.  Измерения  проведены  мегаомметром  типа  ___________,  напряжением

________, зав. N ___________, дата поверки _____________.

2.  Обозначения  А,  В,  С  -  фазные  проводники,  N - рабочий нулевой

проводник,  РЕ  -  защитный  нулевой  проводник,  PEN - совмещенный нулевой

рабочий и нулевой защитный проводник.

| N п/п | Испы- туемый объект | Мар- ка по | Сопротивление изоляции (МОм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма по ПУЭ, ПТЭЭП (МОм) | А-В | В-С | С-А | А-Н (PEN) | А-Н (PEN) | А-Н (PEN) | А-РЕ | В-РЕ | С-РЕ | N- РЕ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заключение:  сопротивление  изоляции  электропроводки  требованиям ПУЭ,

ПТЭЭП соответствует, кроме пунктов N ____.

Специалисты: ____________________ ________________________

____________________ ________________________

(подпись)               (Ф.И.О.)

Рекомендуемая форма

Протокол N 2

проверки наличия цепи между заземленной электроустановкой

и элементами заземленной установки

1.  Сечения заземляющих (зануляющих) проводников соответствуют принятым

в проекте и требованиям ПУЭ.

2.  Надежность  сварки заземляющих проводников проверена простукиванием

молотком.

3. Обрывы и видимые дефекты проводников отсутствуют.

4. Измерение сопротивлений производилась омметром типа _____________.

Заводской номер _____________ дата поверки ___________________.

| N п/п | Наименование электроустановки и ее элементов, подлежащих заземлению (занулению) | Измеренное значение сопротивлений (Ом) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

1.  Сопротивление  цепи между заземленной электроустановкой и элементом

заземленной установки должно быть не более 0,1 Ом.

2.  Выявление  точки незаземленного (незануленного) электрооборудования

отражены в ведомости дефектов.

Заключение:  защитное  заземление  электрооборудования требованиям ПУЭ,

ПТЭЭП удовлетворяет, кроме пунктов N ___________________________.

Специалисты: ____________________ ________________________

____________________ ________________________

(подпись)               (Ф.И.О.)

Рекомендуемая форма

Протокол N 3

соответствия автоматических выключателей

требованиям ПУЭ, ПТЭЭП

от "__" ____________ 20__ г.

1.  Измерения  произведены  прибором  типа ___________, заводской номер

____________, дата проверки ________________.

2. Фазное напряжение электроустановки ____________ В.

3. Перед проведением измерений проверено:

а)  отсутствие  предохранителей и автоматических выключателей в нулевом

проводе;

б)  соответствие  плавких вставок и уставок автоматических выключателей

проектам и требованиям ПУЭ;

в) соответствие сечения нулевых, фазных проводов и жил кабелей проекту.

А, В, С - обозначение фазных проводников.

| N | Наименование защищаемого участка или номер защитного аппарата | Защитный аппа- рат (предохра- нитель, авто- матич. выклю- чатель) |  |  | Измерен- ное зна- чение сопротив- ления петли фаза-нуль (Ом) |  |  | Измерен- ное (рас- четное) значение тока од- нофазного КЗ (А) |  |  | 1 кз. изм. (расч.)/ ном. Пл. вст. (ном. ток расч.) в соответствии с п. 1.7.79 ПУЭ |  |  |  | Приме- чания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | допустимое |  | фактическое |  |  |
|  |  | Тип | Тепл. расц. | Эл. магн. расц. | А | В | С | А | В | С | Тепл. расц. | Эл. маг. расц. | Тепл. расц. | Эл. маг. расц. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заключение:   установленные  автоматические  выключатели  соответствуют

требованиям ПУЭ, ПТЭЭП.

Специалисты: ____________________ ________________________

____________________ ________________________

(подпись)               (Ф.И.О.)