Приложение N 2

к Договору

об организации учета расхода воды

и оплаты за услуги водоснабжения

и водоотведения по показаниям общедомовых

и квартирных водосчетчиков в многоквартирных домах

в городе Люберцы

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Техническое обслуживание включает в себя следующие операции:

- ежеквартальный осмотр приборов, снятие показаний и устранение неполадок;

- ремонт счетчика без замены деталей;

- плановая метрологическая поверка в сроки, указанные в паспорте счетчика.

Лица, осуществляющие техническое обслуживание, обязаны иметь при себе специальное удостоверение.

Счетчик должен быть поверен и опломбирован организацией, имеющей соответствующую лицензию.

Неопломбированные счетчики к эксплуатации не допускаются.

Счетчики, исключенные из Государственного реестра в период эксплуатации, могут использоваться до истечения установленного предельного срока службы, после чего Потребитель обязан произвести их замену.

Внеплановая поверка счетчиков производится за счет средств Потребителя в следующих случаях:

- при отсутствии в паспорте отметки о проведении поверки;

- при установке счетчика после его хранения без использования в течение более половины межповерочного срока;

- выхода из строя счетчика в процессе эксплуатации;

- при нарушении целостности пломб.

При самовольном снятии (демонтаже) квартирного водосчетчика, при подключении к водопроводу поквартирного счетчика, при нарушении целостности пломб, а также при его умышленной порче количество израсходованной воды исчисляется по пропускной способности трубопроводов водоснабжения при их круглосуточном действии полным сечением и скорости движения воды 1,2 м в секунду с момента последней поверки Потребителя.

Объем водоотведения равен при этом объему водопотребления.

Снятие показаний

Первое показание водосчетчика фиксируется подрядчиком в присутствии Потребителя и абонента и заносится в приложение N 1 к договору технического обслуживания квартирных водосчетчиков, составленному в трех экземплярах по одному для каждой из сторон.

Показания счетчика Потребитель снимает в последний день каждого месяца и записывает в расчетную книжку для проведения оплаты.

По вопросам, связанным с техническим обслуживанием и ремонтом счетчика, обращаться по телефону: ______________________________.

По вопросам, связанным с оплатой, обращаться в МУП "Люберецкий городской жилищный трест" по телефону: ____________________________.