Приложение 1

к Постановлению Правительства

Москвы

от 10 февраля 1998 г. N 106

ЭТАЛОН

Приложение к разделу проекта

"Энергоэффективность"

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА

______ квартирного ____ секционного ____ этажного

жилого здания (жилой части здания со встроенными,

встроенно-пристроенными   нежилыми   помещениями)

Адрес (строительный): ___________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Москва

199 __ г.

Содержание

стр.

Общая часть

1. Нормативные параметры теплозащиты здания

2. Расчетные показатели и характеристики здания

2.1. Объемно-планировочные и заселения

2.2. Уровень теплозащиты наружных ограждающих

конструкций

2.3. Энергетические нагрузки здания

2.4. Показатели эксплуатационной энергоемкости здания

2.5. Дополнительные показатели и характеристики

3. Характеристики наружных ограждающих конструкций

4. Результаты натурных испытаний и обследований (вкладыш)

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Энергетический паспорт проекта жилого здания разрабатывается в соответствии с Положением о составе и порядке разработки энергетических паспортов проектов жилых зданий, утвержденным постановлением Правительства Москвы.

2. Энергетический паспорт проекта жилого здания является документом, отражающим уровень теплозащиты и эксплуатационной энергоемкости, а также величины энергетических нагрузок здания.

3. Термины и обозначения показателей и характеристик приняты по Московским городским строительным нормам "Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению" (МГСН 2.01-94). Обозначения показателей, не предусмотренных МГСН 2.01-94, приводятся в скобках.

4. Энергетический паспорт не предназначен для расчетов за коммунальные услуги, оказываемые квартиросъемщикам и владельцам квартир службами эксплуатации жилищного фонда, Мосэнерго и другими организациями.

1. НОРМАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОЗАЩИТЫ ЗДАНИЯ

┌───────────────────────────────────────┬───────┬────────────┬───────┐

│               Параметры               │Обозна-│  Единица   │Кол-во │

│                                       │чение  │ измерения  │       │

├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────┤

│1.1. Требуемое сопротивление           │    req│       o    │       │

│     теплопередаче:                    │  Ro   │ кв. м  C/Вт│       │

│      - наружных стен                  │       │            │       │

│      - окон и балконных дверей        │       │            │       │

│      - покрытий, чердачных перекрытий,│       │            │       │

│        перекрытий над проездами       │       │            │       │

│      - перекрытий над неотапливаемыми │       │            │       │

│        подвалами и подпольями         │       │            │       │

│1.2. Требуемый приведенный коэффициент │    req│         о  │       │

│     теплопередачи здания              │  Km   │Вт/(кв. м C)│       │

│1.3. Требуемая воздухопроницаемость    │    req│            │       │

│     ограждающих конструкций:          │  Gm   │кг/(кв. м ч)│       │

│        - наружных стен (в т.ч. стыки) │       │            │       │

│        - окон и балконных дверей (при │       │            │       │

│          разности давлений 10 Па)     │       │            │       │

│        - покрытий и перекрытий первого│       │            │       │

│          этажа                        │       │            │       │

│        - входных дверей в квартиры    │       │            │       │

│1.4. Нормативная обобщенная воздухо-   │       │            │       │

│     проницаемость здания при разности │    req│            │       │

│     давлений 10 Па                    │  Gm   │кг/(кв. м ч)│       │

└───────────────────────────────────────┴───────┴────────────┴───────┘

2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ

┌───────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┬──────┐

│      Показатели и характеристики      │Обозна-│  Единица    │Кол-во│

│                                       │чение  │ измерения   │      │

├───────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼──────┤

│2.1. Объемно - планировочные           │       │             │      │

│     и заселения                       │       │             │      │

│2.1.1. Строительный объем,             │  (V ) │  куб. м     │      │

│                                       │    о  │             │      │

│       в том числе отапливаемой части  │   V   │  куб. м     │      │

│2.1.2. Количество квартир              │   -   │    шт.      │      │

│2.1.3. Расчетное количество жителей    │   -   │   чел.      │      │

│2.1.4. Площадь квартир (без летних     │  (F ) │   кв. м     │      │

│       помещений)                      │    к  │             │      │

│2.1.5. Высота этажа (от пола до пола)  │  (h)  │     м       │      │

│2.1.6. Общая площадь наружных огражда- │       │             │      │

│       ющих  конструкций отапливаемой  │  sum  │             │      │

│       части здания                    │ A     │   кв. м     │      │

│       в том числе:                    │  ext  │             │      │

│       - стен, включая окна, балконные │ A     │   кв. м     │      │

│         и входные двери в здание      │  W+F+d│             │      │

│       - окон и балконных дверей       │ A     │   кв. м     │      │

│                                       │  F    │             │      │

│       - покрытий, чердачных перекрытий│ Ac    │   кв. м     │      │

│       - перекрытий над неотапливаемыми│       │             │      │

│         подвалами и подпольями, проез-│       │             │      │

│         дами и под эркерами, полов по │       │             │      │

│         грунту                        │ Af    │   кв. м     │      │

│2.1.7. Отношение  площади  наружных    │       │             │      │

│       ограждающих  конструкций отапли-│       │             │      │

│       ваемой  части  здания к площади │       │             │      │

│       квартир       sum               │       │             │      │

│                    A   /F             │  (к)  │     -       │      │

│                     ext  к            │       │             │      │

│2.1.8. Отношение площади окон и балкон-│       │             │      │

│       ных  дверей  к  площади  стен,  │       │             │      │

│       включая окна и балконные двери  │  (p)  │     -       │      │

│                    A  / A             │       │             │      │

│                     F    W+F          │       │             │      │

│2.2. Уровень теплозащиты наружных      │       │             │      │

│     ограждающих конструкций           │       │             │      │

│2.2.1. Приведенное сопротивление тепло-│       │             │      │

│       передаче:                       │   r   │      о      │      │

│       - стен                          │  R    │ кв. м C/Вт  │      │

│                                       │   W   │             │      │

│                                       │   r   │      o      │      │

│       - окон и балконных дверей       │  R    │ кв. м C/Вт  │      │

│                                       │   F   │             │      │

│                                       │   r   │      o      │      │

│       - покрытий, чердачных перекрытий│  R    │ кв. м C/Вт  │      │

│                                       │   C   │             │      │

│       - перекрытий над подвалами и    │    r  │      o      │      │

│         подпольями                    │  Rf   │ кв. м C/Вт  │      │

│       - перекрытий над проездами и под│    r  │      o      │      │

│         эркерами                      │  Rf   │ кв. м C/Вт  │      │

│2.2.2. Приведенный  коэффициент  тепло-│    r  │         o   │      │

│       передачи здания                 │  Km   │Вт/(кв. м C) │      │

│2.2.3. Сопротивление воздухопроницанию │       │             │      │

│       наружных ограждающих конструкций│       │             │      │

│       при разности давлений 10 Па:    │       │             │      │

│       - стен (в т.ч. стыки)           │  R    │  кв. м ч/кг │      │

│                                       │   aW  │             │      │

│       - окон и балконных дверей       │  R    │  кв. м ч/кг │      │

│                                       │   aF  │             │      │

│       - перекрытия  над  техподпольем,│  R    │  кв. м ч/кг │      │

│         подвалом                      │   af  │             │      │

│                                       │       │             │      │

│       - входных дверей в квартиры     │  R    │  кв. м ч/кг │      │

│                                       │   ак  │             │      │

│       - стыков элементов стен         │  R    │   м ч/кг    │      │

│                                       │   aj  │             │      │

│2.2.4. Приведенная воздухопроницаемость│       │             │      │

│       ограждающих конструкций здания  │   r   │             │      │

│       при разности давлений 10 Па     │  G    │кг/(кв. м ч) │      │

│                                       │   m   │             │      │

│2.3. Энергетические нагрузки здания    │       │             │      │

│2.3.1. Потребляемая мощность систем    │       │             │      │

│       инженерного оборудования:       │       │             │      │

│       - отопления                     │ (N )  │     кВт     │      │

│                                       │   о   │             │      │

│       - горячего водоснабжения        │ (N  ) │     кВт     │      │

│                                       │   гв  │             │      │

│       - электроснабжения              │ (N )  │     кВт     │      │

│                                       │   э   │             │      │

│       - других систем (каждой отдельно)       │     кВт     │      │

│2.3.2. Среднесуточные расходы:         │       │             │      │

│       - природного газа               │ (Q  ) │  куб. м/сут │      │

│                                       │   пг  │             │      │

│       - холодной воды                 │ (Q  ) │  куб. м/сут │      │

│                                       │   хв  │             │      │

│       - горячей воды                  │ (Q  ) │  куб. м/сут │      │

│                                       │   гв  │             │      │

│2.3.3. Удельный максимальный часовой   │       │             │      │

│       расход тепловой энергии на      │       │             │      │

│       1 кв. м площади квартир:        │       │             │      │

│       - на отопление здания           │ (q  ) │   Вт/кв. м  │      │

│                                       │   h   │             │      │

│       - в том числе на вентиляцию     │ (q  ) │   Вт/кв. м  │      │

│                                       │   hв  │             │      │

│2.3.4. Удельная тепловая характеристика│       │             │      │

│       здания                          │       │          о  │      │

│       No/[(t   -  t   ) V]            │   q   │Вт/(куб. м C)│      │

│             int    ext                │    m  │             │      │

│2.4. Показатели эксплуатационной       │       │             │      │

│     энергоемкости здания              │       │             │      │

│2.4.1. Годовые расходы конечных видов  │       │             │      │

│       энергоносителей на здание (жилую│       │             │      │

│       часть здания):                  │       │             │      │

│       - тепловой энергии на отопление │       │             │      │

│         в холодный и переходный перио-│   y   │             │      │

│         ды года                       │  Q    │  МДж/год    │      │

│                                       │   h   │             │      │

│       - тепловой энергии на горячее   │       │             │      │

│         водоснабжение                 │ (Q  ) │  МДж/год    │      │

│                                       │   гв  │             │      │

│       - тепловой энергии других систем│       │             │      │

│         (раздельно)                   │       │  МДж/год    │      │

│       - электрической энергии         │  (Э)  │  МВт ч/год  │      │

│         в том числе:                  │       │             │      │

│         - на общедомовое освещение    │  (Э ) │  МВт ч/год  │      │

│                                       │    о  │             │      │

│         - в квартирах                 │  (Э ) │  МВт ч/год  │      │

│                                       │    к  │             │      │

│         - на силовое оборудование     │  (Э ) │  МВт ч/год  │      │

│                                       │    с  │             │      │

│         - на водоснабжение и канализа-│  (Э ) │             │      │

│           цию                         │    в  │  МВт ч/год  │      │

│                                       │   год │             │      │

│         - природного газа             │ (Q   )│             │      │

│                                       │   пг  │ тыс. куб.   │      │

│                                       │       │ м/год       │      │

│2.4.2. Удельные годовые расходы конеч- │       │             │      │

│       ных видов энергоносителей в рас-│       │             │      │

│       чете на 1 кв. м площади квартир:│   y   │             │      │

│       - тепловой энергии на отопление │  q    │МДж/кв. м    │      │

│         в холодный и переходный перио-│   h   │год          │      │

│         ды года                       │       │             │      │

│       - тепловой  энергии  на  горячее│       │             │      │

│         водоснабжение                 │ (q  ) │МДж/кв. м    │      │

│                                       │   гв  │год          │      │

│       - тепловой энергии других систем│       │Мдж/кв. м    │      │

│         (раздельно)                   │       │ год         │      │

│       - электрической энергии         │ (q  ) │   кВт ч     │      │

│                                       │   э   │  ---------  │      │

│                                       │       │  кв. м год  │      │

│       - природного газа               │ (q  ) │   куб. м    │      │

│                                       │   пг  │ ----------  │      │

│                                       │       │ кв. м год   │      │

│2.4.3. Удельная эксплуатационная энер- │       │             │      │

│       гоемкость здания (обобщенный    │       │             │      │

│       показатель годового расхода топ-│       │             │      │

│       ливно - энергетических ресурсов │   sum │   кг у.т.   │      │

│       в расчете на 1 кв. м площади    │ (q   )│ ----------  │      │

│       квартир)                        │       │ кв. м год   │      │

│2.5. Дополнительные показатели и       │       │             │      │

│     характеристики                    │       │             │      │

└───────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┴──────┘

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

(Краткое описание)

3.1. Стены ______________________________________________________

______________________________________________________________________

3.2. Окна и балконные двери ______________________________________

______________________________________________________________________

3.3. Перекрытие над техническим подпольем, подвалом ______________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.4. Перекрытие  над  последним  жилым  этажом  либо над "теплым"

чердаком _____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Регистрационный No. __________

"____"______________ 199 __ г.

______________

(подпись)

М.П.