Приложение 1

к Правилам

технической эксплуатации

автозаправочных станций

(РД 153-39.2-080-01),

(в ред. Приказа Минэнерго РФ

от 17.06.2003 N 226)

(образец)

УТВЕРЖДАЮ

_________________________

(Должность руководителя)

_________________________

(ФИО руководителя)

"__" ____________ 20__ г.

ПАСПОРТ

автозаправочной станции

__________________________________________________________________

(N или название автозаправочной станции; организационно-правовая

форма и фирменное наименование организации - владельца АЗС)

Паспорт составил:

______________________________________             _______________

(Должность, ФИО ответственного лица)                 (подпись)

Дата составления:

"__" __________ 20__ г.

Указание по заполнению паспорта:

Паспорт  на АЗС составляется на основании проектно-технической

документации    на    автозаправочную   станцию,    формуляров   и

паспортов на технологическое,  энергетическое оборудование. Записи

в паспорте производить разборчиво и без помарок.

По всем разделам в паспорте на все вопросы  должны  быть  даны

исчерпывающие ответы.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ АЗС

Юридический адрес организации - владельца АЗС:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Контактный телефон _______________________________________________

Арендатор (заполняется при аренде АЗС) ___________________________

__________________________________________________________________

(организационно-правовая форма и фирменное наименование

организации)

Почтовый адрес АЗС

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Год ввода в эксплуатацию АЗС _____________________________________

Наименование документа о землепользовании,  дата выдачи документа,

наименование исполнительного органа, выдавшего документ:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ АЗС

| Дата | Содержание работ |
| --- | --- |

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

| N п/п | Наименование зданий и сооружений, их краткая характеристика | Площадь, кв. м | Категория по взрыво- и пожаро- опасности | Классы (зоны) по ПУЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Источники электроснабжения: ______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Автономные источники электроснабжения: ___________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Установленная мощность потребителей электроэнергии, кВт.

| Наименование электропотребителя | Установленная, мощность, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Силовое оборудование технологическое |  |  |
| 2. Силовое оборудование вспомогательное |  |  |
| 3. Освещение наружное |  |  |
| 4. Освещение внутреннее |  |  |
| 5. Отопление |  |  |
| 6. Прочие: |  |  |

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Источники получения тепла: _______________________________________

__________________________________________________________________

Характеристики теплоносителя: ____________________________________

__________________________________________________________________

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Источники водоснабжения: _________________________________________

__________________________________________________________________

Характеристика водопотребления: __________________________________

__________________________________________________________________

ВЕНТИЛЯЦИЯ

| N п/п | Вентиляционные установки, тип, марка | Место установки | Назначение (приточные, вытяжные, приточно- вытяжные) | Производи- тельность установки, куб. м | Кол-во вентиляторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

КАНАЛИЗАЦИЯ

Точка подключения ________________________________________________

__________________________________________________________________

Характеристика канализаций:

- промливневая ___________________________________________________

__________________________________________________________________

- хозбытовая _____________________________________________________

__________________________________________________________________

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Краткая характеристика очистных сооружений: ______________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ОБОРУДОВАНИЕ АЗС

Топливораздаточные колонки (ТРК)

| Модель, система | Завод (фирма) изготовитель | Произво- дитель- ность, л/мин. | Кол-во постов, шт. | Инв. N | Год уста- новки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Маслораздаточные колонки (МРК)

| Модель, система | Завод (фирма) изготови- тель | Произво- дитель- ность, л/мин. | Марка, тип насосной установки | Инв. N | Год установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

РЕЗЕРВУАРЫ

| N резервуа- ра по тех- нологичес- кой схеме | N ин- вен- тар- ный | Характер установки (наземный, подземный) | Номиналь- ная вмес- тимость, куб. м | Год уста- новки | Наличие антикор- розионного покрытия | Одно- или двухстен- ный. Тип заполни- теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

| Дата | Наименование проведенного ремонта оборудования и дефектоскопии |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ К ПАСПОРТУ АЗС

| Дата | Наименование раздела и подраздела | Описание происшедших изменений |
| --- | --- | --- |