Приложение 1

к Инструкции по эксплуатации

железобетонных и кирпичных дымовых труб

и газоходов на тепловых электростанциях

РД 153-34.1-21.523-99"

ПАСПОРТ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ

Дымовая _____________________________ труба _____________ N ______

(кирпичная, железобетонная)

H (высота от уровня земли) ___________________________________

d  (диаметр выходного отверстия) ___________________________ м

0

D (диаметр основания) ______________________________________ м

для ______________________________________________________________

(наименование котла)

Дымовая труба сооружена: ствол ___________________________________

(наименование организации)

Футеровка ________________________________________________________

(наименование организации)

Фундамент ________________________________________________________

(наименование организации)

по проекту _______________________________________________________

(номер проекта трубы, фундамента и наименование организации)

__________________________________________________________________

Балансовая стоимость трубы _____________________________ тыс. руб.

Составлен "__" ___________________________________________ 20__ г.

Главный инженер электростанции ______________________ /__________/

Начальник ОКСа электростанции _______________________ /__________/

Представители организаций:

подрядной _____________________________________ /____________/

субподрядной __________________________________ /____________/

Ответственное лицо,

ведущее наблюдение за трубой ______________________ /____________/

1. Сроки возведения трубы

1.1.  Даты  начала  и  окончания  сооружения  трубы  (с  указанием

начала и окончания работ с тепляком):

земляные работы и свайное основание __________________________

фундамент ____________________________________________________

ствол трубы __________________________________________________

антикоррозионная защита ствола _______________________________

футеровка и теплоизоляция ____________________________________

антикоррозионная защита футеровки ____________________________

1.2. Дата приемки:

фундамента ___________________________________________________

трубы ________________________________________________________

1.3. Дата ввода трубы в эксплуатацию _____________________________

2.  Характеристика   подключенных  к  трубе  установок  (проектные

данные)

Тип котлов и их количество _______________________________________

Мощность одного котла _______________________________ МВт (Мкал/ч)

Мощность, подключенная к трубе ______________________ МВт (Мкал/ч)

Расход газов на 1 установке ____________________________ куб. нм/с

Расход газов на трубу __________________________________ куб. нм/с

3. Характеристика сжигаемого топлива на котле

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                  р                             │

│    Природный газ                Q  = _________ ккал/куб. нм    │

│                                  н                             │

├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬────┬───┬───┬───┬───┤

│ H S │ CO  │ CH  │ C H │ C H │ C H  │ C H  │ N  │   │   │   │   │

│  2  │   2 │   4 │  2 6│  3 8│  4 10│  3 12│  2 │   │   │   │   │

├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼───┼───┼───┼───┤

├─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴────┴───┴───┴───┴───┤

│                                  р                             │

│       Мазут                     Q  = _________ ккал/куб. нм    │

│                                  п                             │

├───────────┬─────┬─────┬─────┬──────┬───────────┬───────┬───────┤

│           │   р │   р │   р │   р  │      р    │    р  │    р  │

│Сорт, марка│  W  │  A  │  S  │  C   │     H     │   N   │   O   │

├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────────┼───────┼───────┤

├───────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴───────────┴───────┴───────┤

│                                  р                             │

│       Уголь                     Q  = _________ ккал/куб. нм    │

│                                  п                             │

├───────────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬────┬───┬───┬───────┤

│           │   р │   р │   р │   р  │   р  │  р │  р│  р│       │

│Сорт, марка│  W  │  A  │  S  │  S   │  C   │ H  │ N │ O │       │

│           │     │     │   к │   о  │      │    │   │   │       │

├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼───┼───┼───────┤

└───────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴────┴───┴───┴───────┘

4. Характеристика дымовых газов, %

┌────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┐

│   N    │   O    │  H O   │   SO    │   CO   │   RO   │   SO    │

│    2   │    2   │   2    │     2   │     2  │     2  │     3   │

├────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤

└────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┘

5. Геометрические проектные характеристики дымовой трубы

| Отметка (по кон- солям), м | Диаметр ствола (наруж- ный), м | Толщина, м |  |  |  |  | Ук- лон | Щели на консолях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ство- ла | прижим- ной тепло- изоляции | за- зо- ра | футе- ровки | тепло- изоля- ции |  | Общая пло- щадь, кв. м | Коли- чест- во |

6. Характеристика грунта под трубой ______________________________

__________________________________________________________________

7. Верхний   и   нижний  уровни   расположения  грунтовых  вод  от

поверхности земли, м _____________________________________________

8. Давление на грунт в основании трубы, МПа (кгс/кв. см):

допустимое (нормативное) _____________________________________

расчетное (максимальное, минимальное) ________________________

9. Деформация основания:

крен _________________________________________________________

фактически на (дата) _________________________________________

осадка, м ____________________________________________________

фактически на (дата) _________________________________________

При   свайном   основании   указать   характеристику  свайного

основания и давления на грунт в острие свай.

10. Плита фундамента:

глубина заложения подошвы от отметки +/- 0,0 м _______________

__________________________________________________________________

размер плиты, м:

диаметр ____________________________________________________

толщина средней части ______________________________________

класс (марка) бетона _______________________________________

11. Стакан фундамента:

высота, м ____________________________________________________

наружный диаметр (числитель),  толщина стенки (знаменатель), м

__________________________________________________________________

12. Ствол:

высота ствола, м _____________________________________________

класс (марка) материалов (кирпича, бетона) ___________________

__________________________________________________________________

количество  проемов  для газоходов,  их сечение и отметка,  на

которой находится низ каждого проема _________________________

__________________________________________________________________

количество перекрытий,  разделительных стенок,  бункеров  и их

характеристика _______________________________________________

__________________________________________________________________

13. Футеровка (газоотводящие стволы):

общая высота (от отметки ________________________), м ________

материал _____________________________________________________

14.  Теплоизоляционная    (аэродинамическая)    прослойка    между

стволом  трубы   и   футеровкой   (газоотводящими   стволами)   от

отметки + ____________________ до отметки + ______________________

Значение _____________________________________________________

При воздушной  прослойке  указать  "воздушная невентилируемая"

или "воздушная вентилируемая".

15. Характеристика  антикоррозионной  защиты   по  железобетонному

(кирпичному,  металлическому)  стволу  (толщина, количество слоев,

вид материалов) __________________________________________________

__________________________________________________________________

16. Характеристика антикоррозионной защиты футеровки _____________

__________________________________________________________________

17. Металлоконструкции трубы:

количество   светофорных   площадок  и  балконов  (числитель -

площадки, знаменатель - балконы), шт. ________________________

отметки их расположения, м ___________________________________

количество   молниеприемников,   молниеотводов   и  электродов

заземляющего контура _________________________________________

ходовая лестница от отметки + ________________________________

до отметки + _________________________________________________

количество звеньев в металлическом оголовке трубы ____________

__________________________________________________________________

18. Продолжительность и способ сушки и разогрева трубы ___________

__________________________________________________________________

19. Состояние  трубы  (в момент приемки  новой трубы  или в момент

составления паспорта для существующих старых труб):

отклонение оси от вертикали, мм ______________________________

направление наклона __________________________________________

причина наклона  (осадка  основания,  строительный  дефект или

изгиб ствола) ____________________________________________________

состояние арматуры ___________________________________________

состояние кирпича, бетона, металлических конструкций _________

__________________________________________________________________

прочие дефекты на трубе ______________________________________

20. Состав КИП (измеряемые значения на отметках трубы)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

21. Прочие   сведения   (заносятся   в   прилагаемые   к  паспорту

табл. 1 - 3)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Подпись лица, сдающего                       Подпись лица,

исполнительную                               ответственного

документацию                                 за эксплуатацию

______________________                       ___________________

Таблица 1

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ОБСЛЕДОВАНИЯМ

И ПРОВЕДЕНИЮ ОСМОТРОВ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ

| N п/п | Наименование работы | Наименование организации - исполнителя работ | Краткие выводы и рекомендации по результатам работы |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩИХ И КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ,

РЕКОНСТРУКЦИЯХ И МОДЕРНИЗАЦИЯХ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ

| N п/п | Наименование и характерис- тика работы | Местоположение участка выполнения работы (отметка, ориентация) | Организации по проектированию и исполнению работы | Дата исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Конец |

Таблица 3

РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ВЕДЕНИЕ ПАСПОРТА

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ДЫМОВОЙ ТРУБОЙ

| N п/п | Фамилия, имя и отчество, должность ответственного лица | Дата и номер распоряжения о назначении ответственного лица | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- |