Приложение 3

к Правилам

устройства и безопасной эксплуатации

паровых котлов с давлением пара не более

0,07 мпа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов

и водоподогревателей с температурой нагрева

воды не выше 388 к (115 град. c)

(справочное, форма) ______________________________________________

ПАСПОРТ

котла ____________________________________________________________

(парового, водогрейного)

Регистрационный N ___________

┌────────────────────────────────────────────────────┐

│При передаче котла другому владельцу вместе с котлом│

│           передается настоящий формуляр            │

└────────────────────────────────────────────────────┘

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Котел изготовлен _________________________________________________

(наименование и адрес предприятия-изготовителя)

__________________________________________________________________

1.1. Общие сведения

__________________________________________________________________

год, месяц изготовления

__________________________________________________________________

заводской номер

__________________________________________________________________

тип (модель)

__________________________________________________________________

назначение

__________________________________________________________________

вид топлива

__________________________________________________________________

давление пара,

расчетные       МПа (кгс/кв. см)

__________________________________________________

параметры       температура воды,

град. C

__________________________________________________________________

паропроизводительность, т/ч

теплопроизводительность,

МВт (Гкал/ч)

__________________________________________________________________

Поверхность нагрева, кв. м

котла парового

экономайзера

котла водогрейного

Объем водогрейного котла, куб. м

__________________________________________________________________

1.2. Комплект поставки

| Наименование | Количество | Техническая характеристика <*> |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<*> Для предохранительных клапанов - площадь сечения, кв. мм; для указателей уровня воды - место установки; для аппаратуры измерения, управления, сигнализации и автоматической защиты - тип (марка), ГОСТ или ТУ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Котел ____________________________________________________________

(наименование, обозначение)

заводской номер ______________________ изготовлен в соответствии с

требованиями Правил устройства и безопасной  эксплуатации  паровых

котлов  с  давлением  пара  не  более  0,07 МПа (0,7 кгс/кв.  см),

водогрейных котлов и  водоподогревателей  с  температурой  нагрева

воды не выше 388 К (115 град. C) _________________________________

(N ГОСТ, ОСТ, ТУ)

и признан годным к эксплуатации.

Главный инженер

предприятия-изготовителя

Начальник ОТК

"___" ____________ 199__ г. ______________________________________

(подпись, фамилия, печать)

1.3. Данные об аппаратуре для измерения, управления,

сигнализации, регулирования и автоматической

защиты <*>

--------------------------------

<*> Заполняется предприятием - изготовителем котла при поставке аппаратуры совместно с котлом. В других случаях заполняется владельцем котла.

| Наименование | Количество | Тип (марка) | ГОСТ или ТУ |
| --- | --- | --- | --- |

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ

2.1. Сведения о местонахождении котла

| Наименование предприятия и его адрес | Местонахождение котла (адрес котельной) | Дата установки |
| --- | --- | --- |

2.2. Сведения об установленной арматуре

| Наименование | Количество | ГОСТ, ТУ (марка) | Условный проход, мм | Условное давление, МПа (кгс/кв. см) | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. Сведения о питательных устройствах

| Наименование | Тип | Количество | Параметры |  | Тип привода (паровой, электрич.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номинальная подача, куб. м/ч | напор, МПа (кгс/кв. см) |  |

2.4. Сведения о водоподготовительном оборудовании

| Наименование | Количество | Техническая характеристика <*> |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<*> Фильтры Na, H - катионитовые - производительность; деаэраторы - тип, производительность; магнитные фильтры - тип, производительность; декарбонизаторы - тип, производительность.

2.5. Сведения о ремонте котла и замене элементов,

работающих под давлением

| Дата | Сведения о ремонте и замене | Подпись отв. лица |
| --- | --- | --- |

2.6. Лицо, ответственное за исправное состояние

и техническую эксплуатацию

| Номер и дата приказа о назначении | Должность, фамилия, имя, отчество | Дата проверки знаний Правил | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

2.7. Сведения об освидетельствованиях

| Дата | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования | Подпись ответств. лица |
| --- | --- | --- | --- |

3. РЕГИСТРАЦИЯ

Котел ____________________________________________________________

(паровой, водогрейный)

зарегистрирован "___" ___________ 199__ г. за N __________________

В паспорте прошнуровано ______________________________ листов,

в том числе чертежей на ____________ листах и отдельных документов

_________ листов согласно прилагаемой описи.

__________________________                  ______________________

(должность, Ф.И.О. лица,                           (подпись)

зарегистрировавшего котел)

Примечание. К паспорту должны быть приложены: чертежи продольного и поперечного разреза котла и план котла с указанием основных размеров; чертежи продольного, поперечного разрезов и план котельной со схемой трубопроводов.