Приложение 2

к Типовой инструкции

по технической эксплуатации баков -

аккумуляторов горячей воды в системах

коммунального теплоснабжения

ПАСПОРТ

МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БАКА - АККУМУЛЯТОРА

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Организация

__________________________________________________________________

Дата составления паспорта "__" ________________ 200_ г.

Вместимость, м. куб _____

Тип ________________ N __________________

Место установки (котельная, район) и адрес

__________________________________________________________________

Основные размеры бака - аккумулятора (диаметр, высота)

__________________________________________________________________

Наименование организации,  выполнившей  рабочие  чертежи  бака   -

аккумулятора, и номера чертежей

__________________________________________________________________

Наименование завода - изготовителя металлических конструкций

__________________________________________________________________

Наименование организации,  выполнившей  проект  установки  бака  -

аккумулятора _____________________________________________________

Наименование строительно - монтажных организаций,  участвовавших в

сооружении бака - аккумулятора ___________________________________

__________________________________________________________________

Перечень установленного на баке - аккумуляторе оборудования: _____

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Отклонение от проекта ____________________________________________

Дата начала монтажа ______________________________________________

Дата окончания монтажа ___________________________________________

Дата начала  и окончания каждого промежуточного и общего испытаний

и их результаты: _________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата приемки бака из монтажа и сдачи его в эксплуатацию __________

__________________________________________________________________

Приложения:

1. Чертежи N _____________________________________________________

2. Заводские сертификаты на изготовленные стальные конструкции ___

__________________________________________________________________

3. Документы о согласовании отступлений от проекта при монтаже ___

__________________________________________________________________

4. Акты приемки скрытых работ ____________________________________

5. Документы  (сертификаты   и   др.),   удостоверяющие   качество

электродов, электродной  проволоки,  флюсов  и  прочих материалов,

примененных при монтаже __________________________________________

6. Схемы  геодезических  измерений при проверке разбивочных осей и

установке конструкций ____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Журнал сварочных работ ________________________________________

8. Акты испытания бака

9. Описи   удостоверений   (дипломов)  о  квалификации  сварщиков,

проводивших сварку   конструкций   при   монтаже,   с    указанием

присвоенных им цифровых или буквенных знаков _____________________

10. Документы результатов испытаний сварных монтажных швов

__________________________________________________________________

11. Заключение по просвечиванию сварных монтажных швов проникающим

излучением со схемами расположения мест просвечивания ____________

__________________________________________________________________

12. Акты приемки смонтированного оборудования

Подписи представителей  заказчика  и   строительно   -   монтажных

организаций

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БАКА - АККУМУЛЯТОРА

(ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ)

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ОСАДКИ ФУНДАМЕНТА

| N п/п | Дата проверки | Способ про- верки | Результат проверки | Должность, фамилия и подпись лица, проводившего проверку | Место хранения акта проверки (номер дела) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТОВ ФУНДАМЕНТА

| N п/п | Дата приемки из ремонта | Описание ремонта | Должность фамилия лица, руководившего ремонтом | Место хранения акта на проведенный ремонт (номер дела) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

АВАРИИ БАКА - АККУМУЛЯТОРА

| N п/п | Дата аварии | Описание аварии | Причина аварии | Место хранения акта об аварии (номер дела) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

РЕМОНТ БАКА - АККУМУЛЯТОРА

| N п/п | Дата при- емки из ре- монта | Харак- тер и вид ремон- та | Что под- верга- лось ре- монту | Как про- водится ремонт | Качество и ре- зультаты ремонта | Должность, Ф.И.О., подпись ли- ца, ответ- ственного за ремонт | Место хранения акта на ремонт (номер дела) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |