Приложение 1

к Типовой инструкции по эксплуатации

металлических резервуаров для хранения

жидкого топлива и горячей воды.

Строительные конструкции

РД 34.21.526-95

ПАСПОРТ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА

Вместимость ______________________________________________________

Марка ___________________ N ______________________________________

Дата составления паспорта ________________________________________

Место установки (наименование предприятия) _______________________

__________________________________________________________________

Назначение резервуара ____________________________________________

Основные размеры элементов резервуаров (диаметр, высота) _________

__________________________________________________________________

Наименование   организации,   выполнившей   рабочие   чертежи  КМ,

и номер чертежей _________________________________________________

Наименование завода - изготовителя стальных конструкций __________

__________________________________________________________________

Наименование   строительно-монтажных  организаций,   участвовавших

в возведении резервуара:

1. ________________ 2. ________________ 3. ________________ и т.д.

________________    ________________    ________________

________________    ________________    ________________

Перечень установленного на резервуаре оборудования: ______________

__________________________________________________________________

Отклонение от проекта ____________________________________________

Дата начала монтажа ______________________________________________

Дата окончания монтажа ___________________________________________

Дата начала и окончания каждого  промежуточного и общего испытаний

резервуаров и результаты испытаний: ______________________________

__________________________________________________________________

Дата приемки резервуара и сдачи его в эксплуатацию _______________

__________________________________________________________________

Приложения:

I. Техническая документация по приемке резервуара

1. Рабочие чертежи ___________________________________________

2.  Заводские    сертификаты    на    изготовленные   стальные

конструкции ______________________________________________________

3.  Документы  о  согласовании  отступлений  от  проекта   при

монтаже __________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Акты приемки скрытых работ ________________________________

__________________________________________________________________

5.  Документы  (сертификаты  и  др.),  удостоверяющие качество

электродов,  электродной  проволоки,  флюсов  и прочих материалов,

примененных при монтаже __________________________________________

__________________________________________________________________

6. Схемы геодезических измерений при проверке разбивочных осей

и установке конструкций __________________________________________

__________________________________________________________________

7. Журнал сварочных работ ____________________________________

8. Акты испытания резервуара _________________________________

__________________________________________________________________

9.  Описи  удостоверений  (дипломов) о квалификации сварщиков,

проводивших   сварку   конструкций   при   монтаже,   с  указанием

присвоенных им цифровых или буквенных знаков _____________________

__________________________________________________________________

10.  Документы  результатов  испытаний  сварных монтажных швов

__________________________________________________________________

11.   Заключение   по  просвечиванию  сварных  монтажных  швов

проникающим    излучением    со    схемами    расположения    мест

просвечивания ____________________________________________________

__________________________________________________________________

12. Акты приемки смонтированного оборудования

Подписи    представителей    заказчика   и   строительно-монтажных

организаций ______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

II. Техническая документация по эксплуатации резервуара

(формы для заполнения)

Периодическая проверка осадки фундамента

| N п/п | Дата проверки | Способ проверки | Результат проверки | Должность, фамилия и подпись лица, проводившего проверку | Место хранения акта проверки (номер дела) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Проведение ремонтов фундамента

| N п/п | Дата приемки из ремонта | Описание ремонта | Должность, фамилия лица, руководившего ремонтом | Место хранения акта на проведенный ремонт (номер дела) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Аварии резервуара

| N п/п | Дата аварии | Описание аварии | Причина аварии | Место хранения акта об аварии (номер дела) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ремонт резервуара

| N п/п | Дата приемки из ремонта | Характер и вид ремонта | Что под- вергалось ремонту | Как про- водился ремонт | Качество и резуль- таты ре- монта | Должность, фамилия, имя, отчество, под- пись лица, ответст- венного за ремонт | Место хра- нения акта на ремонт (номер дела) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |