Приложение 2

к Правилам

технической эксплуатации

автозаправочных станций

(РД 153-39.2-080-01),

(в ред. Приказа Минэнерго РФ

от 17.06.2003 N 226)

(обязательное)

УТВЕРЖДАЮ

_________________________

(Должность руководителя)

_________________________

(ФИО руководителя)

"__" ____________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на резервуар АЗС

N резервуара по технологической схеме ____________________________

Инвентарный N резервуара _________________________________________

Номинальная вместимость резервуара (секций) ______________________

Высотный трафарет ________________________________________________

Назначение резервуара ____________________________________________

(хранимый нефтепродукт)

Вид расположения _________________________________________________

(наземный, подземный)

Форма резервуара _________________________________________________

(горизонтальный цилиндрический, вертикальный

цилиндрический, прямоугольный и т.д.)

Форма днищ резервуара ____________________________________________

(плоские, сферические, конусные,

усеченно-конусные)

Вес резервуара ___________________________________________________

Конструктивные особенности _______________________________________

(односекционные, многосекционные и т.д.)

Дата установки ___________________________________________________

Фирма, завод-изготовитель ________________________________________

Заводской номер __________________________________________________

Дата выпуска _____________________________________________________

Дата составления паспорта  "__" __________ 20__ г.

Примечание:

1.   За  правильное   и  своевременное  заполнение,  содержание  и

хранение паспорта несет ответственность  руководитель  организации

- владельца АЗС.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

Длина прямолинейной части резервуара _____________________________

Количество поясов ________________________________________________

Количество секций ________________________________________________

Внутренний диаметр резервуара ____________________________________

Толщина металла стенок резервуара ________________________________

Толщина металла днищ резервуара __________________________________

Глубина заложения горловины резервуара ___________________________

Высота горловины резервуара ______________________________________

Объем или геометрические размеры внутренних деталей

резервуара _______________________________________________________

__________________________________________________________________

Характеристика фундаментов резервуара ____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Характеристика устройства для подогрева нефтепродуктов ___________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ЭСКИЗ РЕЗЕРВУАРА <*>

(не приводится)

РЕЗЕРВУАР

| N резер- вуара по техноло- гической схеме (секции) | Вмести- мость резер- вуара (сек- ции), куб. м | На- име- нова- ние хра- нимо- го про- дукта | Макси- маль- ный уро- вень нефте- про- дукта, см | Мини- маль- ный уро- вень нефте- про- дукта, см | Высот- ный трафа- рет в момент пуска в эксплу- атацию, см | Средст- во из- мерения уровня, измери- тельная система | Тип дыха- тель- ного кла- пана | Тип огне- вого пре- дох- рани- теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСТКЕ РЕЗЕРВУАРА

| Дата зачистки | Исполнитель работ | Результаты зачистки | Подпись проверяющего |
| --- | --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ РЕЗЕРВУАРА

И РЕЗЕРВУАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Дата ремонта | Наименование резервуара, резервуарного оборудования | Исполнитель ремонта | Подпись проверяющего |
| --- | --- | --- | --- |

БАЗОВАЯ ВЫСОТА РЕЗЕРВУАРА

| Дата измерения базовой высоты | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение базовой высоты, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |

УГОЛ НАКЛОНА И "МЕРТВЫЙ ОСТАТОК" ОБЪЕМА РЕЗЕРВУАРА

| Дата измерения | Расстояние между точкой соприкос- новения метро- штока с днищем и реперными точка- ми, см | Разница показа- ний ре- перных точек, см | "Мертвый остаток" объема резервуара, куб. м | Угол наклона резер- вуара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |