Приложение 2

к Временному руководству

по обеспечению безопасных условий

отдыха детей и подростков в

Московской области

ПЕРЕЧЕНЬ

ДЕЙСТВУЮЩИХ ДОЛЖНОСТНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИНСТРУКЦИЙ

ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И ПЕРСОНАЛА,

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ОБЪЕКТЫ КОТЛОНАДЗОРА

1. Функциональные обязанности для лиц, ответственных за безопасное действие и исправное состояние объектов котлонадзора.

2. Инструкции для персонала, обслуживающего котлы:

- порядок подготовки котла к растопке;

- порядок растопки котла;

- порядок включения котла в работу;

- порядок остановки котла;

- аварийная остановка котла.

3. Инструкция по обслуживанию питательных насосов котельной.

4. Инструкция по пуску, обслуживанию и ремонту трубопроводов.

5. Инструкция при проведении анализа питательной воды.

6. По водному режиму (режимные карты).

7. Инструкция по обслуживанию сигнализаторов предельных уровней воды и устройств, автоматически прекращающих подачу топлива к горелкам при снижении уровня воды ниже допустимого, по обслуживанию котельной автоматики.

8. По вводу котлов в ремонт и для персонала, производящего чистку и ремонт котлов.

9. По монтажу котельной.

Примечание. Всем инструкциям присваивается номер, они подписываются разработчиком, ответственным за безопасное действие котлов, инженером по охране труда и утверждаются в установленном порядке.