Методические рекомендации, утвержденные Приказом Ростехнадзора от 10.07.2006 N 676, в которых приведена данная форма, вводятся в действие с 1 января 2007 года.

Приложение N 8

к Методическим рекомендациям

о порядке проведения аэрогазового

контроля в угольных шахтах

РД-15-06-2006

(рекомендуемое)

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИБОРОВ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СЛУЖБЫ

ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ АГК (ДЛЯ КОМПЛЕКСА АППАРАТУРЫ "МЕТАН")

| N | Наименование темы | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стенд для проверки работоспособности датчиков измерения концентрации метана | 1 | В соответ- ствии с заводской инструкцией |
| 2 | Стенд для проверки работоспособности датчиков измерения скорости воздушного потока | 1 | В соответ- ствии с заводской инструкцией |
| 3 | Баллон с метаном (концентрация до 95% об.) 40 л, 160 атм. | 2 |  |
| 4 | Редуктор газовый с манометрами или расходомером | 2 |  |
| 5 | Магазин сопротивлений | 2 |  |
| 6 | Прибор комбинированный | 2 | Ампервольтом- метр класса 1,0 (постоян- ный ток), класса 1,5 (переменный) |
| 7 | Насос ручной | 1 |  |
| 8 | Подушка кислородная медицинская | 2 |  |
| 9 | Емкость для переноски в шахте проверочной метановоздушной смеси | 5 |  |
| 10 | Паяльник электрический | 2 |  |
| 11 | Набор инструментов радиомонтажника | 2 |  |

Примечание. Перечень оборудования, приборов и инструментов для службы эксплуатации системы АГК должен соответствовать технической и эксплуатационной документации на систему АГК и ее элементы.