Стандарт, утвержденный Распоряжением ОАО "РЖД" от 12.01.2010 N 16р, в котором приведена данная форма введен в действие с 1 февраля 2010 года.

Приложение В

к СТО РЖД 1.15.010-2009

(рекомендуемое)

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ, РАССМАТРИВАЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

ПЕРВИЧНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

В.1. Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий).

В.2. Правила (инструкции) пожарной безопасности, установленные для работников данного помещения, участка или сооружения. Требования к содержанию путей эвакуации.

В.3. Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в подразделении).

В.4. Возможные причины возникновения пожара и меры по их предупреждению.

В.5. Пожароопасные свойства применяемого сырья, материалов и изготавливаемой продукции. Краткая характеристика пожарной опасности оборудования, веществ и материалов.

В.6. Пожароопасность технологического процесса.

В.7. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В.8. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования).

В.9. Требования при тушении электроустановок и производственного оборудования.

В.10. Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации.

В.11. Способы сообщения о пожаре.

В.12. Меры личной безопасности при возникновении пожара.

В.13. Способы оказания первой помощи пострадавшим.