Приложение 2

к Положению

по организации контроля

за выполнением работ на объектах,

включенных в Городскую целевую

программу по капитальному ремонту

многоквартирных домов в городе Москве

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, В РАМКАХ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

НА 2008-2014 ГГ.

| Конструктивные элементы и инженерные системы, подлежащие капитальному ремонту в соответствии с ПСД | Виды работ | Единица измерения в соответствии с ПСД | Объемы работ, выполняемые в доме в соответствии с ПСД (в %) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Стены и фасады | - утепление фасадов, цоколя, земляные работы; - замена оконных и балконных заполнений на энергоэффективные шумоизоляционные; - остекление балконов и лоджий; - ремонт балконов и лоджий с восстановлением гидроизоляции, плиточного покрытия, заменой или ремонтом ограждений, экранов; - устройство козырьков над балконами и лоджиями верхних этажей, входами в подъезды и подвалы; - ремонт фасадов; - ремонт пожарных лестниц; - ремонт отмостки; - ремонт наружных стен лифтовых шахт; - замена и ремонт наружного водостока |  |  |
| 2. Фундаменты и подвалы | - ремонт фундаментов; - ремонт приямков, входов в подвалы; - герметизация мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментами здания; - устройство охранно-защитной дератизационной системы; - антисептирование конструктивных элементов |  |  |
| 3. Кровли и чердачные помещения | - ремонт или замена (стропильной системы, ферм и др. элементов), антисептирование и противопожарная обработка деревянных конструкций; - восстановление температурно-влажностного режима; - ремонт или замена поддонов; - ремонт, герметизация воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, мусороудаления, газоходов; - ремонт или замена деревянных мостиков (настилов) в чердачных помещениях; - замена или ремонт кровельного покрытия; - ремонт или замена кровли на козырьках входных групп, балконов верхних этажей; - вынос металлических свесов кровли на толщину утеплителя стен; - замена или ремонт элементов внутреннего водостока; - замена или ремонт парапетных решеток, ограждений, устройств для молниезащиты и заземления |  |  |
| 4. Лестницы | - ремонт ступеней; - замена или ремонт ограждений, ограждающих экранов лестничных маршей и площадок |  |  |
| 5. Дверные заполнения, входные площадки | - ремонт или замена входных дверей в подъезды, (с установкой доводчиков, упоров); - ремонт или замена дверей тамбуров, приквартирных тамбуров, лестничных клеток; - ремонт или замена дверных заполнений выходов на кровлю и чердак на утепленные, огнестойкие, противопожарные; - ремонт или замена дверей в мусорокамеры; - ремонт или замена дверей в подвалы, техподполья на металлические, утепленные; - ремонт или замена дверей в машинные помещения и в электрощитовую на противопожарные; - ремонт, частичная замена и (или) укрепление входной площадки; - ремонт, частичная замена и (или) укрепление ступеней лестницы перед входом (при ее наличии); - замена, ремонт или выполнение ограждений (при наличии лестницы перед входом); - замена, ремонт или выполнение освещения |  |  |
| 6. Внутридомовые инженерные системы: |  |  |  |
| 6.1. Центральное отопление | - ремонт, замена трубопроводов, стояков и подводок к отопительным приборам; - установка отопительных приборов со встроенными или пристроенными автоматическими терморегуляторами; - установка запорной арматуры; - ремонт или замена тепловых завес, расширительных баков, воздухоотводчиков и т.д.; - реконструкция системы панельного отопления; - установка автоматизированного узла управления системы отопления (АУУ); - установка автоматических балансировочных клапанов на стояках, ветках и кольцах системы отопления; - устройство общедомового узла учета потребления тепловой энергии при его отсутствии; - наладка системы отопления, пуск и наладка АУУ |  |  |
| 6.2. Вентиляция | - прочистка системы вентиляции; - замена вентиляционных решеток |  |  |
| 6.3. Холодное и горячее водоснабжение | - ремонт, замена трубопроводов, полотенцесушителей, относящихся к общедомовым инженерным системам; - замена трубной разводки; - установка запорной арматуры; - оборудование мест под установку индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды; - установка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды и создание внутридомовых технических средств; - устройство бытового пожарного крана со шлангом на трубопроводе холодной воды в квартирах; - замена сантехприборов в квартирах, находящихся в собственности города Москвы; - ремонт или замена трубопровода пожарного водоснабжения |  |  |
| 6.4. Канализация и водоотвод | - ремонт или замена трубопроводов, замена канализационных лежаков к сантехприборам; - ремонт или реконструкция внутреннего водостока; - устройство водоотводящего лотка |  |  |
| 6.5. Электрооборудование | - замена внутридомовых питающих магистралей, магистралей стояков и групповых сетей освещения общедомовых помещений; - ремонт (замена) вводно-распределительных устройств, домовых, подъездных и этажных электрощитов; - установка устройств защитного отключения для каждой квартиры, замена освещения общедомовых мест; - установка фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического или дистанционного управления освещением мест общего пользования, аварийного освещения лестничных площадок, входов в подъезды, указателя пожарного гидранта, уличных указателей и др.; - замена светильников на энергосберегающие светильники в антивандальном исполнении с энергосберегающими лампами |  |  |
| 6.6. Мусоропроводы | - ремонт и замена элементов мусоропровода; - устройство системы промывки, прочистки и дезинфекции ствола мусоропровода; - отделочные работы в помещении мусорокамеры; - ремонт или замена системы отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализации в помещении мусорокамеры |  |  |
| 6.7. Системы дымоудаления, противопожарной автоматики (ДУ и ГША) и пожаротушения: | - капитальный ремонт или модернизация системы ДУ и ППА; - замена пожарных шкафов на лестничных клетках с установкой пожарных рукавов и кранов в домах повышенной этажности; - установка извещателей дымовых автономных в коридорах квартир; - оборудование мусорокамеры противопожарной системой |  |  |
| 6.8. Внутридомовое газоснабжение | - реконструкция внутридомовой системы газоснабжения; - вынос газопроводов из подвалов и лестничных клеток; - реконструкция фасадного газопровода при выполнении работ по утеплению наружных стен; - замена газового оборудования в установленном порядке |  |  |
| 7. Внутренняя отделка | - восстановительный ремонт жилых помещений и мест общего пользования квартир в зоне замены инженерных систем и сантехприборов, в случае нарушения отделки помещений при прокладке трубопроводов и замене сантехприборов (около 10% отделки потолков, стен, полов); - ремонт помещений общей долевой собственности, в том числе лестничных клеток, лифтовых и приквартирных холлов, техподполья, электрощитовой и др. |  |  |
| 8. Лифты и ОДС | - замена, капитальный ремонт, модернизация лифтов; - восстановление (установка) линий связи до домового коммутатора (разветвителя) внутри дома, абонентских и запирающих устройств, датчиков контроля закрытия дверей чердаков, подвалов и других технических помещений, пожарных шкафов с передачей сигнала на ОДС |  |  |
| 9. Прочие работы | - проведение мероприятий, обеспечивающих доступность для маломобильных групп населения по пунктам 4, 5 и 8 настоящего Перечня согласно разделу проектно-сметной документации "Мероприятия по обеспечению доступа для инвалидов"; - комплексное благоустройство дворовой территории (при необходимости) |  |  |

Примечание.  Перечень работ определяется проектно-сметной документацией

и  является  неотъемлемой частью Акта открытия объекта для проведения работ

по капитальному ремонту.

Государственный заказчик, заказчик ____________________________________

(наименование организации, Ф.И.О.,

должность)