Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 04.08.2010.

Приложение N 2

к Договору

о содержании и ремонте общего

имущества в многоквартирном доме

Перечень

работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме

| Вид работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Содержание помещений общего пользования |  |
| 1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования | ___ раз(а) в неделю |
| 2. Подметание полов кабины лифта и влажная уборка | ___ раз(а) в неделю |
| 3. Очистка и влажная уборка мусорных камер | ___ раз(а) в неделю |
| 4. Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода | ___ раз(а) в неделю |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |
| 5. Подметание земельного участка в летний период | ___ раз(а) в неделю |
| 6. Уборка мусора с газона, очистка урн | ___ раз(а) в неделю |
| 7. Уборка мусора на контейнерных площадках | ___ раз(а) в неделю |
| 8. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов |  |
| 9. Сдвижка и подметание снега при снегопаде | По мере необходимости. Начало работ не позднее ______ часов после начала снегопада |
| 10. Вывоз твердых бытовых отходов | ___ раз(а) в неделю |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |
| 11. Укрепление водосточных труб, колен и воронок | ___ раз(а) в неделю |
| 12. Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки | ___ раз(а) в неделю |
| 13. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | По мере необходимости в течение ________ (период устранения неисправности) |
| 14. Ремонт, регулировка, промывка, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей | ___ раз(а) в неделю |
| Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |
| 15. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств: |  |
| Проверка исправности канализационных вытяжек | ___ раз(а) в год |
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | ___ раз(а) в год |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | ___ раз(а) в год |
| 16. Аварийное обслуживание | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |
| 17. Дератизация | ___ раз(а) в год |
| 18. Дезинсекция | ___ раз(а) в год |