Приложение

к Приказу Минэнерго РФ

от 02.07.2001 N 197

Форма П27.1

(пример)

Электростанция ___________________________________________________

Энергоблок (котел, турбина) N ____________________________________

Монтажная (ремонтная) организация ________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ

ТРУБОПРОВОДОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ

МОНТАЖА (РЕМОНТА)

СОГЛАСОВАНО                                "УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер ТЭС                     Главный инженер монтажного

(ремонтного) участка

___________________                     __________________________

(подпись)                                   (подпись)

___________________                     __________________________

(фамилия, инициалы)                        (фамилия, инициалы)

"__" ______ 200_ г.                     "__" _____________ 200_ г.

┌──────────────┬─────┬───────────────┬────────────────┬─────┬────┐

│ Наименование │Среда│   Параметры   │     Труба      │Кате-│Но- │

│трубопровода и│     │               │                │гория│мер │

│номер чертежа │     ├────────┬──────┼────────┬───────┤тру- │схе-│

│              │     │давле-  │темпе-│диаметр │ марка │бо-  │мы  │

│              │     │ние, МПа│рату- │и толщи-│ стали │про- │    │

│              │     │(кгс/кв.│ра,   │на, мм  │       │вода │    │

│              │     │см)     │град. │        │       │     │    │

│              │     │        │C     │        │       │     │    │

├──────────────┼─────┼────────┼──────┼────────┼───────┼─────┼────┤

│Паропровод ос-│Пар  │14 (140)│  570 │273 x 36│12Х1МФ │  I.1│  1 │

│трого пара от │     │        │      │        │       │     │    │

│котла к сто-  │     │        │      │        │       │     │    │

│порному клапа-│     │        │      │        │       │     │    │

│ну и предохра-│     │        │      │        │       │     │    │

│нительным кла-│     │        │      │        │       │     │    │

│панам, чертеж │     │        │      │        │       │     │    │

│N ____________│     │        │      │        │       │     │    │

│              │     │        │      │        │       │     │    │

│Паропровод ос-│Пар  │14 (140)│  570 │325 x 25│15Х1М1Ф│  I.1│  4 │

│трого пара от │     │        │      │        │       │     │    │

│стопорного    │     │        │      │        │       │     │    │

│клапана к тур-│     │        │      │        │       │     │    │

│бине, чертеж  │     │        │      │        │       │     │    │

│N ____________│     │        │      │        │       │     │    │

│              │     │        │      │        │       │     │    │

│Питательный   │Вода │21 (210)│  230 │133 x 12│20     │  I.4│  6 │

│трубопровод от│     │        │      │194 x 18│       │     │    │

│питательных   │     │        │      │273 x 25│       │     │    │

│насосов до    │     │        │      │325 x 30│       │     │    │

│котла, чертеж │     │        │      │        │       │     │    │

│N ____________│     │        │      │        │       │     │    │

│              │     │        │      │        │       │     │    │

│Газопровод от │При- │0,3 (3) │   -  │426 x 8 │15ГС   │  -  │ 25 │

│ГРП до первой │род- │        │      │        │       │     │    │

│задвижки (под │ный  │        │      │        │       │     │    │

│землей),      │газ  │        │      │        │       │     │    │

│чертеж N _____│     │        │      │        │       │     │    │

└──────────────┴─────┴────────┴──────┴────────┴───────┴─────┴────┘