Приложение 3

к Примерному договору

на предоставление услуг

по содержанию и эксплуатации

многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ

УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ:

_____________________________________

(адрес многоквартирного дома)

┌───┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────┬────────────┐

│N  │Наименование работ          │Периодичность                         │Годовая│Ст-ть на    │

│п/п│                            │                                      │плата  │1 кв. м общ.│

│   │                            │                                      │(руб.) │площади     │

│   │                            │                                      │       │(руб./кв. м │

│   │                            │                                      │       │в месяц)    │

├───┼────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴───────┴────────────┤

│   │I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования                         │

├───┼────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────┬────────────┤

│1. │Подметание полов во всех    │___ раз(а) в неделю │Но не реже       │       │            │

│   │помещениях общего           │                    │предусмотренного │       │            │

│   │пользования, кабины лифта и │                    │нормативами <*>  │       │            │

│   │протирка их влажной шваброй │                    │по эксплуатации  │       │            │

├───┼────────────────────────────┼────────────────────┤жилищного фонда  ├───────┼────────────┤

│2. │Очистка и протирка влажной  │___ раз(а) в неделю │ЖНМ-96-01/7,     │       │            │

│   │шваброй мусорных камер      │                    │ЖНМ-96-01/8      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼────────────────────┤                 ├───────┼────────────┤

│3. │Мытье и протирка закрывающих│___ раз(а) в месяц  │                 │       │            │

│   │устройств мусоропровода     │                    │                 │       │            │

├───┼────────────────────────────┼────────────────────┤                 ├───────┼────────────┤

│4. │Протирка пыли с колпаков    │___ раз(а) в год    │                 │       │            │

│   │светильников, подоконников в│                    │                 │       │            │

│   │помещениях общего           │                    │                 │       │            │

│   │пользования                 │                    │                 │       │            │

├───┼────────────────────────────┼────────────────────┤                 ├───────┼────────────┤

│5. │Мытье и протирка дверей и   │___ раз(а) в год    │                 │       │            │

│   │окон в помещениях общего    │                    │                 │       │            │

│   │пользования, включая двери  │                    │                 │       │            │

│   │мусорных камер              │                    │                 │       │            │

├───┼────────────────────────────┼────────────────────┤                 ├───────┼────────────┤

│6. │Уборка чердачного и         │___ раз(а) в год    │                 │       │            │

│   │подвального помещений       │                    │                 │       │            │

├───┼────────────────────────────┼────────────────────┴─────────────────┼───────┼────────────┤

│7. │Подготовка зданий к         │___ раз(а) в год                      │       │            │

│   │праздникам                  │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│8. │                            │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴───────┴────────────┤

│   │II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома│

├───┼────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────┬────────────┤

│9. │Подметание земельного       │___ раз в неделю                      │       │            │

│   │участка в летний период     │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│10.│Полив тротуаров             │По мере необходимости                 │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│11.│Убора мусора с газона,      │___ раз в неделю                      │       │            │

│   │очистка урн                 │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│12.│Уборка мусора на            │___ раз в неделю                      │       │            │

│   │контейнерных площадках      │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│13.│Полив газонов               │По мере необходимости                 │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│14.│Стрижка газона              │По мере необходимости                 │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│15.│Подрезка деревьев и кустов  │По мере необходимости                 │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│16.│Очистка и ремонт детских и  │По мере перехода к эксплуатации       │       │            │

│   │спортивных площадок,        │в весенне-летний период               │       │            │

│   │элементов благоустройства   │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│17.│Сдвижка и подметание снега  │___ раз в неделю                      │       │            │

│   │при отсутствии снегопадов   │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│18.│Сдвижка и подметание снега  │По мере необходимости. Начало работ не│       │            │

│   │при снегопаде               │позднее ___ часов после начала        │       │            │

│   │                            │снегопада                             │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│19.│Ликвидация скользкости      │По мере необходимости                 │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│20.│Сбрасывание снега с крыш,   │По мере необходимости                 │       │            │

│   │сбивание сосулек            │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│21.│                            │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴───────┴────────────┤

│   │III. Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора                           │

├───┼────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────┬────────────┤

│22.│Вывоз твердых бытовых       │Ежедневно                             │       │            │

│   │отходов                     │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│23.│Вывоз крупногабаритного     │По мере необходимости                 │       │            │

│   │мусора                      │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│24.│                            │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴───────┴────────────┤

│   │IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации                            │

├───┼────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────┬────────────┤

│25.│Укрепление водосточных труб,│___ раз(а) в год                      │       │            │

│   │колен и воронок             │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│26.│Расконсервирование и ремонт │По мере перехода к эксплуатации дома  │       │            │

│   │поливочной системы,         │в весенне-летний период               │       │            │

│   │консервация системы         │                                      │       │            │

│   │центрального отопления,     │                                      │       │            │

│   │ремонт просевших отмосток   │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│27.│Замена разбитых стекол окон │По мере необходимости                 │       │            │

│   │и дверей в помещениях общего│                                      │       │            │

│   │пользования                 │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│28.│Ремонт, регулировка         │По мере перехода к эксплуатации дома  │       │            │

│   │и испытание систем          │в осенне-зимний период                │       │            │

│   │центрального отопления,     │                                      │       │            │

│   │утепление бойлеров,         │                                      │       │            │

│   │утепление и прочистка       │                                      │       │            │

│   │дымовентиляционных каналов, │                                      │       │            │

│   │консервация поливочных      │                                      │       │            │

│   │систем, проверка состояния  │                                      │       │            │

│   │и ремонт продухов в цоколях │                                      │       │            │

│   │зданий, ремонт и утепление  │                                      │       │            │

│   │наружных водоразборных      │                                      │       │            │

│   │кранов и колонок, ремонт и  │                                      │       │            │

│   │укрепление входных дверей   │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│29.│Промывка и опрессовка систем│По мере перехода к эксплуатации дома  │       │            │

│   │центрального отопления      │в осенне-зимний период                │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│30.│                            │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴───────┴────────────┤

│   │V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт                                      │

├───┼────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────┬────────────┤

│31.│Проведение технических      │Прочистка канализационного лежака -   │       │            │

│   │осмотров и устранение       │______ случаев в год.                 │       │            │

│   │незначительных              │Проверка исправности канализационных  │       │            │

│   │неисправностей в системах   │вытяжек - ______ проверок в год.      │       │            │

│   │водопровода и канализации,  │Проверка наличия тяги в               │       │            │

│   │теплоснабжения              │дымовентиляционных каналах - ______   │       │            │

│   │электротехнических устройств│проверок в год.                       │       │            │

│   │(ЖНМ-96-01/1)               │Проверка заземления оболочки          │       │            │

│   │                            │электрокабеля, замеры сопротивления   │       │            │

│   │                            │изоляции проводов - ______ раз в год  │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│32.│Регулировка и наладка систем│По мере надобности                    │       │            │

│   │отопления                   │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│33.│Поверка и ремонт            │Количество и тип приборов, требующих  │       │            │

│   │коллективных приборов учета │проведения поверки, ___ шт.           │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│34.│Эксплуатация лифтов и       │Ежедневно круглосуточно               │       │            │

│   │лифтового хозяйства         │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│35.│Обслуживание ламп-сигналов  │Ежедневно круглосуточно               │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│36.│Обслуживание систем         │Ежемесячно                            │       │            │

│   │дымоудаления и              │                                      │       │            │

│   │противопожарной безопасности│                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│37.│Проведение                  │Согласно требованиям технических      │       │            │

│   │электротехнических замеров: │регламентов                           │       │            │

│   │- сопротивления;            │                                      │       │            │

│   │- изоляции;                 │                                      │       │            │

│   │- фазы-нуль                 │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│38.│                            │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴───────┴────────────┤

│   │VI. Устранение аварии и выполнение заявок населения                                     │

├───┼────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────┬────────────┤

│39.│Устранение аварии           │На системах водоснабжения,            │       │            │

│   │(ЖНМ-96-01/3, ЖНМ-96-01/2)  │теплоснабжения, газоснабжения в       │       │            │

│   │                            │течение ______ минут;                 │       │            │

│   │                            │на системах канализации в течение     │       │            │

│   │                            │______ минут;                         │       │            │

│   │                            │на системах энергоснабжения в течение │       │            │

│   │                            │______ минут после получения заявки   │       │            │

│   │                            │диспетчером                           │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│40.│Выполнение заявок населения │Протечка кровли - ___ сутки(ок);      │       │            │

│   │(ЖНМ-96-01/5)               │нарушение водоотвода - ___ сутки(ок); │       │            │

│   │                            │замена разбитого стекла - ___         │       │            │

│   │                            │сутки(ок);                            │       │            │

│   │                            │неисправность освещения мест общего   │       │            │

│   │                            │пользования - ___ суток;              │       │            │

│   │                            │неисправность электрической проводки  │       │            │

│   │                            │оборудования - ___ часов;             │       │            │

│   │                            │неисправность лифта - ___ часов с     │       │            │

│   │                            │момента получения заявки              │       │            │

├───┼────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴───────┴────────────┤

│   │VII. Прочие услуги                                                                      │

├───┼────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────┬────────────┤

│41.│Дератизация                 │___ раза в год                        │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│42.│Дезинсекция                 │___ раза в неделю                     │       │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│43.│                            │                                      │       │            │

├───┼────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤

│   │Итого                                                              │       │            │

└───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────────┘

--------------------------------

<*> Нормативы по эксплуатации жилищного фонда утверждены постановлением Правительства Москвы от 04.06.1996 N 465, расценки стоимости отдельных видов работ, выполняемых за счет средств граждан, утверждены постановлением Правительства Москвы от 21.12.2004 N 883-ПП.