Приложение 1

к Методическим рекомендациям

по организации и созданию

безопасных условий труда при

ведении работ с повышенной

опасностью на предприятиях и

в организациях Московской области

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ

ОПАСНОСТЬЮ

1. Земляные работы в зоне расположения энергетических сетей, газо- и нефтепроводов и других подземных коммуникаций.

2. Земляные работы на участках с патогенным заражением почвы (свалках, скотомогильниках, кладбищах и т.п.).

3. Рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них.

4. Работы по разборке (обрушению) зданий и сооружений, а также по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений.

5. Строительно-монтажные и ремонтные работы в действующих производственных подразделениях, выполняемые силами другого подразделения предприятий (подрядных организаций), если зона работы соприкасается или накладывается на зону действующего производственного подразделения (совмещенные работы).

6. Строительно-монтажные и ремонтные работы с применением строительных машин и механизмов в охранной зоне воздушных линий электропередачи (ВЛ), инженерных коммуникаций, вблизи или на территории складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов, ядовитых, агрессивных, радиоактивных веществ.

7. Строительно-монтажные работы, выполняемые на участках, объектах и сооружениях, находящихся в аварийном состоянии, или в пределах зон с постоянно действующими опасными производственными факторами, в том числе:

7.1. Работы с применением пиротехнического инструмента.

7.2. Работы по устройству ледовых, канатных и понтонных переправ, бродов.

7.3. Работы по устройству понтонов, дренажных колодцев, укладке и перекладке пульпопроводов.

7.4. Уборка опасных деревьев (гнилых, сухостойных, зависших ветровальных, буреломных и сломанных, которые могут упасть от ветра, толчка или удара).

7.5. Разборка, укрепление и восстановление аварийных частей, узлов, элементов зданий и сооружений.

7.6. Работы на высоте при отсутствии строительных лесов, подмостей (кроме монтажа ВЛ электропередачи и связи).

7.7. Монтаж проводов и тросов при переходах ВЛ через естественные преграды (реки, болота, овраги), на пересечении с другими ВЛ, в охранной зоне действующих ВЛ, инженерных коммуникаций.

7.8. Скалолазные работы.

7.9. Взрывные работы.

7.10. Работы с применением радиоактивных веществ.

7.11. Работы по приготовлению и применению горячих битумных мастик, праймера.

7.12. Работы по сооружению металлических, кирпичных и железобетонных труб.

8. Строительно-монтажные работы в зонах повышенного уровня радиации.

9. Ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте более 1 м от пола без инвентарных лесов и подмостей.

10. Ремонт трубопроводов пара и горячей воды.

11. Работы по ремонту, окраске крыш, очистке крыш зданий от снега или пыли при отсутствии ограждений.

12. Работы по подъему, спуску и перемещению тяжеловесных и крупногабаритных предметов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности.

13. Ремонт крупногабаритного оборудования высотой 1 м и более.

14. Ремонтно-строительные и монтажные работы, обслуживание светильников с галереи мостовых кранов.

15. Работы по покраске грузоподъемных кранов и очистке их от снега и пыли при отсутствии ограждений.

16. Электрогазосварочные работы снаружи и внутри емкостей (тары из-под горючих веществ, работы в закрытых резервуарах, цистернах, колодцах, туннелях, ямах, бегунах, топках и дымоходах котлов, где возможно отравление и удушье работающих, внутри горячих печей и т.п.).

17. Работы по вскрытию сосудов и трубопроводов, работающих под давлением.

18. Работы по испытанию сосудов, работающих под давлением.

19. Работы по сливу легковоспламеняющихся жидкостей, кислот и щелочей из ж.д. цистерн при отсутствии специально оборудованных сливных эстакад с механизированными средствами для слива.

20. Зачистка, нейтрализация резервуаров, тары и других емкостей из-под нефтепродуктов, кислот, щелочей и других агрессивных, токсичных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ и смесей.

21. Работы по очистке и ремонту воздуховодов, фильтров и вентиляторов вытяжных систем гальванических цехов, хим. лаборатории, складов и других помещений, в которых применяются и хранятся сильнодействующие химические, радиоактивные и прочие вещества.

22. Работы по ремонту стационарных и переносных ацетиленовых генераторов.

23. Чистка и ремонт ванн и тиглей из-под цианистых соединений.

24. Ремонтные работы на кислородных и аммиачных компрессорных станциях, кислородных и аммиачных трубопроводах.

25. Получение и транспортировка сильнодействующих ядов и отходов щелочных металлов.

26. Уничтожение сильнодействующих ядов и отходов щелочных металлов.

27. Все работы по обслуживанию электроустановок на кабельных и воздушных линиях электропередач.

28. Сборка, установка и ремонт опор воздушных линий электропередач, высотных сооружений и т.п. с применением вертолетов или двух кранов.

29. Проведение газоопасных работ в газовом хозяйстве.

30. Проведение огневых работ в пожаро- и взрывоопасных помещениях.

31. Проведение работ при эксплуатации и ремонте теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования.

Примечание. Перечень  работ  должен быть  уточнен  и  дополнен  с

учетом   специфики   работы   каждой  организации   и

утвержден ее руководителем.