Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 29.01.2010.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Примерный перечень вопросов, необходимых для включения в программу   │

│                  вводного противопожарного инструктажа                  │

│                                                                         │

│    1. Общие    сведения   о   специфике   и   особенностях   организации│

│(производства) по условиям пожаро- и взрывоопасности.                    │

│    2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение  требований│

│пожарной безопасности.                                                   │

│    3. Ознакомление с противопожарным режимом в организации.             │

│    4. Ознакомление с приказами по  соблюдению  противопожарного  режима,│

│объектовыми и цеховыми инструкциями по пожарной  безопасности,  основными│

│причинами пожаров, которые могут  быть  или  были  в  цехе,  на  участке,│

│рабочем месте, в жилых помещениях.                                       │

│    5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара:             │

│    а) для  руководителей  структурных  подразделений,   цехов,  участков│

│(сроки   проверки   и   испытания   гидрантов,   зарядки   огнетушителей,│

│автоматических   средств   пожаротушения   и  сигнализации,  ознакомление│

│с программой  первичного инструктажа  персонала  данного  цеха,  участка,│

│обеспечение личной и коллективной безопасности и др.);                   │

│    б) для рабочих (действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре│

│в пожарную  часть,  непосредственному  руководителю,  приемы  и  средства│

│тушения загорания или пожара,  средства  и  меры  личной  и  коллективной│

│безопасности).                                                           │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘