Приложение N 2

к Правилам разработки

и согласования Планов по

предупреждению и ликвидации

аварийных разливов нефти

и нефтепродуктов

на территории

Российской Федерации

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ОПЕРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ УГРОЗЕ

И ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧС(Н)

(ПРИМЕРНЫЙ)

┌───┬──────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┐

│ N │            Содержание выполняемых            │Время    │          Время проведения мероприятий            │ Исполнители │

│п/п│                      мероприятий                        │выпол- ├────────────────┬────────────────┬─────┤                          │

│      │                                                                    │нения    │          Минуты          │            Часы            │Сутки│                          │

│      │                                                                    │              ├─┬──┬──┬──┬──┬──┼─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┼──┬──┤                          │

│      │                                                                    │              │5│10│20│30│40│60│2│4│6│8│10│16│20│ 2│ 3│                          │

├───┴──────────────────────────────────┴───────┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴─────────────┤

│                                                  1. При угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций                                                    │

├───┬──────────────────────────────────┬───────┬─┬──┬──┬──┬──┬──┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┬──┬──┬─────────────┤

│1. │Доведение информации до      органов,│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │специально уполномоченных      решать│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │задачи        гражданской          обороны,│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │задачи      по        предупреждению        и│25 мин.│ ┼──┼──┼─ │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │ликвидации чрезвычайных    ситуаций,│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│     │органов управления МЧС    России      и│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │руководителей        организаций        об│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │угрозе возникновения ЧС(Н).              │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

├───┼──────────────────────────────────┼───────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────────┤

│2. │    Организация      мониторинга            и│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │прогнозирование                обстановки,│ 1 час │─┼──┼──┼──┼──┼─ │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │определение первоочередных мер    по│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │предупреждению и ликвидации ЧС(Н).│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

├───┼──────────────────────────────────┼───────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────────┤

│3. │    Оповещение и    проверка      сил      и│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │средств постоянной готовности        к│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │действиям    по      предупреждению      и│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │ликвидации ЧС(Н):                                  │             │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    оперативной группы;                          │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    АСФ;                                                        │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    специальной инженерной техники и│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │оборудования.                                          │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

├───┼──────────────────────────────────┼───────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────────┤

│4. │    Определение                  необходимого│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │количества специальной техники      и│ 1 час │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │средств, а      также      средств        их│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │доставки.                                                  │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

├───┼──────────────────────────────────┼───────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────────┤

│5. │    Загрузка специальной техники      и│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │средств в транспортные средства их│2 часа │ │    │    │    │ ─┼─ │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │доставки.                                                  │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

├───┼──────────────────────────────────┼───────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────────┤

│6. │    Подготовка            к          применению│посто- │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │резервных резервуаров и емкостей. │янно      │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

├───┼──────────────────────────────────┼───────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────────┤

│7. │    Контроль            за            состоянием│посто- │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │Председатель │

│      │производственно-ливневой                    │янно      │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │КЧС                    │

│      │канализации              и              очистных│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │сооружений.                                              │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

├───┼──────────────────────────────────┼───────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────────┤

│8. │    Подготовка    к    выдаче        средств│2 часа │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │индивидуальной защиты.                        │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

├───┼──────────────────────────────────┼───────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────────┤

│9. │    Подготовка      автотранспорта        и│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │расчетов          по                обеспечению│5 часов│─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─│ │    │    │    │    │    │                          │

│      │эвакуационных мероприятий из    зоны│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │возможной ЧС(Н).                                    │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

├───┴──────────────────────────────────┴───────┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴─────────────┤

│                                                                          2. При возникновении ЧС(Н)                                                                          │

├───┬──────────────────────────────────┬───────┬─┬──┬──┬──┬──┬──┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┬──┬──┬─────────────┤

│1. │    Оповещение и сбор      руководящего│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │состава и членов КЧС.          Прибытие│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │рабочей группы КЧС:     в        рабочее│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │время -            мин; в нерабочее -      │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │        час.                                                    │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

├───┼──────────────────────────────────┼───────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────────┤

│2. │    Доведение            обстановки            и│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │постановка задач      на      ликвидацию│30 мин.│ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │ЧС(Н).                                                        │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

├───┼──────────────────────────────────┼───────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────────┤

│3. │    Организация            круглосуточного│Посто- │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │дежурства руководящего состава.      │янно      │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

├───┼──────────────────────────────────┼───────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────────┤

│4. │    Выезд оперативной группы КЧС      в│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │зону ЧС и организация      работ      по│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │координации действий.                          │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

├───┼──────────────────────────────────┼───────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────────┤

│5. │    Организация охраны зоны      ЧС(Н),│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │обеспечение        доставки              АСФ,│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │специальной техники и средств.        │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

├───┼──────────────────────────────────┼───────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────────┤

│6. │    Организация комендантской службы│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │и регулирование движения    в      зоне│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │ЧС(Н), на маршрутах    эвакуации      и│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │пунктах      временного        размещения│             │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │эвакуированного населения.                │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

├───┼──────────────────────────────────┼───────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────────┤

│7. │    Организация      ликвидации      ЧС(Н)│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │соответствующего уровня силами      и│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │средствами:                                              │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    штатных АСФ;                                        │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    специализированных АСФ;                  │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    штатных      пожарных      частей        и│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │команд организации,        а          также│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │применение:                                              │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    пожарных автомашин;                          │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    передвижных            автозаправочных│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │станций;                                                    │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    аварийно-ремонтной      службы      по│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │сетям нефтепровода.                              │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

├───┼──────────────────────────────────┼───────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────────┤

│8. │Выполнение специальных    работ      по│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │ликвидации ЧС(Н):                                  │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

├───┼──────────────────────────────────┼───────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────────┤

│      │    а)    на                          магистральном│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │(внутрипромысловом) нефтепроводе и│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │продуктопроводах:                                  │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    отключение поврежденного участка│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │трубопровода                      (выполнение│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │мероприятий        по          безаварийной│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │остановке скважин кустов);                │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    сбор    и      доставка      специальной│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │техники и    оборудования      в      зону│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │ЧС(Н);                                                        │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    подготовка ремонтной      площадки,│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │расстановка техники,      обеспечение│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │безопасности соседних коммуникаций│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │и объектов;                                              │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

├───┼──────────────────────────────────┼───────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────────┤

│      │    обваловка        места              аварии,│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │оборудование      дамб,        применение│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │специальных    средств      локализации│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │нефтеразлива                      (сорбентов,│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │диспергентов др.):                                │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    врезка отводов и      вантузов        в│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │ремонтируемый        и        параллельный│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │нефтепроводы, обвязка    передвижных│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │насосных агрегатов ПНА;                      │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    опорожнение аварийного      участка│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│     │нефтепровода (при длине    менее      5│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │км);                                                            │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    вскрытие          нефтепровода            и│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │разработка    ремонтного      котлована│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │при длине дефектного участка менее│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │15 м;                                                          │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    герметизация                          полости│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │трубопровода;                                          │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    размагничивание стыкуемых торцов│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │труб перед сваркой;                              │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    сварка стыков;                                    │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    дефектоскопия двухсварных швов; │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

├───┼──────────────────────────────────┼───────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────────┤

│      │б) на нефтебазах:                                  │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    меры по    прекращению      истечения│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │нефти;                                                        │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    слив остатков нефти в    резервные│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │резервуары;                                              │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    сбор остатков нефти с    почвы      с│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │помощью специальных машин;                │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    обработка площади      нефтеразлива│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │специальными средствами;                    │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    вывоз          и                    переработка│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │загрязненного грунта;                          │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    ремонт поврежденного резервуара;│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    противопожарное            обеспечение│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │ремонтно-восстановительных работ; │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    доклад КЧС о проделанной работе;│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

├───┼──────────────────────────────────┼───────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────────┤

│      │в) при        перевозке        нефти          и│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │нефтепродуктов              автомобильным│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │транспортом:                                            │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    меры по ликвидации      прекращения│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │истечения нефти и нефтепродуктов; │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    обработка площади нефтеразлива и│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │автотранспорта                специальными│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │средствами в      целях      недопущения│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │возгорания            и            локализации│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │нефтеразлива;                                          │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    сбор    и      удаление        нефти        и│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │нефтепродуктов;                                      │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    эвакуация                    поврежденного│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │автотранспорта:                                      │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    доклад КЧС о проделанной работе.│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

├───┼──────────────────────────────────┼───────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────────┤

│      │Донесение о проделанной работе    по│с 2.00 │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │ликвидации ЧС(Н),    задействованных│посто- │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │силах и средствах.                                │янно      │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

├───┴──────────────────────────────────┴───────┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴─────────────┤

│                                                        3. Обеспечение мероприятий по ликвидации ЧС(Н)                                                    │

├───┬──────────────────────────────────┬───────┬─┬──┬──┬──┬──┬──┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┬──┬──┬─────────────┤

│      │Обеспечение                    эвакуационных│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │мероприятий:                                            │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    оповещение рабочих и служащих    о│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │начале      и      порядке        проведения│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │эвакуации из зоны ЧС;                          │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    обеспечение            организованного│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │вывода эвакуируемого населения    из│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │зоны ЧС;                                                    │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    обеспечение              организованной│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │посадки в    транспортные      средства│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │эвакуируемого населения;                    │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    обеспечение                        перевозки│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │эвакуируемого населения к      местам│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │временного размещения;                        │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    жизнеобеспечение      эвакуируемого│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │населения    в      местах      временного│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │размещения.                                              │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

├───┼──────────────────────────────────┼───────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────────┤

│      │Развертывание        сети        СНЛК        и│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │формирований                функциональных│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │звеньев          РСЧС              медицинских│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │учреждений:                                              │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    сан. постов, дружин;                        │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    бригад скорой помощи.                      │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

├───┼──────────────────────────────────┼───────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────────┤

│      │Организация питания и      снабжения,│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │для чего развернуть:                            │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    ППП;                                                        │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │    ППВС.                                                      │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

├───┼──────────────────────────────────┼───────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────────┤

│      │Начало работ по ликвидации    ЧС(Н),│              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

│      │при необходимости в 2 - 3 смены.    │              │ │    │    │    │    │    │ │ │ │ │    │    │    │    │    │                          │

└───┴──────────────────────────────────┴───────┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴─────────────┘