Приложение 12

к Методическим указаниям

о порядке разработки плана

локализации и ликвидации

аварийных ситуаций (плас)

на химико-технологических

объектах

(рекомендуемое)

ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

(ХЛОРАТОРНОЙ)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                         ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ      │

│                                                                    │

│ Схема не приводится.            ┌─────┬───────────────┬────┬───────┤

│                                 │ No. │  НАИМЕНОВАНИЕ │....│Приме- │

│                                 │ п/п │               │    │чание  │

│                                 ├─────┼───────────────┼────┼───────┤

│                                 │  1  │Насосная       │  Д │       │

│                                 ├─────┼───────────────┼────┼───────┤

│                                 │  2  │Хлорадозаторная│    │       │

│                                 │     │на отм. 3,300  │  Д │       │

│                                 ├─────┼───────────────┼────┼───────┤

│                                 │  3  │Узел ввода     │  Д │       │

│                                 ├─────┼───────────────┼────┼───────┤

│                                 │  4  │Тамбур         │ -- │       │

│                                 ├─────┼───────────────┼────┼───────┤

│                                 │  5  │Венткамера вы- │    │       │

│                                 │     │тяжная         │  Д │       │

│                                 ├─────┼───────────────┼────┼───────┤

│                                 │  6  │Венткамера при-│    │       │

│                                 │     │точная         │  Д │       │

│                                 ├─────┼───────────────┼────┼───────┤

│                                 │  7  │Комната дежур- │    │       │

│                                 │     │ного           │  Г │       │

│                                 ├─────┼───────────────┼────┼───────┤

│                                 │  8  │Санузел        │ -- │       │

│                                 ├─────┼───────────────┼────┼───────┤

│                                 │  9  │Склад контейне-│    │       │

│                                 │     │ров            │  Д │       │

│                                 ├─────┼───────────────┼────┼───────┤

│                                 │ 10  │Вестибюль      │ -- │       │

│                                 ├─────┼───────────────┼────┼───────┤

│                                 │ 11  │Тамбур         │ -- │       │

│                                 ├─────┼───────────────┼────┼───────┤

│                                 │ 12  │Коридор        │ -- │       │

│                                 ├─────┼───────────────┼────┼───────┤

│                                 │ 13  │Испарительная  │    │       │

│                                 │     │на отметке     │    │       │

│                                 │     │0,000          │  Д │       │

│                                 ├─────┼───────────────┼────┼───────┤

│                                 │ 14  │Тамбур хлорадо-│    │       │

│                                 │     │заторной       │ -- │       │

│                                 └─────┴───────────────┴────┴───────┤

│                                                                    │

│                                        ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ    │

│                                                                    │

│ Схема не приводится.            ┌─────┬───────────────┬────┬───────┤

│                                 │ No. │  НАИМЕНОВАНИЕ │Кол-│Приме- │

│                                 │ п/п │               │во  │чание  │

│                                 ├─────┼───────────────┼────┼───────┤

│                                 │Х1.1 │Весы товарные  │    │       │

│                                 │     │шкальные НПВ 2 │    │       │

│                                 │     │тонны          │  3 │       │

│                                 ├─────┼───────────────┼────┼───────┤

│                                 │Х1.3 │Кран-балка G = │    │       │

│                                 │     │3,2 - с двойной│    │       │

│                                 │     │систем. торм.  │  2 │       │

│                                 ├─────┼───────────────┼────┼───────┤

│                                 │Х1.2 │Испаритель F = │    │       │

│                                 │     │5,6 м          │  2 │       │

│                                 ├─────┼───────────────┼────┼───────┤

│                                 │Х2.1 │Грязевик       │  2 │       │

│                                 ├─────┼───────────────┼────┼───────┤

│                                 │Х2.2 │Фильтр         │  2 │       │

│                                 ├─────┼───────────────┼────┼───────┤

│                                 │Х5.3 │Таль ручная G =│    │       │

│                                 │     │1 г            │  2 │       │

│                                 ├─────┼───────────────┼────┼───────┤

│                                 │Х5.1 │Бак затворный  │  1 │       │

│                                 ├─────┼───────────────┼────┼───────┤

│                                 │Х5.2 │насос Х160/29 -│  2 │1 раб. │

│                                 │     │Л - С - У4     │    │+ 1    │

│                                 │     │               │    │резерв.│

│                                 ├─────┼───────────────┼────┼───────┤

│                                 │     │               │    │       │

│                                 ├─────┼───────────────┼────┼───────┤

│                                 │     │               │    │       │

│                                 ├─────┼───────────────┼────┼───────┤

│                                 │    в│               │    │       │

│Краткое описание сценария        │Х2.3 │Регулятор ваку-│  2 │1 раб. │

│аварии:                          │     │ума ADVANCE-240│    │+ 1    │

│сценарий С1 - разрушение         │     │Q = 40 кг/час  │    │резерв.│

│контейнера с хлором              ├─────┼───────────────┼────┼───────┤

│                                 │    б│               │    │       │

│Основные исходные расчетные      │Х2.3 │Панель управле-│  5 │4 раб. │

│данные:                          │     │ния с ротамет- │    │+ 1    │

│основной поражающий фактор -     │     │ром Q = 1 x 20 │    │резерв.│

│токсикация;                      │     │км/час ADVANCE │    │       │

│зона действия поражающего        ├─────┼───────────────┼────┼───────┤

│фактора находится в пределах     │    0│               │    │       │

│помещения склада                 │Х2.3 │Эжектор ADVANCE│  5 │4 раб. │

│                                 │     │Q = 1 x 20     │    │+ 1    │

│Наименование и количество        │     │км//час        │    │резерв.│

│вещества, участвующего в         ├─────┼───────────────┼────┼───────┤

│аварии:                          │В3.1 │Эжектор 9-50   │  1 │       │

│хлор;                            └─────┴───────────────┴────┴───────┤

│при полном разрушении выброс                                        │

│составил 1 г                       Отметке 0,000 соответствует      │

│                                                      ┌──────┐      │

│Возможное число пострадавших:      абсолютная отметка │203,75│      │

│сменный персонал - 2 человека                         └──────┘      │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘