Приложение 13

к Методическим указаниям

о порядке разработки плана

локализации и ликвидации

аварийных ситуаций (плас)

на химико-технологических

объектах

(рекомендуемое)

ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ СИТУАЦИОННОГО ПЛАНА

(ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ АВАРИИ - РАЗРЫВ ТРУБОПРОВОДА

С СУГ НА ТЕРРИТОРИИ ГНС)

Схема не приводится.

Выброс сжиженного углеводородного газа может достигать 3,8 т.

Поражающие факторы аварии:

- тепловое воздействие пожара пролива;

- ударная волна взрыва топливно-воздушной смеси.

Радиус зоны смертельного поражения при пожаре пролива С1 = 190 м.

Безопасные расстояния при пожаре пролива С2 = 370 м.

Полное разрушение зданий и сооружений ударной волной С3 = 420 м.

Частичное разрушение зданий и сооружений ударной волной С4 = 630 м.