Методические указания, утвержденные РАО "ЕЭС России" от 05.06.2000, в которых приведена данная форма, введены в действие с 1 марта 2001 года.

Приложение 2

к Методическим указаниям

Состав и ведение эксплуатационной

документации в цехах АСУ ТП (ТАИ)

тепловых электростанций

РД 153-34.1-35.521-00

Рекомендуемое

Форма N 7

7.1. Карта заданий авторегуляторам РП4-У

┌───────────────────────────────────────────────────────┐

│Бл. N _______________________ АСР _____________________├──┐

├──────┬──────────┬─────────────┬───┬────┬────┬────┬────┤ /│\

│      │альфа     │             │   │    │    │    │    │  │

│Уст-  │     SUM  │0,4 - 1,0    │-  │    │    │    │    │  │

│ройст-├──────────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┼────┤  │

│во ре-│альфа     │0 - 1,0      │-  │    │    │    │    │  │

│гули- │     1    │             │   │    │    │    │    │  │

│рующее├──────────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┼────┤  │

│РП4-У,│альфа     │0 - 1,0      │-  │    │    │    │    │  │

│поз.  │     2    │             │   │    │    │    │    │  │

│      ├──────────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┼────┤  │

│      │альфа     │0 - 1,0      │-  │    │    │    │    │  │

│      │     3    │             │   │    │    │    │    │  │

│      ├──────────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┼────┤  │

│      │R         │             │МОм│    │    │    │    │  │

│      │ т        │             │   │    │    │    │    │  │

│      ├──────────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┼────┤  │

│      │Задание   │0 - 90       │%  │    │    │    │    │  │

│      │          ├─────────────┤   ├────┼────┼────┼────┤  │

│      │          │+/- 10       │   │    │    │    │    │  │

│      ├──────────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┼────┤  │

│      │ДЕЛЬТА    │0,2 - 2,0    │%  │    │    │    │    │  │

│      ├──────────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┼────┤  │

│      │Т         │0 - 30       │с  │    │    │    │    │  │

│      │ ф        │             │   │    │    │    │    │  │

│      ├──────────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┼────┤  │

│      │t         │0,1 - 1,0    │с  │    │    │    │    │  │

│      │ н        │             │   │    │    │    │    │  │

│      ├──────────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┼────┤  │

│      │альфа     │0,5 - беско- │с/%│    │    │    │    │  │

│      │     п    │нечность     │   │    │    │    │    │  │

│      ├──────────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┼────┤  │

│      │тау       │0 - 500      │с  │    │    │    │    │  │

│      │   и      │             │   │    │    │    │    │  │

├──────┼──────────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┼────┤  │

│      │Дата      │             │   │    │    │    │    │  │

├──────┼──────────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┼────┤  │

│      │          │             │   │    │    │    │    │  │

├──────┼──────────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┼────┤  │

│      │Подпись   │             │   │    │    │    │    │ \│/

├──────┴──────────┴─────────────┴───┴────┴────┴────┴────┼──┘

│                          110                          │

<----------------------------------------------------->

7.2. Карта заданий авторегуляторам ПРОТАР-110

┌──────────────────────────────────────────────────────┬──┐

│Бл. N _________ АСР температуры пара 1А, 2А           │ /│\

├───────────┬───────┬─────┬─────┬──────┬────┬─────┬────┤  │

│Протар-110,│C      │-    │15,0 │C     │-   │6,9  │    │  │

│поз.       │ 0     │     │     │ 1    │    │     │    │  │

│           ├───────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼────┤  │

│           │C      │-    │1,0  │t     │с   │10,0 │    │  │

│           │ 1     │     │     │ 1    │    │     │    │  │

│           ├───────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼────┤  │

│           │C      │-    │0,5  │д     │с   │0,2  │    │  │

│           │ 2     │     │     │ 1    │    │     │    │  │

│           ├───────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼────┤  │

│           │C      │-    │1,0  │t     │с   │12,2 │    │  │

│           │ 3     │     │     │ 11   │    │     │    │  │

│           ├───────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼────┤  │

│           │C      │-    │1,1  │U     │%   │74   │    │  │

│           │ 4     │     │     │ 0    │    │     │    │  │

│           ├───────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼────┤  │

│           │C      │-    │0,08 │t     │с   │65   │    │  │

│           │ 5     │     │     │ 2    │    │     │    │  │

│           ├───────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼────┤  │

│           │C      │-    │0,08 │t     │с   │50   │    │  │

│           │ 6     │     │     │ 4    │    │     │    │  │

│           ├───────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼────┤  │

│           │д      │%    │95,1 │П     │%   │0,6  │    │  │

│           │ 0     │     │     │ 00   │    │     │    │  │

│           ├───────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼────┤  │

│           │t      │с    │2,56 │      │    │     │    │  │

│           │ 0     │     │     │      │    │     │    │  │

│           ├───────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼────┤  │

│           │t      │с    │60   │      │    │     │    │  │

│           │ с     │     │     │      │    │     │    │  │

│           ├───────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼────┤  │

│           │д      │%    │1,0  │      │    │     │    │  │

│           ├───────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼────┤  │

│           │       │     │     │      │    │     │    │  │

│           ├───────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼────┤  │

│           │       │     │     │      │    │     │    │  │

├───────────┼───────┴─────┼─────┼──────┼────┴─────┼────┤  │

│           │Дата         │     │      │Дата      │    │  │

│           │             │     │      │          │    │  │

│           │Подпись      │     │      │Подпись   │    │ \│/

├───────────┴─────────────┴─────┴──────┴──────────┴────┼──┘

│                         110                          │

│<---------------------------------------------------->│