Приложение

к Методическим указаниям

Оперативная оценка доз

облучения населения при

радиоактивном загрязнении

территории воздушным путем

МУ 2.6.1.2153-06

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ ДОЗ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ

ТОЧКАХ НП

┌───┬────────────────┬────────────┬───────────┬──────────────────┐

│ N │  Тип локации   │Число точек │  Среднее  │Среднеквадратичное│

│п/п│                │ измерений  │ значение, │  отклонение, %   │

│   │                │            │  мкГр/ч   │                  │

├───┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┤

│1  │Жилой дом       │            │           │                  │

│   │1-эт. деревянный│8           │16,3       │16                │

│   │1-эт. каменный  │5           │12,5       │28                │

│   │многоэтажный    │-           │-          │-                 │

├───┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┤

│2  │Огород          │11          │36,2       │9,5               │

├───┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┤

│3  │Двор            │13          │29,8       │18                │

├───┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┤

│4  │Улица           │8           │34,4       │16                │

├───┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┤

│5  │Производственное│5           │10,3       │26                │

│   │здание          │            │           │                  │

├───┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┤

│6  │Школа, детсад   │12          │11,4       │19                │

├───┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┤

│7  │Рабочий двор    │6           │18,5       │23                │

├───┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┤

│8  │Пашня           │5           │28,4       │11                │

├───┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┤

│9  │Целина          │5           │64,0       │14                │

├───┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┤

│10 │Зона отдыха     │5           │52         │18                │

└───┴────────────────┴────────────┴───────────┴──────────────────┘

__________________________________________________________________

(должность, фамилия и подпись лица, удостоверяющего подлинность

представленных данных)