Методические указания, утвержденные РАО "ЕЭС России" от 05.06.2000, в которых приведена данная форма, введены в действие с 1 марта 2001 года.

Приложение 2

к Методическим указаниям

Состав и ведение эксплуатационной

документации в цехах АСУ ТП (ТАИ)

тепловых электростанций

РД 153-34.1-35.521-00

Рекомендуемое

Форма N 2

Журнал дефектов и неполадок оборудования

┌────────┬────────────────────┬─────────┬───────┬────────────────┐

│ Дата и │Наименование обору- │Подпись и│Подпись│Отметки об уст- │

│ время  │дования, сущность   │замечания│мастера│ранении дефек-  │

│ записи │дефекта, подпись    │руковод- │       │тов, произведен-│

│        │производившего      │ства     │       │ные операции,   │

│        │запись              │         │       │подпись, дата   │

├────────┼────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┤

│   1    │         2          │    3    │   4   │        5       │

├────────┼────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┤

│06.08.01│Бл. 1. Обрыв ТС     │Хасанову │       │Обрыв будет     │

│"В"     │дельта В34Т001      │         │       │устранен в      │

│        │                    │         │       │останов блока   │

│        │             Подпись│Подпись  │Подпись│Подпись 06.08.01│

│07.08.01│Бл. 1. Нет крышки на│Черткову │       │Крышка установ- │

│"В"     │СК приборов RE84F601│         │       │лена            │

│        │            Подпись │Подпись  │Подпись│Подпись 07.08.01│

│08.08.01│Бл. 2. Неисправна   │Хасанову │       │Заменен датчик  │

│"А"     │термопара SA13T001  │         │       │                │

│        │(59,6 мВ)           │         │       │                │

│        │             Подпись│Подпись  │Подпись│Подпись 09.08.01│

│        │                    │         │       │                │

│        │                    │         │       │                │

└────────┴────────────────────┴─────────┴───────┴────────────────┘