Методические указания, утвержденные РАО "ЕЭС России" от 05.06.2000, в которых приведена данная форма, введены в действие с 1 марта 2001 года.

Приложение 2

к Методическим указаниям

Состав и ведение эксплуатационной

документации в цехах АСУ ТП (ТАИ)

тепловых электростанций

РД 153-34.1-35.521-00

Рекомендуемое

Форма N 3

Журнал технологических защит и автоматики

┌────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────┐

│  Дата  │   Содержание распоряжений и подписи лиц,    │ Подпись │

│        │          отдавших распоряжения              │дежурного│

│        │                                             │персонала│

├────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┤

│    1   │                      2                      │    3    │

├────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┤

│05.09.01│                  N 259                      │Подписи  │

│        │Бл. 2. Эл. схему задвижки KM16S101 не        │         │

│        │собирать. Неисправен кабель                  │         │

│        │  Мастер: подпись (фамилия)                  │         │

│05.09.01│                  N 260                      │Подписи  │

│        │Бл. 2. Введение в работу АР топлива и воздуха│         │

│        │на мазуте. Запитываются из панелей 73 и 79   │         │

│        │             Структурная схема               │         │

│        │                                             │         │

│        │ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐    ┌────┐ ┌──────────┐ │         │

│        │ │ Р  │ │ В  │ │ Д  │    │ В  │ │ДЕЛЬТА Н  │ │         │

│        │ │  т │ │  м │ │    │    │  м │ │        ап│ │         │

│        │ └─┬──┘ └─┬──┘ └─┬──┘    └──┬─┘ └─────┬────┘ │         │

│        │   │      │      │          │         │      │         │

│        │  \│/    \│/    \│/        \│/       \│/     │         │

│        │ ┌─┴──────┴──────┴─┐      ┌─┴─────────┴────┐ │         │

│        │ │      РТН        │      │      РОВ       │ │         │

│        │ │         м       │      │                │ │         │

│        │ └────────┬────────┘      └────────┬───────┘ │         │

│        │          │                        │         │         │

│        │        │\│/│                    ┌─┴┐        │         │

│        │      ──┼─┴─┼───              ───┤х ├───     │         │

│        │        │/ \│                    └──┘        │         │

│        │                                             │         │

│        │  Мастер: подпись (фамилия)                  │         │

│06.09.01│                  N 261                      │Подписи  │

│        │Бл.1. Приборы температуры проверены, к пуску │         │

│        │блока готовы                                 │         │

│        │  Мастер: подпись (фамилия)                  │         │

└────────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────┘