Приложение

к Правилам проведения надзора

и контроля за безопасностью

судоходных гидротехнических сооружений

БАЗОВАЯ ПРОГРАММА

ОБЩЕЙ ПРОВЕРКИ СУДОХОДНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Проверка судоходных гидротехнических сооружений (СГТС) осуществляется по следующим позициям:

1) наличие разрешительной и технической документации;

2) оснащенность СГТС контрольно-измерительной аппаратурой (КИА);

3) организация технического контроля состояния СГТС;

4) состояние СГТС;

5) выполнение мероприятий по обеспечению безопасности СГТС;

6) готовность к локализации и ликвидации опасных повреждений и аварийных ситуаций.

1) Наличие разрешительной и технической документации

Проверяется наличие разрешения на эксплуатацию СГТС, а также соответствие наличия, комплектации, сроков действия и порядка ведения технической документации требованиям действующих руководящих документов.

2) Оснащенность СГТС контрольно-измерительной

аппаратурой (КИА)

Проверяются:

- соответствие количества и номенклатуры работоспособной КИА проекту;

- оценка достаточности имеющейся КИА для осуществления надежного контроля состояния СГТС и своевременного выявления повреждений и процессов, которые могут привести к аварийной ситуации;

- выполнение графика проверок КИА и ее метрологического контроля.

3) Организация технического контроля состояния СГТС

Проверяются:

- структура подразделений эксплуатирующей организации, осуществляющих технический контроль состояния СГТС, укомплектованность персоналом этих подразделений и соответствие уровня его профессиональной подготовки квалификационным требованиям;

- выполнение правил технической эксплуатации в части контроля технического состояния СГТС;

- оценка достаточности для обеспечения безопасности СГТС видов, объемов, периодичности натурных наблюдений (инструментальных, визуальных) и контрольно-профилактических мероприятий, осуществляемых эксплуатирующей организацией (осмотры, обследования, осушения камер и т.п.);

- порядок оценки безопасности СГТС по результатам наблюдений (регулярность оценки, анализ данных и разработка рекомендаций по обеспечению надежности и безопасности СГТС, контроль со стороны руководства эксплуатирующей организации, привлечение специализированных научно-исследовательских и проектных организаций для решения сложных вопросов эксплуатации и оценки безопасности СГТС);

- наличие компьютерных систем мониторинга СГТС.

4) Состояние СГТС

Проверке подлежат:

- соответствие фактических режимов работы СГТС принятым в проекте (с учетом возможных изменений);

- соответствие параметров СГТС, влияющих на его безопасность, проекту и требованиям действующих нормативных документов;

- наличие проектной документации на конструктивные изменения СГТС;

- наличие утвержденных критериев безопасности СГТС;

- соответствие значений показателей состояния СГТС утвержденным критериям безопасности СГТС;

- соответствие качественного уровня безопасности СГТС указанному в информационных данных и действующей декларации безопасности.

5) Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности СГТС

Проверяются:

- выполнение планов-графиков наблюдений и обследований СГТС;

- выполнение мероприятий по обеспечению и повышению безопасности СГТС, указанных в декларации безопасности;

- выполнение рекомендаций комиссий по инспекторским осмотрам и специальным обследованиям;

- выполнение мероприятий по обеспечению надежности и безопасности СГТС, регламентированных приказами и распоряжениями вышестоящих организаций;

- выполнение мероприятий, назначенных по итогам предыдущих проверок;

- выполнение правил технической эксплуатации СГТС в части подготовки персонала (обучение и повышение квалификации, противоаварийные тренировки, проверка знаний).

6) Готовность к локализации и ликвидации

опасных повреждений и аварийных ситуаций

Проверяются:

- наличие на СГТС плана, согласованного с региональными органами ГО и ЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, по совместной ликвидации гидродинамических аварий и их последствий с участием спецподразделений и с использованием материально - технических средств региона;

- наличие плана оперативных действий эксплуатационного персонала СГТС при ликвидации аварийных ситуаций, знание этого плана персоналом в пределах своей компетенции;

- наличие средств связи с персоналом СГТС, а также системы оповещения населения при угрозе прорыва напорного фронта;

- наличие на СГТС сведений о произошедших за время эксплуатации отказах, повреждениях и авариях, причинах их возникновения и признаках проявления на начальных стадиях развития;

- наличие на СГТС типовых конструктивно-технологических решений или рекомендаций по предотвращению развития и по ликвидации возможных опасных повреждений и аварийных ситуаций, знание этих материалов эксплуатационным персоналом в пределах своей компетенции;

- наличие необходимых резервов строительных материалов, оборудования, комплектующих и запасных частей, а также возможности оперативного задействования землеройной техники, автотранспорта, механизмов и водолазных средств для ликвидации опасных повреждений и аварийных ситуаций;

- состояние дорог, мостов и подъездов в районе расположения и на территории СГТС, состояние аварийных выходов для персонала.