Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 29.01.2010.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│     Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за    │

│               пожарную безопасность в учреждениях (офисах)              │

│                                                                         │

│    Тема 1. Основные нормативные документы,  регламентирующие  требования│

│пожарной     безопасности                                                │

│    Федеральный закон от  21.12.1994 N 69-ФЗ  "О пожарной  безопасности".│

│Правила   пожарной  безопасности  в  Российской  Федерации  "ППБ  01-03".│

│Инструкции   по  пожарной  безопасности.   Система  обеспечения  пожарной│

│безопасности. Права,  обязанности,  ответственность  должностных  лиц  за│

│обеспечение пожарной безопасности.                                       │

│                                                                         │

│    Тема 2. Организационные   мероприятия   по    обеспечению    пожарной│

│безопасности   в   зданиях  и  помещениях  с  массовым  скоплением  людей│

│    Краткий обзор  пожаров  в  общественных  зданиях.   Примеры  наиболее│

│характерных    пожаров   в  помещениях  офисов.   Их   анализ,   причины.│

│Обязанности   руководителей  учреждений  по  осуществлению  мер  пожарной│

│безопасности.   Основные  организационные  мероприятия   по  установлению│

│противопожарного   режима.   Порядок  обучения  служащих  мерам  пожарной│

│безопасности на рабочих местах  и  действиям  при  возникновении  пожара.│

│Создание    в   учреждениях  пожарно-технических  комиссий,  добровольных│

│пожарных дружин, их задачи и практическая деятельность.                  │

│                                                                         │

│    Тема 3. Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с  массовым│

│скоплением людей                                                         │

│    Меры пожарной безопасности  при  эксплуатации  электрических   сетей,│

│электрооборудования    и    электронагревательных    приборов.   Короткое│

│замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение,  их  сущность,│

│причины возникновения  и способы предотвращения.  Хранение  и   обращение│

│с  огнеопасными  жидкостями.  Основные  факторы,   определяющие  пожарную│

│опасность ЛВЖ и ГЖ. Требования к местам  их  хранения.  Разработка  плана│

│эвакуации,  содержание  путей  эвакуации,  пользование  лифтами  во время│

│пожара. Особенности распространения огня в зданиях повышенной  этажности.│

│Повышенная опасность продуктов горения.  Незадымляемые лестничные клетки.│

│Специальные требования пожарной безопасности  к  помещениям с размещением│

│значительного   количества   электроприборов,    офисного    оборудования│

│и  оргтехники. Порядок хранения печатной продукции и документов.         │

│                                                                         │

│    Тема 4. Первичные средства  пожаротушения,  автоматические  установки│

│пожарной  сигнализации  и   пожаротушения.   Действия  при  возникновении│

│пожара, вызов пожарной охраны                                            │

│    Первичные   средства    тушения   пожаров,   их   использование   при│

│возникновении загорания. Автоматические установки  пожарной  сигнализации│

│и пожаротушения. Назначение, устройство, принцип  действия  и  применение│

│углекислотных,   порошковых   и  аэрозольных  огнетушителей.  Назначение,│

│устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных  кранов.│

│Использование  подсобных  средств  и   пожарного  инвентаря  для  тушения│

│пожара. Нормы обеспечения учреждений средствами  пожаротушения.  Действия│

│сотрудников   офисов   при   возникновении   пожара,    вызов,    встреча│

│и  сопровождение  пожарных  команд к  месту  пожара.  Порядок  проведения│

│эвакуации  из  зданий  повышенной  этажности   и   помещений  с  массовым│

│пребыванием людей. Действия в случае значительного  задымления.  Действия│

│по предотвращению паники. Оказание доврачебной  помощи  пострадавшим  при│

│пожаре.                                                                  │

│                                                                         │

│    Практическое занятие                                                 │

│    Организация учений по эвакуации персонала. Работа с огнетушителем.   │

│                                                                         │

│    Зачет                                                                │

│    Проверка знаний пожарно-технического минимума.                       │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘