Приложение 2.2

к Положению об учебно-тренировочном

полигоне для отработки практических

навыков работы в колодцах и траншеях

в организациях водопроводно

канализационного хозяйства

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА

ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ ПО ТЕМЕ:

"ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ"

1. Организационные мероприятия по безопасному проведению земляных работ:

порядок согласования разрешения на производство работ;

организация проведения земляных работ в зоне подземных коммуникаций;

порядок проведения инструктажа, выдача наряда - допуска, меры безопасности при производстве работ;

порядок установки защитных ограждений в местах разработки грунта в дневное и ночное время;

порядок разработки траншей и котлованов ручным способом и при помощи механизмов;

порядок разработки траншей в мерзлых грунтах;

порядок разработки траншей в различных видах грунта;

меры безопасности при разработке выемок с вертикальными стенками без креплений и выемок с откосами;

размещение грунта, извлеченного из траншеи.

2. Технические мероприятия, направленные на безопасное проведение земляных работ:

установка креплений в местах выработки грунта;

установка машин и механизмов в местах разработки грунта;

размещение инструмента и материала при производстве работ;

организация работы непосредственно в траншее, установка креплений, подача инструмента и тяжелых грузов;

отработка приемов действий по подъему инструмента и тяжелых грузов;

отработка действий по снятию креплений из траншеи и защитных ограждений.