Приложение 2.2

к Положению об учебно-тренировочном

полигоне для отработки практических

навыков работы в колодцах и траншеях

в организациях водопроводно

канализационного хозяйства

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА

ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ ПО ТЕМЕ:

"ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОГО ВЕДЕНИЯ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ"

1. Организационные мероприятия, направленные на безопасное ведение работ в колодцах:

порядок проведения инструктажа, выдача наряда-допуска, нормы обеспечения всеми необходимыми инструментами и средствами индивидуальной защиты;

порядок подбора, подгонки предохранительного пояса, веревки и сроки их испытаний, отработка приемов правильного их одевания и проведение осмотра перед применением;

организация работ на проезжей части (расположение аварийной машины, установка дорожных знаков, ограждений на проезжей части дороги, размещение инструмента).

2. Технические мероприятия, направленные на безопасное ведение работ в колодцах:

отработка приемов открытия люка крючком, укладка люка и инструмента;

отработка приемов проверки загазованности колодцев;

проверка наличия и прочности ходовых скоб в колодце;

организация работы непосредственно в колодце, подача инструмента и тяжелых грузов;

организация работы в случаях загазованности колодцев;

отработка приемов по быстрому поднятию пострадавшего из загазованного колодца.