Методика, утвержденная Приказом Минэнерго РФ от 19.12.2000 N 157, в которой приведена данная форма, вводится в действие с 1 января 2001.

Приложение Ж

к Методике

технического диагностирования

газорегуляторных пунктов.

РД 153-39.1-059-00

(рекомендуемое)

ФОРМА

ПРОТОКОЛА АКУСТИКО - ЭМИССИОННОГО КОНТРОЛЯ

(АЭ-КОНТРОЛЬ) ПРИ ПНЕВМОИСПЫТАНИИ ОБЪЕКТА НА ПРОЧНОСТЬ

ПРОТОКОЛ

АКУСТИКО - ЭМИССИОННОГО КОНТРОЛЯ

ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА

Дата проведения контроля: ________________________________________

Основание: _______________________________________________________

__________________________________________________________________

Место проведения контроля: _______________________________________

Организация, проводившая контроль: _______________________________

__________________________________________________________________

N лицензии Госгортехнадзора ______ от ____________________________

Объект контроля: _________________________________________________

__________________________________________________________________

Испытания при АЭ-контроле:

- вид испытаний: _____________________________________________

- марка нагружающего оборудования: ___________________________

- рабочее тело: ______________________________________________

- испытательное давление: ____________________________________

Программа испытаний: _____________________________________________

Тип и характеристика АЭ-аппаратуры: ______________________________

__________________________________________________________________

Число и марка преобразователей: __________________________________

Характеристика акустического контакта: ___________________________

Изменение параметров аппаратуры в ходе испытаний: ________________

__________________________________________________________________

Перечень приложений:

- таблица установочных параметров системы;

- развертка объекта контроля и схема установки  датчиков  (см.

приложение "Схема ГРУ");

- график калибровки чувствительных преобразователей;

- уровень шумов по каналам от времени;

- давление от времени;

- точечный  график  амплитуды  событий  от  времени для зонной

локации;

- зонная локализация;

- график суммарной амплитуды событий для каналов;

- корреляционная  зависимость  длительности  от  амплитуды для

зонной локации;

- число событий от времени для каждой зоны;

- накопительная кривая событий от давления для каждой зоны;

- график  изменения  средних  амплитуд  от  времени для каждой

зоны.

Основные сведения о результатах контроля:

В результате проведения АЭ-контроля  при  пневмоиспытании  объекта

были  выявлены  следующие зоны с источниками акустической эмиссии:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Классификация источников АЭ проводилась с использованием

__________________________________________________________________

в соответствии с РД-03-131-97.

Начальник лаборатории: ___________________________________________

Специалист по АЭ-контролю

II уровня квалификации: __________________________________________

Специалист по АЭ-контролю

I уровня квалификации: ___________________________________________

Специалист по АЭ-контролю

I уровня квалификации: ___________________________________________