Приложение

к Временной инструкции

по приемке в эксплуатацию линейных сооружений волп в пвп

кабелеводах и составлению исполнительной документации

на сдаваемые линейные сооружения

Форма 8

ПРОТОКОЛ N __________

электрических измерений постоянным током оптического кабеля

с токоведущими проводниками и (или) металлическими

элементами конструкции

Магистраль __________________________ ВОЛП N ______________________________

Участок измерений ___________________ Марка кабеля ________________________

Длина кабеля ________________________ Дата измерения ______________________

Измерительные приборы: тип _____________________ зав. N ___________________

тип _____________________ зав. N ___________________

| Номер цепи | Номер жилы | Электри- ческое сопротив- ление изоляции жил, МОм | Электри- ческое сопротив- ление цепи |  | Асимметрия жил, Ом | Испытательное напряжение в течение 2 мин., В |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ом | Ом/км |  | Жила - пучок жил | Пучок жил - метал. элементы |  |

Электрическое сопротивление изоляции защитного шланга кабеля между:

оболочкой и броней ___________________ МОм _______________________ МОм x км

оболочкой и землей ___________________ МОм _______________________ МОм x км

броней и землей    ___________________ МОм _______________________ МОм x км

оболочкой

и металлическим

сердечником        ___________________ МОм _______________________ МОм x км

Измерения: проводил представитель подрядчика ______________________________

(подпись)  (фамилия и.о.)

удостоверил представитель заказчика ____________________________

(подпись)  (фамилия и.о.)